PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOTEL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TERRENOS EXTERIORES ---
[ ] Altura del césped (pulgadas)
[ ] ¿Se necesita control de malezas? (Sí., No.)
[ ] Ubicación(es) de aspersores que necesitan reparación.
[ ] Observaciones sobre el estado del paisajismo
[ ] Última aplicación de fertilizante
[ ] Número de adoquines rotos

--- INSPECCIÓN DE LA HABITACIÓN DE HUÉSPEDES ---
[ ] Número de habitación
[ ] Tipo de cama (Rey, Reina, Gemelo, Doble)
[ ] Limpieza general (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre el estado
[ ] Funcionalidad de la TV (Trabajando, No funciona.
, Problemas de sonido, Problemas con las imágenes)
[ ] Operación de ventanas (Trabajando, Difícil de abrir., Roto.)
[ ] Temperatura (Celsius)
[ ] Fotos de problemas

--- MANTENIMIENTO DEL BAÑO ---
[ ] Presión de agua (PSI)
[ ] Estado del cabezal de ducha (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Funcionamiento del sistema de descarga del inodoro (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Nivel de ruido del ventilador (dB)
[ ] Limpieza de desagües reciente
[ ] Notas/Reparaciones Necesarias

[ ] Goteo de grifo (Ninguno., Leve, Moderado, Significativo)
[ ] Fotos de problemas

--- SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (grados F)
[ ] Temperatura de retorno (°F)

[ ] Velocidad del ventilador (RPM)
[ ] Presión Estática (pulgadas de agua)
[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Fecha del último cambio de filtro
[ ] Notas/Observaciones
[ ] Operación Sonido (Normal, Ligeramente ruidoso., Excesivamente ruidoso)

--- ZONA DE PISCINA Y SPA ---
[ ] Temperatura del agua (°F)

[ ] Nivel de pH
[ ] Cloro Libre (ppm)

[ ] Alcalinidad (ppm)

[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Equipo de seguridad presente (Anillo salvavidas, Botiquín de Primeros Auxilios, Señalización de seguridad, Lista de Contactos de Emergencia)
[ ] Último ajuste químico
[ ] Notas/Observaciones

--- ÁREAS PÚBLICAS Y PASILLOS ---
[ ] Estado de la bombilla (1-5, 1=Excelente, 5=Necesita reemplazo)
[ ] ¿Se necesita limpieza localizada de alfombra? (Sí., No)
[ ] ¿Estado de las paredes (arañazos, marcas)? (Ninguno., Menor, Importante)
[ ] Notas sobre la limpieza de los pasillos (polvo, residuos).
[ ] Temperatura (Pasillo)
[ ] ¿Se ven las señales de salida de emergencia? (Sí., No.)
[ ] Fecha del último encerado del piso.

--- INSTALACIONES DE COCINA Y LAVANDERÍA ---
[ ] Temperatura del lavavajillas (Celsius)
[ ] Calibración de la temperatura del horno (Celsius)

[ ] Estado del filtro de la toma de aire. (Limpio, Ligeramente sucio., Sucio - Necesita reemplazo)
[ ] Problemas con la lavadora (Fugando, Ruido excesivo, No se drena.
, Código de error mostrado)
[ ] Última limpieza de trampas de grasa
[ ] Notas sobre el estado del equipo
[ ] Índice de limpieza del conducto de la secadora (1-5, siendo 5 el nivel más limpio)
[ ] Estado de la inspección del sistema de extinción de incendios (Pasado, Necesita atención.
)

--- SEGURIDAD ---
[ ] Fecha de inspección del extintor
[ ] Fecha de reemplazo de la batería del detector de humo
[ ] Estado de la batería de la luz de emergencia (1-10, siendo 10 completamente cargada)
[ ] Funcionalidad de la cámara de seguridad (Todas las cámaras operativas., Algunas cámaras están fallando., Cámaras desconectadas.
)
[ ] Verificaciones del sistema de seguridad (Prueba del sistema de alarma, Sensores de Puertas/Ventanas
, Detectores de movimiento, Botones de pánico)
[ ] Observaciones sobre preocupaciones de seguridad
[ ] Resultado de la prueba de iluminación de emergencia (Pasado, Fallido.
)

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS ---
[ ] Lectura de Voltaje (Panel 1)
[ ] Lectura de Voltaje (Panel 2)
[ ] Condición de la toma de corriente (Panel 1)
 (Bien., Dañado, Suelto, Requiere reparación.
)
[ ] Estado de la toma (Panel 2) (Bien., Dañado, Suelto, Requiere reparación.)
[ ] Fecha de última inspección
[ ] Notas/Observaciones
[ ] Estado de la iluminación de emergencia. (Funcional
, Se necesita reemplazar la batería.
, Defectuoso.)

--- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ---
[ ] Último cambio de filtro de climatización
[ ] Última inspección del sistema de riego
[ ] Presión de la caldera (PSI)
[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas)

[ ] Próxima inspección de extintores
[ ] Tiempo de Prueba de Funcionamiento del Generador
[ ] Notas sobre el mantenimiento realizado
[ ] ¿Mantenimiento completado?
 (Sí., No.)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/hotel-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)