ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА ПОДДРЪЖКАТА НА ХОТЕЛСКА СТАЯ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРИСТИГАНЕ/ЕЖЕДНЕВЕН ОГЛЕД
 ---
[ ] Дата на оглед
[ ] Време за обиколка
[ ] Общо състояние на стаята (Отлично, Добре., справедлив, беден
)
[ ] Подробни бележки за състоянието на стаята
[ ] Забележими проблеми (Отбележете всички, които се отнасят) (Прах/Пръст, Петна, Щета, Миризми, Шум
)
[ ] Номер на стая

--- ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ---
[ ] Стайна температура (по Фаренхайт)

[ ] Температура на въздуха за отопление (по Фаренхайт)

[ ] Температура на връщащия се въздух (Фаренхайт)
[ ] Филтър Условие
 (чист, Леко замърсен, Мърсен - Замени, Много мръсен - Замени)
[ ] Дата на последна смяна на филтъра
[ ] Време за проверка
[ ] Ниво на шум (Нормален, Леко шумно, Прекалено шумен)
[ ] Бележки и наблюдения

--- ВОДОПРОВОД ---
[ ] Налягане на водата (PSI)

[ ] Функционалност на смесителя (Работи правилно, Капене, Нисък дебит, Счупено)
[ ] Производителност на промиването на тоалетна.
 (Изплакване правилно, Слаба ръка, Запушен, Бягане)
[ ] Време за оттичане (секунди)

[ ] Състояние на душ главата (Добър, Запушен, Протичане)
[ ] Бележки за течове или необичайни шумове

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ---
[ ] Напрежение на контакта (V)

[ ] Мощност на лампата (W)

[ ] Състояние на осветителното тяло (Работя, Слабо, Не работи.
, Повреден)
[ ] Функционалност на контакта (Работа, Не работи.
, Искрене.
, Разхлабен)
[ ] Дата на последна проверка за ел. инсталация
[ ] Бележки относно електрическото състояние
[ ] Състояние на димния детектор
 (Работещо (Зелена светлина)
, Слаба батерия (Жълта светлина), Не работи (без светлина)
)

--- МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
 ---
[ ] Състояние на рамката на леглото (1-5, 1=Отлично, 5=Повредено)
[ ] Състояние на тапицерията на стол (Отлично., Добре., Справедлив, беден, Изисква подмяна)
[ ] Функционалност на лампата (1-5, 1=Работеща, 5=Счупена)
[ ] Бележки за бюро/маса
[ ] Телевизионни функции (Работа, Без снимка, Без звук, Дистанционен проблем
, Има нужда от ремонт.
)
[ ] Състояние на огледалото (1-5, 1=Перфектно, 5=Напукано)

--- БАНЯ ---
[ ] Налягане на водата (PSI)

[ ] Състояние на душ слушалката (Отлично.
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Функция на промиване на тоалетна (Нормален, слаб, Протичане, Бягане)
[ ] Време за оттичане (секунди)
[ ] Бележки относно състоянието на плочките и фугите
[ ] Огледален ефект (Отлично., Добър., справедлив, беден)
[ ] Последна дата на почистване на фугите

--- СИГУРНОСТ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ---
[ ] Състояние на ключалката на прозореца
 (Функционален, Неработещ, Липсващ)
[ ] Състояние на заключването на вратата
 (Функционален
, Неизправен, Липсващ
)
[ ] Състояние на пантата на прозореца (1-5, 1=Отлично, 5=Лошо)
[ ] Състояние на касата на вратата (1-5, 1=Отлично, 5=Лошо)

[ ] Бележки относно сигурността на врати и прозорци
[ ] Функционалност на мъртъв секрет (Работещ, Труден за управление, Не присъства.
)
[ ] Дата на последна проверка за сигурност

--- ДОМАКИНСКИ МАТЕРИАЛИ И УДОБСТВА ---
[ ] Останали шишета с шампоан
[ ] Останали бутилки балсам
[ ] Останали са сапуни.

[ ] Останали ролки тоалетна хартия
[ ] Капсули за кафе (Редовен, Декафеиниран, Специална смес
)
[ ] Останали капсули за кафе
[ ] Попълване на удобствата. (Шампоан
, Кондиционер, Сапун, Лосион
, Кафе
)

--- РЕМОНТИ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ
 ---
[ ] Описание на ремонта

[ ] Ниво на приоритет (1-5, 1=Висок)

[ ] Дата на подаване

[ ] Приблизителна дата на завършване
[ ] Назначен техник (Техник A, Техник Б, Техник С)
[ ] Бележки/Актуализации на техник
[ ] Статус (Отворено, В процес на разработка, Завършен, Временно спряно)
[ ] Дата на завършване

--- ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Състояние на димния детектор (Функционален, Изисква батерия, Неработещ - Замени, Липсващ)
[ ] Проверка на пожарогасители (Преминаване.
, Има нужда от зареждане.
, Неработещ - Замени, Липсващ)
[ ] Последна дата на обслужване на пожарогасител
[ ] Осветление на табели за аварийни изходи (Функционален, Слаба светлина, Неработещ - Замени, Липсващ
)
[ ] Ниво на батерията на димния детектор (ако е приложимо)
[ ] Състояние на детектор за въглероден оксид (ако е приложимо)
 (Функционален, Изисква батерия, Неработещ - Замени, Липсващ)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hotel-room-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)