СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ПРИ МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ЗА ОВК

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ ---

[ ] Преглед на чертежи и спецификации за ОВК?

(Да, Не.)

[ ] Преглед на разрешително/а за отопление, вентилация и климатизация?

(Да, Не)

[ ] Дата на завършване на прегледа на плана

[ ] Обобщение на констатациите и несъответствията от прегледа на проекта

[ ] Проведено ли е проучване на обекта? (Да, Не)

[ ] Подробности за условията на терена (препятствия, съществуващи комуникации и др.)

[ ] Приблизителна дължина на въздухопроводите (фута)

[ ] Потвърждаване на графика за доставка на материали? (Да, Не.)

[ ] Местоположение на зона за складиране на материали

--- ПРОВЕРКА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ ---

[ ] Количество въздуховоди (общ линеен фут)

[ ] Получен тип материал за въздуховод (Поцинкована стомана, Алуминий, Неръждаема стомана

, Гъвкави въздуховоди

, Друг)

[ ] Размер на получената стомана (ако е приложимо)

(0,018, .020, 0,025, Друг)

[ ] БЕЛЕЖКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛИ (щети, липси и др.)

[ ] Получен тип изолация

(Стъклена вата, пяна, Минерална вата, Друг)

[ ] Получен R-стойност на изолация

[ ] Разписка за доставка / Опаковъчен списък

[ ] Забележки за мястото на съхранение (напр. покрито/непокрито, защитено от атмосферни влияния)

[ ] Състояние на доставените материали

(Отличен

, Добре., справедлив, беден

)

--- ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ---

[ ] Вариация в дължината на въздуховодите (инчове)

[ ] Отклонение на ширината на въздуховода (инчове)

[ ] Вид на съединение (напр. пресовано, навинто, заварено)

(Начупен, Затънал/а съм.

, Заварен, Други – Моля, уточнете.)

[ ] Описание на друг тип съединение (ако е избрано)

[ ] Използвани видове уплътнители (отбележете всички приложими)

(смола, Алуминиева тиксолантна лента, UL 181 сертифициран уплътнител за въздуховоди, Няма.)

[ ] Подравняване на профила на въздуховода (Подравнен, Незначително разместване (под 1/4 инча), Съществена несъгласуваност (по-голяма от 1/4 инча) – Изисква корекция.)

[ ] Снимков материал на ключови точки/съединения

--- ОКАЧВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУХОВОДИ ---

[ ] Разстояние между закачалките (фута)

[ ] Максимално провисване на тръба (инчове)

[ ] Тип на закачалката (Веселка за дрехи, Въже за закачване, Държач за скоби, Щипка за дрехи, Други (Посочете)

)

[ ] Забележки относно поставянето/регулирането на закачалките

[ ] Проверени ли са поддържащите материали? (Куки за дрехи, Пръчки, Скоби, Хардуер, Н/П)

[ ] Тръбопроводите закрепени към конструкцията ли? (Да, Не.)

--- УПЛЪТНЯВАНЕ И ИЗОЛАЦИЯ ---

[ ] Типът изолация е проверен?

(Стъклена вата

, Минерална вата, Пена (посочете вид)

, Други (моля, уточнете)

)

[ ] Дебелина на изолацията (инчове)

[ ] Тип уплътнител (Мастика, Алуминиева тиксолантна лента, Акустичен уплътнител

, Друго (посочете)

)

[ ] Инструкции за нанасяне на уплътнител

[ ] Затворени зони (Съединения за въздуховоди, Прониквания (напр. тръби, електрически кабели)

, Свързване с оборудване, Преходи между размери на тръбите)

[ ] Поставена ли е пароизолация?

(Да, Не, Не се изисква.)

[ ] Сертификати за уплътнител/изолационен материал (ако е необходимо)

--- СВЪРЗВАНЕ С ОБОРУДВАНЕ ---

[ ] Тип на връзката към оборудването (пещ, Климатик, Топлинна помпа, Фанкойл, Други (Моля, уточнете в свободно текстово поле)

)

[ ] Посочете тип оборудване Други (ако е приложимо)

[ ] Статично налягане на връзката на оборудването (инчове воден стълб)

[ ] Метод на свързване

(Приплъзване и Запечатване, Фланец с уплътнение, Директна връзка, Друго (Посочете в дълъг текст)

)

[ ] Определете метод на връзка Друго (ако е приложимо).

[ ] Приложен уплътнител (ако е приложимо)

(Няма.

, Мастика, Лепенка, Лепенка от пяна, Други (Посочете в дълъг текст))

[ ] Посочете използван друг уплътнител (ако има такъв).

[ ] Снимка на връзка на оборудване

[ ] Тествано ли е за теч на връзката? (Да, Не)

--- ТЕСТВАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ ---

[ ] Измерване на статично налягане (захранване)

[ ] Измерване на статично налягане (връщане)

[ ] Измерване на въздушния поток (CFM) – Общ поток на системата

[ ] Резултат от изпитване налягане (Преминаване.

, Провал, Н/П (Неприложимо)

)

[ ] Подробности за теста под налягане (ако има неуспех)

[ ] Използвани методи за тестване (Налягане тест, Димен тест

, Диференциално налягане - тест, Измерване на въздушния поток)

[ ] Дата на балансиране

[ ] Време за баланс

[ ] Корекции и уточнения

--- ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ

---

[ ] Визуална проверка - Състояние на въздуховодите:

(Без повреди, Малки щети (документирани)

, Значителни щети (Изисква ремонт))

[ ] Цялост на уплътняващия материал:

(Удовлетворителен, Има нужда от подобрение.

, Незадоволителен)

[ ] Резултат от теста за пропускане на въздух (CFM/ft²):

[ ] Нивото на шум приемливо ли е?

(Да, Не)

[ ] Коментари/Наблюдения:

[ ] Дата на проверка:

[ ] Време за оглед:

[ ] Подпис на инспектора:

[ ] Прикачете снимки от проверката:

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)