CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION VON HLK-LUFTKANÄLEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORINSTALLATION & PLANUNG ---

[ ] Überprüfung von HLK-Plänen und -Spezifikationen? (Ja., Nein.)

[ ] Überprüfung der HLK-Genehmigung(en)? (Ja., Nein.)

[ ] Planprüfungsabschlussdatum

[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und Abweichungen der Planprüfung

[ ] Standortaufnahme abgeschlossen? (Ja., Nein)

[ ] Standortbedingungen (Hindernisse, vorhandene Versorgungsleitungen usw.)

[ ] Geschätzte Länge der Luftkanäle (Fuß)

[ ] Liefertermin für Material bestätigen? (Ja., Nein.)

[ ] Standort des Materialablagebereichs

--- MATERIALPRÜFUNG UND -LAGERUNG ---

[ ] Luftkanal-Bestellmenge (Gesamtlänge in Fuß)

[ ] Empfangene Lüftungskanaltyp (Verzinkter Stahl, Aluminium, Edelstahl, Flexible Lüftungsrohre, Andere)

[ ] Messung des erhaltenen Stahls (falls zutreffend) (0,018, 0,020, 0,025, Andere)

[ ] Wareneingangsmeldungen (Schäden, fehlende Artikel usw.)

[ ] Empfangene Isolationsart (Glasfaser, Schaum, Mineralwolle, Andere)

[ ] Empfangene R-Wert-Angaben zur Dämmung

[ ] Materialannahmebericht / Lieferschein

[ ] Lagerort-Hinweise (z. B. überdacht/nicht überdacht, vor Witterungseinflüssen geschützt)

[ ] Zustand der gelieferten Materialien (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

--- KANALFÜHRUNG UND - MONTAGE ---

[ ] Abweichung der Leitungs­länge (Zoll)

[ ] Kanaldurchmesserabweichung (Zoll)

[ ] Verwendeter Verbindungstyp (z. B. gekrimpt, verschraubt, geschweißt) (Gekräuselt, verpfuscht, geschweißt, Sonstiges – Bitte angeben)

[ ] Beschreibung des anderen Verbindungstyps (falls ausgewählt)

[ ] Verwendete Dichtstoffarten (alle zutreffenden auswählen)

(Bitumen, Alufolie-Klebeband, UL 181 Gelistet Rohrdichtmittel, Kein.)

[ ] Kanaldetailausrichtung (Ausgerichtet, Geringe Fehlausrichtung (weniger als 1/4 Zoll), Erhebliche Abweichung (größer als 1/4 Zoll) – Benötigt Korrektur)

[ ] Fotografische Dokumentation wichtiger Verbindungen

--- KANÄLE INSTALLATION UND BEFESTIGUNG ---

[ ] Halterabstand (Fuß)

[ ] Maximale Durchbiegung (Zoll)

[ ] Verwendeter Haken-Typ (Kleiderbügel, Seilaufhängung, Winkelhalter, Wäscheklammer, Sonstiges (Bitte angeben))

[ ] Hinweise zur Platzierung/Einstellung von Kleiderbügeln

[ ] Verifizierte Unterstützungsdokumente? (Kleiderbügel, Stäbe, Klammern, Hardware, N/A)

[ ] Luftkanalbefestigung an der Struktur gesichert? (Ja., Nein.)

--- ABDICHTUNG & ISOLIERUNG ---

[ ] Isolationsart verifiziert? (Glasfaser, Mineralwolle, Schaum (Sorte angeben), Sonstiges (bitte angeben))

[ ] Isolationsstärke (Zoll)

[ ] Fugendichtungstyp (Bitumen, Alufolie-Klebeband, Akustikdichtstoff, Andere (bitte angeben))

[ ] Hinweise zur Versiegelungspatrizierung

[ ] Abgesperrte Bereiche (Rohrverbinder, Durchdringungen (z. B. Rohre, Verkabelung), Geräteanschlüsse, Übergänge zwischen Rohrgrößen)

[ ] Wurde eine Dampfsperre installiert? (Ja., Nein., Nicht erforderlich.)

[ ] Dichtungs-/Isoliermittelzertifikate (falls erforderlich)

--- GERÄTEANSCHLUSS ---

[ ] Anschlusstyp für Geräte (Ofen, Klimaanlage, Wärmepumpe, Ventilatorkonvektor, Andere (in Langtext angeben)

)

[ ] Geben Sie den Equipment-Typ 'Sonstiges' an, falls zutreffend.

[ ] Statischer Druck am Geräteanschluss (Wasserdruckzoll)

[ ] Verbindungsart (Rutschfest & Dicht, Flansch mit Dichtung, Direktverbindung, Andere (in Langtext angeben))

[ ] Geben Sie die Verbindungsart Andere an, falls zutreffend.

[ ] Verwendeter Dichtmittel (falls zutreffend) (Keine., Bitumen, Kreppband, Schaumstoffband, Andere (in Langtext angeben))

[ ] Ggf. verwendetes anderes Dichtungsmittel angeben

[ ] Foto der Geräteverbindung

[ ] Verbindungslücke geprüft? (Ja, Nein.)

--- TESTEN & BALANCING ---

[ ] Statischer Druck (Versorgungsseite)

[ ] Statischer Druck (Rückführung)

[ ] Luftmengungsmessung (CFM) – Systemgesamtdruck

[ ] Druckprüfungsergebnis (Pass., Fehl., Nicht zutreffend)

[ ] Druckprüfung – Details bei Fehlschlag

[ ] Verwendete Testmethoden (Druckprüfung

, Rauchtest

, Druckdifferenztest, Volumenstrommessung)

[ ] Abstimmungsdatum

[ ] Zeit des Gleichgewichts

[ ] Ausgleichsmaßnahmen/Anpassungen vorgenommen

--- ENDGÜLTIGE INSPEKTION & REINIGUNG ---

[ ] Visuelle Inspektion – Zustand der Lüftungskanäle:

(Keine Beschädigung, Geringfügiger Schaden (dokumentiert), Erhebliche Beschädigung (Reparatur erforderlich))

[ ] Dichtmittelintegrität:

(befriedigend, Verbesserungswürdig, unzureichend)

[ ] Luftdichtigkeitsprüfungsergebnis (CFM/ft²):

[ ] Lärmpegel akzeptabel? (Ja., Nein.)

[ ] Kommentare/Feststellungen:

[ ] Prüfdatum:

[ ] Prüfzeit:

[ ] Inspektorenunterschrift:

[ ] Fotos der Inspektion beifügen:

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)