LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREINSTALACIÓN Y PLANIFICACIÓN
 ---
[ ] ¿Revisar planos y especificaciones de climatización? (Sí., No.)
[ ] ¿Revisar permiso/permisos de climatización? (Sí., No)
[ ] Fecha de finalización de la revisión del plan.
[ ] Resumen de hallazgos y discrepancias de la revisión del proyecto.
[ ] ¿Se completó el estudio del sitio? (Sí., No.)
[ ] Detalles de las condiciones del terreno (obstáculos, servicios públicos existentes, etc.)
[ ] Longitud estimada de conductos (pies)
[ ] ¿Confirmar programación de entrega de material? (Sí., No.)
[ ] Ubicación del área de almacenamiento de materiales

--- VERIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ---
[ ] Cantidad de conductos (pies lineales totales)
[ ] Tipo de material del conducto recibido
 (Acero galvanizado, Aluminio, Acero inoxidable, Conducto flexible
, Otro)
[ ] Calibre del acero recibido (si aplica) (0,018, 0,020, 0,025, Otro)
[ ] Notas de recepción de material (daños, faltantes, etc.)
[ ] Tipo de Aislamiento Recibido (Fibra de vidrio, Espuma, Lana mineral, Otro)
[ ] Valor R de aislamiento recibido
[ ] Recibo de Entrega de Material / Lista de Empaque

[ ] Notas sobre la ubicación de almacenamiento (p. ej., cubierto/descubierto, protegido de los elementos)
[ ] Estado de los materiales entregados (Excelente, Bien., Justo, Pobre.)

--- FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTOS ---
[ ] Variación en la Longitud del Conducto (pulgadas)
[ ] Desviación del ancho del conducto (pulgadas)

[ ] Tipo de unión utilizada (p. ej., remachada, atornillada, soldada) (Enrollado., Atascado., Soldado.
, Otros - Especificar)
[ ] Descripción del tipo de unión Otro (si se selecciona)
[ ] Tipos de sellador utilizados (marque todas las que correspondan)
 (Chicle, Cinta de aluminio, Sellador para conductos listado según UL 181, Ninguno.)
[ ] Alineación del perfil del conducto (Alineado, Ligera desalineación (menos de 1/4 de pulgada), Desajuste significativo (superior a 1/4 de pulgada) – Requiere corrección.)
[ ] Evidencia fotográfica de articulaciones clave

--- SOPORTES Y COLGADEROS PARA CONDUCTOS ---
[ ] Espaciamiento entre colgadores (pies)
[ ] Flujo máximo de hundimiento (pulgadas)

[ ] Tipo de percha utilizada
 (Percha de alambre, Cuelga de cuerda, Soporte para soportes, Pin para sujetar, Otro (Especificar))
[ ] Notas sobre la colocación/ajustes de la percha
[ ] ¿Materiales de soporte verificados? (Perchas, Varillas, Corchetes, Hardware, N/A)
[ ] ¿Conductos asegurados a la estructura? (Sí., No)

--- SELLADO Y AISLAMIENTO ---
[ ] ¿Tipo de aislamiento verificado? (fibra de vidrio, Lana mineral, Espuma (especificar tipo)
, Otro (especificar))
[ ] Espesor del aislamiento (pulgadas)
[ ] Sellador Articulado Tipo (Chicle, Cinta de aluminio, Sellador acústico, Otros (especificar))
[ ] Notas sobre la aplicación de sellador
[ ] Áreas Selladas
 (Uniones de conductos, Penetraciones (p. ej., tuberías, cableado)
, Conexiones a Equipos, Transiciones entre tamaños de conductos)
[ ] ¿Se instaló barrera de vapor? (Sí., No., No requerido.
)
[ ] Certificados de Material Sellador/Aislante (si procede)

--- CONEXIÓN A LOS EQUIPOS ---
[ ] Tipo de conexión del equipo (Hornos, Aire acondicionado, Bomba de calor, Unidad de ventiladores y serpentín, Otro (Especificar en texto largo))
[ ] Especificar el tipo de equipo 'Otros' (si aplica)

[ ] Presión estática en la conexión del equipo (pulgadas de agua)
[ ] Método de conexión
 (Desliza y Sella, Brida con Junta, Conexión Directa, Otros (Especificar en Texto Extenso)
)
[ ] Especificar método de conexión 'Otros' (si aplica)
[ ] Sellador de conexión utilizado (si aplica) (Ninguno., Chicle, Cinta aislante, Cinta de espuma, Otro (Especifique en texto más extenso)
)
[ ] Especificar sellador alternativo usado (si aplica)
[ ] Foto de conexión de equipos
[ ] ¿Se ha probado la fuga de conexión? (Sí., No.)

--- PRUEBAS Y AJUSTES ---
[ ] Medición de Presión Estática (Suministro)
[ ] Medición de Presión Estática (Retorno)
[ ] Medición del flujo de aire (CFM) – Presión total del sistema
[ ] Resultado de la prueba de presión (Pasa., Fallar, N/A (No aplica)
)
[ ] Detalles de la prueba de presión (en caso de fallo)

[ ] Métodos de prueba utilizados (Prueba de presión, Prueba de Humo
, Prueba de Diferencial de Presión, Medición de CFM)
[ ] Fecha de conciliación
[ ] Tiempo de equilibrio
[ ] Ajustes realizados/Equilibrio ajustado

--- INSPECCIÓN FINAL Y LIMPIEZA ---
[ ] Inspección Visual - Estado del conducto: (Sin daños.
, Daños Menores (Documentados), Daños importantes (requiere reparación))
[ ] Integridad del Material de Sellado: (Satisfactorio, Necesita mejorar., Insatisfactorio)
[ ] Resultado de la Prueba de Fugas de Aire (CFM/pie²):
[ ] ¿Nivel de ruido aceptable? (Sí., No.)
[ ] Observaciones/Comentarios:
[ ] Fecha de inspección:
[ ] Hora de inspección:
[ ] Firma del Inspector:
[ ] Adjuntar fotos de la inspección:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)