## 6a39318e3c56655ea55f5585
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Préparation et planification / (STEP)
Vérifier les plans et les spécifications du CVC ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Vérifier le(s) permis CVC ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Date de clôture de l'examen du plan (DATE)
Résumé des constatations et des incohérences de l’examen du plan (TEXT)
Enquête sur site réalisée ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Détails sur l'état du site (obstacles, réseaux existants, etc.) (TEXT)
Longueur estimée des conduits (pieds) (NUMBER)
Confirmer le calendrier de livraison des matériaux ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Emplacement de la zone de stockage des matériaux (LOCATION)

Vérification et stockage des matériaux (STEP)
Quantité de gaines (total de pieds linéaires) / (NUMBER)
Type de matériau de gaine reçu (SELECTION options: Acier galvanisé, Aluminium, Acier inoxydable, Tuyauterie flexible / , Autre)
Épaisseur de l'acier reçu (le cas échéant) / (SELECTION options: 0,018 / , 0,020, 0,025 / , Autre)
Notes de réception de marchandises (dommages, manquants, etc.) (TEXT)
Type d'isolation reçue (SELECTION options: fibre de verre, Mousse, Laine minérale / , Autre)
Valeur R de l'isolation reçue (NUMBER)
Bon de livraison / Liste de colisage (UPLOAD)
Notes sur le lieu de stockage (p. ex. couvert/découvert, protégé des intempéries) (TEXT)
État des matériaux livrés (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

Fabrication et pose de conduits d'air (STEP)
Variation de la longueur des conduits (pouces) (NUMBER)
Écart de largeur des conduits (pouces) / (NUMBER)
Type de joint utilisé (par exemple, serti, vissé, soudé) (SELECTION options: Frisé, Foutu. / , Soudé, Autre - Préciser)
Description du type de joint Autre (si sélectionné) / (TEXT)
Types de produits d'étanchéité utilisés (cochez toutes les cases pertinentes) (SELECTION options: Mastic, Ruban d'aluminium, Joint d'étanchéité de conduit certifié UL 181, Rien.)
Alignement du profil de conduit (SELECTION options: Aligné, Légère désalignement (moins de 6 mm), Désalignement important (supérieur à 1/4 de pouce) - Nécessite une correction.)
Preuves photographiques des points clés (UPLOAD)

Suspension et fixation de conduits (STEP)
Espacement des crochets (pieds) (NUMBER)
Flèche maximale admissible (pouces) / (NUMBER)
Type de patte / (SELECTION options: Cintre, Accroche-corde, Support de fixation, Porte-clip, Autre (Préciser) / )
Notes sur le positionnement/les réglages du cintre (TEXT)
Matériel de support vérifié ? (SELECTION options: Cintres, Barres, Parenthèses, Matériel, N/A / )
Conduites fixées à la structure ? (SELECTION options: Oui, Non.)

Étanchéité et isolation (STEP)
Type d'isolation vérifiée ? (SELECTION options: fibre de verre, Laine minérale, Mousse (préciser le type), Autre (préciser) / )
Épaisseur de l'isolation (pouces) (NUMBER)
Type de mastic d'étanchéité (SELECTION options: Mastic, Ruban d'aluminium, Joint acoustique, Autre (préciser) / )
Conseils d'application du mastic (TEXT)
Zones interdites (SELECTION options: Joints de conduits, Pénétrations (par exemple, canalisations, câblages) / , Connexions aux équipements, Transitions entre les diamètres de conduits)
Pare-vapeur installé ? (SELECTION options: Oui., Non., Non requis. / )
Certificats de matériaux d'étanchéité/isolation (le cas échéant) (UPLOAD)

Connexion aux équipements (STEP)
Type de connexion de l'équipement (SELECTION options: Fourneau, Climatiseur, Thermostatère, Unité de climatisation par serpentin, Autre (Préciser dans un champ de texte long))
Préciser le type d'équipement (si applicable) (TEXT)
Pression statique au raccordement de l'équipement (pouces d'eau) (NUMBER)
Méthode de connexion (SELECTION options: Glissement et Étanchéité, Bride avec joint, Connexion directe, Autre (Préciser dans un champ de texte long) / )
Préciser la méthode de connexion « Autre » (si applicable) / (TEXT)
Scellant d'étanchéité utilisé (le cas échéant) / (SELECTION options: Rien., Mastic, Ruban adhésif toilé, Ruban de mousse, Autre (Préciser dans un champ de texte long) / )
Préciser l'autre mastic utilisé (le cas échéant) (TEXT)
Photo du branchement du matériel (UPLOAD)
Fuite de connexion testée ? (SELECTION options: Oui., Non.)

Tests et ajustements (STEP)
Mesure de la pression statique (alimentation) / (NUMBER)
Mesure de la pression statique (retour) / (NUMBER)
Mesure du débit d'air (CFM) – Débit total du système (NUMBER)
Résultat des essais de pression (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A (Non applicable) / )
Détails du test de pression (en cas d'échec) / (TEXT)
Méthodes de test utilisées (SELECTION options: Test de pression, Test de fumée / , Test de pression différentielle, Mesure du CFM)
Date de l'équilibre (DATE)
L'heure de l'équilibre (DATE)
Ajustements et corrections apportés (TEXT)

Inspection finale et nettoyage (STEP)
Inspection visuelle – État du réseau de conduits : (SELECTION options: Pas de dégâts. / , Dommages mineurs (constatés) / , Dommages importants (nécessite une réparation))
Intégrité des matériaux d'étanchéité : (SELECTION options: Satisfaisant, Nécessite des améliorations., Insatisfaisant / )
Résultat du test d'étanchéité (CFM/ft²) : (NUMBER)
Niveau sonore acceptable ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Observations/Commentaires : (TEXT)
Date d'inspection : (DATE)
Heure d'inspection : (DATE)
Signature de l'inspecteur : (SIGNATURE)
Joindre les photos de l'inspection : (UPLOAD)