LISTA KONTROLNA INSTALACJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE ---

[ ] Przegląd rysunków i specyfikacji instalacji HVAC? (Tak., Nie)

[ ] Sprawdzić pozwolenie/a na instalację/instalacje HVAC? (Tak.

, Nie)

[ ] Data zakończenia przeglądu planu

[ ] Podsumowanie ustaleń i rozbieżności z przeglądu planu

[ ] Przeprowadzono badanie terenu? (Tak, Nie.)

[ ] Szczegóły dotyczące warunków na miejscu (przeszkody, istniejące media, itp.)

[ ] Szacunkowa długość kanałów wentylacyjnych (stopy)

[ ] Potwierdź harmonogram dostawy materiałów?

(Tak, Nie.)

[ ] Lokalizacja obszaru składowania materiałów

--- WERYFIKACJA I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW ---

[ ] Ilość kanałów wentylacyjnych (całkowita długość liniowa w stopach)

[ ] Otrzymany typ materiału na kanał wentylacyjny (Stal ocynkowana, Aluminium, Stal nierdzewna

, Elastyczne kanały wentylacyjne, Inny)

[ ] Wymiar stali otrzymanej (jeśli dotyczy) (.018, .020, 0,025, Inny)

[ ] Notatki dotyczące przyjęcia towaru (uszkodzenia, braki, itp.)

[ ] Typ izolacji otrzymanej (Włókno szklane, Piana, Wełna mineralna, Inny)

[ ] Otrzymana wartość R izolacji

[ ] Potwierdzenie dostawy materiałów / Lista pakowania

[ ] Uwagi dotyczące miejsca przechowywania (np. zadaszone/bez zadaszenia, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi)

[ ] Stan dostarczonych materiałów (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- PRODUKCJA I MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ---

[ ] Zmiana długości kanału wentylacyjnego (cale)

[ ] Odchylenie Szerokości Kanału (cale)

[ ] Rodzaj połączenia (np. zaciskane, śrubowe, spawane) (Falowany, Zrujnowany.

, Zgrzewany, Inne - Określ)

[ ] Opis innego typu połączenia (jeśli wybrano)

[ ] Rodzaje uszczelniaczy użytych (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)

(Żwaczek, Taśma aluminiowa, Zatrzask UL 181 do uszczelniania kanałów wentylacyjnych.

, Żaden.)

[ ] Wyrównanie profilu kanału wentylacyjnego (Wyrównany, Niewielkie niezrównanie (poniżej 1/4 cala), Znaczne odchylenie (większe niż 6,35 mm) – wymaga korekty.)

[ ] Zdjęcia dokumentujące kluczowe połączenia

--- ZAWIESZENIE I PODPARCIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ---

[ ] Rozstaw wieszaków (stopy)

[ ] Maksymalne Opuszczanie Kanału (cale)

[ ] Rodzaj wieszaka (Wieszak drucianych ubrań, Wieszak linowy, Uchwyt do półek., Wieszak do klipsów, Inne (określ)

)

[ ] Wskazówki dotyczące umieszczania/regulacji wieszaków

[ ] Zweryfikowano materiały pomocnicze? (Wieszaki, Ręczniełki, Nawiasy, Sprzęt, N/A)

[ ] Czy kanały wentylacyjne przymocowane do konstrukcji? (Tak.

, Nie.)

--- USZCZELNIANIE I IZOLACJA ---

[ ] Zweryfikowano rodzaj izolacji? (Włókno szklane, Wełna mineralna, Pianka (określić rodzaj)

, Inne (określ)

)

[ ] Grubość izolacji (cale)

[ ] Rodzaj uszczelniacza łączeniowego (Żwacz, Taśma foliowa, Uszczelniacz akustyczny, Inne (określ)

)

[ ] Wskazówki dotyczące aplikacji uszczelniacza

[ ] Zabezpieczone Obszary (Złącza kanałowe, Przenikania (np. rury, okablowanie), Połączenia z urządzeniami, Przejścia między rozmiarami przewodów)

[ ] Czy zainstalowano barierę przeciwwilgociową? (Tak, Nie., Nie wymagane.)

[ ] Certyfikaty materiałów uszczelniających/izolacyjnych (jeśli wymagane)

--- POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM ---

[ ] Rodzaj Połączenia Urządzeń (piec, klimatyzator, Pompa ciepła, Jednostka wentylacyjna z grzałką i chłodnicą, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)

)

[ ] Określ typ sprzętu (jeśli dotyczy).

[ ] Ciśnienie statyczne przy podłączeniu urządzenia (cale słupa wody)

[ ] Metoda połączenia (Śliskoszczelne, Flansza z uszczelką, Bezpośrednie połączenie, Inne (Proszę określić w polu tekstowym)

)

[ ] Określ metodę połączenia Inne (jeśli dotyczy).

[ ] Użyty środek uszczelniający (jeśli dotyczy) (Brak., Żwirczyk, Taśma klejąca, Taśma piankowa, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)

)

[ ] Określ użyty inny uszczelniacz (jeśli dotyczy).

[ ] Zdjęcie połączenia sprzętu

[ ] Sprawdzono wyciek połączeń? (Tak., Nie.)

--- TESTOWANIE I DOPASOWYWANIE ---

[ ] Pomiar Ciśnienia Statycznego (Nawiew)

[ ] Pomiar Ciśnienia Statycznego (Powrót)

[ ] Pomiar przepływu powietrza (CFM) – Całkowity system

[ ] Wynik testu ciśnieniowego (Przejdź., Zawieść, N/A (Nie dotyczy)

)

[ ] Szczegóły testu ciśnieniowego (w przypadku niepowodzenia)

[ ] Wykorzystywane metody testowe (Test ciśnieniowy, Test dymowy, Test Różnicy Ciśnień, Pomiar CFM)

[ ] Data bilansu

[ ] Czas równowagi

[ ] Poprawki i korekty wprowadzone.

--- OSTATECZNA KONTROLA I SPRZĄTANIE ---

[ ] Wizualna inspekcja – Stan przewodów wentylacyjnych:

(Brak uszkodzeń, Drobne uszkodzenia (udokumentowane), Znaczące uszkodzenia (wymaga naprawy))

[ ] Integralność materiałów uszczelniających: (Satysfakcjonujący, Wymaga poprawy.

, Niezadowalający)

[ ] Wynik testu szczelności (CFM/ft²):

[ ] Poziom hałasu akceptowalny? (Tak., Nie)

[ ] Komentarze/Uwagi:

[ ] Data inspekcji:

[ ] Czas inspekcji:

[ ] Podpis Inspektora:

[ ] Dołącz zdjęcia z inspekcji:

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)