## 6a393717c864b52dafc59dd8
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Wstępne przygotowanie i planowanie (STEP)
Przegląd rysunków i specyfikacji instalacji HVAC? (SELECTION options: Tak., Nie)
Sprawdzić pozwolenie/a na instalację/instalacje HVAC? (SELECTION options: Tak. / , Nie)
Data zakończenia przeglądu planu (DATE)
Podsumowanie ustaleń i rozbieżności z przeglądu planu (TEXT)
Przeprowadzono badanie terenu? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Szczegóły dotyczące warunków na miejscu (przeszkody, istniejące media, itp.) / (TEXT)
Szacunkowa długość kanałów wentylacyjnych (stopy) (NUMBER)
Potwierdź harmonogram dostawy materiałów? / (SELECTION options: Tak, Nie.)
Lokalizacja obszaru składowania materiałów (LOCATION)

Weryfikacja i przechowywanie materiałów (STEP)
Ilość kanałów wentylacyjnych (całkowita długość liniowa w stopach) (NUMBER)
Otrzymany typ materiału na kanał wentylacyjny (SELECTION options: Stal ocynkowana, Aluminium, Stal nierdzewna / , Elastyczne kanały wentylacyjne, Inny)
Wymiar stali otrzymanej (jeśli dotyczy) (SELECTION options: .018, .020, 0,025, Inny)
Notatki dotyczące przyjęcia towaru (uszkodzenia, braki, itp.) / (TEXT)
Typ izolacji otrzymanej (SELECTION options: Włókno szklane, Piana, Wełna mineralna, Inny)
Otrzymana wartość R izolacji (NUMBER)
Potwierdzenie dostawy materiałów / Lista pakowania (UPLOAD)
Uwagi dotyczące miejsca przechowywania (np. zadaszone/bez zadaszenia, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi) / (TEXT)
Stan dostarczonych materiałów (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

Produkcja i montaż kanałów wentylacyjnych (STEP)
Zmiana długości kanału wentylacyjnego (cale) / (NUMBER)
Odchylenie Szerokości Kanału (cale) (NUMBER)
Rodzaj połączenia (np. zaciskane, śrubowe, spawane) (SELECTION options: Falowany, Zrujnowany. / , Zgrzewany, Inne - Określ)
Opis innego typu połączenia (jeśli wybrano) (TEXT)
Rodzaje uszczelniaczy użytych (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) / (SELECTION options: Żwaczek, Taśma aluminiowa, Zatrzask UL 181 do uszczelniania kanałów wentylacyjnych. / , Żaden.)
Wyrównanie profilu kanału wentylacyjnego (SELECTION options: Wyrównany, Niewielkie niezrównanie (poniżej 1/4 cala), Znaczne odchylenie (większe niż 6,35 mm) – wymaga korekty.)
Zdjęcia dokumentujące kluczowe połączenia (UPLOAD)

Zawieszenie i podparcie kanałów wentylacyjnych (STEP)
Rozstaw wieszaków (stopy) (NUMBER)
Maksymalne Opuszczanie Kanału (cale) / (NUMBER)
Rodzaj wieszaka (SELECTION options: Wieszak drucianych ubrań, Wieszak linowy, Uchwyt do półek., Wieszak do klipsów, Inne (określ) / )
Wskazówki dotyczące umieszczania/regulacji wieszaków (TEXT)
Zweryfikowano materiały pomocnicze? (SELECTION options: Wieszaki, Ręczniełki, Nawiasy, Sprzęt, N/A)
Czy kanały wentylacyjne przymocowane do konstrukcji? (SELECTION options: Tak. / , Nie.)

Uszczelnianie i izolacja (STEP)
Zweryfikowano rodzaj izolacji? (SELECTION options: Włókno szklane, Wełna mineralna, Pianka (określić rodzaj) / , Inne (określ) / )
Grubość izolacji (cale) / (NUMBER)
Rodzaj uszczelniacza łączeniowego (SELECTION options: Żwacz, Taśma foliowa, Uszczelniacz akustyczny, Inne (określ) / )
Wskazówki dotyczące aplikacji uszczelniacza (TEXT)
Zabezpieczone Obszary (SELECTION options: Złącza kanałowe, Przenikania (np. rury, okablowanie), Połączenia z urządzeniami, Przejścia między rozmiarami przewodów)
Czy zainstalowano barierę przeciwwilgociową? (SELECTION options: Tak, Nie., Nie wymagane.)
Certyfikaty materiałów uszczelniających/izolacyjnych (jeśli wymagane) (UPLOAD)

Połączenie z urządzeniem (STEP)
Rodzaj Połączenia Urządzeń (SELECTION options: piec, klimatyzator, Pompa ciepła, Jednostka wentylacyjna z grzałką i chłodnicą, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście) / )
Określ typ sprzętu (jeśli dotyczy). (TEXT)
Ciśnienie statyczne przy podłączeniu urządzenia (cale słupa wody) (NUMBER)
Metoda połączenia (SELECTION options: Śliskoszczelne, Flansza z uszczelką, Bezpośrednie połączenie, Inne (Proszę określić w polu tekstowym) / )
Określ metodę połączenia Inne (jeśli dotyczy). (TEXT)
Użyty środek uszczelniający (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Brak., Żwirczyk, Taśma klejąca, Taśma piankowa, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście) / )
Określ użyty inny uszczelniacz (jeśli dotyczy). (TEXT)
Zdjęcie połączenia sprzętu (UPLOAD)
Sprawdzono wyciek połączeń? (SELECTION options: Tak., Nie.)

Testowanie i Dopasowywanie (STEP)
Pomiar Ciśnienia Statycznego (Nawiew) (NUMBER)
Pomiar Ciśnienia Statycznego (Powrót) (NUMBER)
Pomiar przepływu powietrza (CFM) – Całkowity system (NUMBER)
Wynik testu ciśnieniowego (SELECTION options: Przejdź., Zawieść, N/A (Nie dotyczy) / )
Szczegóły testu ciśnieniowego (w przypadku niepowodzenia) / (TEXT)
Wykorzystywane metody testowe (SELECTION options: Test ciśnieniowy, Test dymowy, Test Różnicy Ciśnień, Pomiar CFM)
Data bilansu (DATE)
Czas równowagi (DATE)
Poprawki i korekty wprowadzone. (TEXT)

Ostateczna kontrola i sprzątanie (STEP)
Wizualna inspekcja – Stan przewodów wentylacyjnych: / (SELECTION options: Brak uszkodzeń, Drobne uszkodzenia (udokumentowane), Znaczące uszkodzenia (wymaga naprawy))
Integralność materiałów uszczelniających: (SELECTION options: Satysfakcjonujący, Wymaga poprawy. / , Niezadowalający)
Wynik testu szczelności (CFM/ft²): / (NUMBER)
Poziom hałasu akceptowalny? (SELECTION options: Tak., Nie)
Komentarze/Uwagi: / (TEXT)
Data inspekcji: / (DATE)
Czas inspekcji: (DATE)
Podpis Inspektora: (SIGNATURE)
Dołącz zdjęcia z inspekcji: (UPLOAD)