LISTA KONTROLNA INSTALACJI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE ---
[ ] Przegląd rysunków i specyfikacji instalacji HVAC? (Tak., Nie)
[ ] Sprawdzić pozwolenie/a na instalację/instalacje HVAC? (Tak.
, Nie)
[ ] Data zakończenia przeglądu planu
[ ] Podsumowanie ustaleń i rozbieżności z przeglądu planu
[ ] Przeprowadzono badanie terenu? (Tak, Nie.)
[ ] Szczegóły dotyczące warunków na miejscu (przeszkody, istniejące media, itp.)

[ ] Szacunkowa długość kanałów wentylacyjnych (stopy)
[ ] Potwierdź harmonogram dostawy materiałów?
 (Tak, Nie.)
[ ] Lokalizacja obszaru składowania materiałów

--- WERYFIKACJA I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW ---
[ ] Ilość kanałów wentylacyjnych (całkowita długość liniowa w stopach)
[ ] Otrzymany typ materiału na kanał wentylacyjny (Stal ocynkowana, Aluminium, Stal nierdzewna
, Elastyczne kanały wentylacyjne, Inny)
[ ] Wymiar stali otrzymanej (jeśli dotyczy) (.018, .020, 0,025, Inny)
[ ] Notatki dotyczące przyjęcia towaru (uszkodzenia, braki, itp.)

[ ] Typ izolacji otrzymanej (Włókno szklane, Piana, Wełna mineralna, Inny)
[ ] Otrzymana wartość R izolacji
[ ] Potwierdzenie dostawy materiałów / Lista pakowania
[ ] Uwagi dotyczące miejsca przechowywania (np. zadaszone/bez zadaszenia, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi)

[ ] Stan dostarczonych materiałów (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- PRODUKCJA I MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ---
[ ] Zmiana długości kanału wentylacyjnego (cale)

[ ] Odchylenie Szerokości Kanału (cale)
[ ] Rodzaj połączenia (np. zaciskane, śrubowe, spawane) (Falowany, Zrujnowany.
, Zgrzewany, Inne - Określ)
[ ] Opis innego typu połączenia (jeśli wybrano)
[ ] Rodzaje uszczelniaczy użytych (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
 (Żwaczek, Taśma aluminiowa, Zatrzask UL 181 do uszczelniania kanałów wentylacyjnych.
, Żaden.)
[ ] Wyrównanie profilu kanału wentylacyjnego (Wyrównany, Niewielkie niezrównanie (poniżej 1/4 cala), Znaczne odchylenie (większe niż 6,35 mm) – wymaga korekty.)
[ ] Zdjęcia dokumentujące kluczowe połączenia

--- ZAWIESZENIE I PODPARCIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ---
[ ] Rozstaw wieszaków (stopy)
[ ] Maksymalne Opuszczanie Kanału (cale)

[ ] Rodzaj wieszaka (Wieszak drucianych ubrań, Wieszak linowy, Uchwyt do półek., Wieszak do klipsów, Inne (określ)
)
[ ] Wskazówki dotyczące umieszczania/regulacji wieszaków
[ ] Zweryfikowano materiały pomocnicze? (Wieszaki, Ręczniełki, Nawiasy, Sprzęt, N/A)
[ ] Czy kanały wentylacyjne przymocowane do konstrukcji? (Tak.
, Nie.)

--- USZCZELNIANIE I IZOLACJA ---
[ ] Zweryfikowano rodzaj izolacji? (Włókno szklane, Wełna mineralna, Pianka (określić rodzaj)
, Inne (określ)
)
[ ] Grubość izolacji (cale)

[ ] Rodzaj uszczelniacza łączeniowego (Żwacz, Taśma foliowa, Uszczelniacz akustyczny, Inne (określ)
)
[ ] Wskazówki dotyczące aplikacji uszczelniacza
[ ] Zabezpieczone Obszary (Złącza kanałowe, Przenikania (np. rury, okablowanie), Połączenia z urządzeniami, Przejścia między rozmiarami przewodów)
[ ] Czy zainstalowano barierę przeciwwilgociową? (Tak, Nie., Nie wymagane.)
[ ] Certyfikaty materiałów uszczelniających/izolacyjnych (jeśli wymagane)

--- POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM ---
[ ] Rodzaj Połączenia Urządzeń (piec, klimatyzator, Pompa ciepła, Jednostka wentylacyjna z grzałką i chłodnicą, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)
)
[ ] Określ typ sprzętu (jeśli dotyczy).
[ ] Ciśnienie statyczne przy podłączeniu urządzenia (cale słupa wody)
[ ] Metoda połączenia (Śliskoszczelne, Flansza z uszczelką, Bezpośrednie połączenie, Inne (Proszę określić w polu tekstowym)
)
[ ] Określ metodę połączenia Inne (jeśli dotyczy).
[ ] Użyty środek uszczelniający (jeśli dotyczy) (Brak., Żwirczyk, Taśma klejąca, Taśma piankowa, Inne (Proszę określić w dłuższym tekście)
)
[ ] Określ użyty inny uszczelniacz (jeśli dotyczy).
[ ] Zdjęcie połączenia sprzętu
[ ] Sprawdzono wyciek połączeń? (Tak., Nie.)

--- TESTOWANIE I DOPASOWYWANIE ---
[ ] Pomiar Ciśnienia Statycznego (Nawiew)
[ ] Pomiar Ciśnienia Statycznego (Powrót)
[ ] Pomiar przepływu powietrza (CFM) – Całkowity system
[ ] Wynik testu ciśnieniowego (Przejdź., Zawieść, N/A (Nie dotyczy)
)
[ ] Szczegóły testu ciśnieniowego (w przypadku niepowodzenia)

[ ] Wykorzystywane metody testowe (Test ciśnieniowy, Test dymowy, Test Różnicy Ciśnień, Pomiar CFM)
[ ] Data bilansu
[ ] Czas równowagi
[ ] Poprawki i korekty wprowadzone.

--- OSTATECZNA KONTROLA I SPRZĄTANIE ---
[ ] Wizualna inspekcja – Stan przewodów wentylacyjnych:
 (Brak uszkodzeń, Drobne uszkodzenia (udokumentowane), Znaczące uszkodzenia (wymaga naprawy))
[ ] Integralność materiałów uszczelniających: (Satysfakcjonujący, Wymaga poprawy.
, Niezadowalający)
[ ] Wynik testu szczelności (CFM/ft²):

[ ] Poziom hałasu akceptowalny? (Tak., Nie)
[ ] Komentarze/Uwagi:

[ ] Data inspekcji:

[ ] Czas inspekcji:
[ ] Podpis Inspektora:
[ ] Dołącz zdjęcia z inspekcji:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)