## 6a393c99c864b52dafc5c8d8
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Безопасност и първоначален оглед (STEP)
Дата на проверка / (DATE)
Време за проверка / (DATE)
Местоположение на оборудването (LOCATION)
Проверена ли е процедурата за заключване/маркиране? / (SELECTION options: Да, Не, Н/П)
Метеорологични условия (TEXT)
Име на инспектора (TEXT)
Използване на лични предпазни средства – потвърдено ли е? / (SELECTION options: Да, Не)

Проверка и смяна на филтри (STEP)
Дата на проверка на филтъра (DATE)
MERV рейтинг (ако е известен) / (NUMBER)
Филтърно условие (SELECTION options: Чист, Леко замърсен, Мърсен, Много мръсен)
Необходима ли е смяна на филтър? / (SELECTION options: Да, Не.)
Размер на филтъра (напр. 16x25x1) / (TEXT)
Номер на филтъра (ако има такъв) / (TEXT)
Филтриране на снимка (по желание) / (UPLOAD)

Почистване на намотки (STEP)
Състояние на бобината (преди почистване) / (TEXT)
Тип намотка (SELECTION options: Алуминий, Мед, Неръждаема стомана / , Друг)
Температура на спиралата (преди почистване) - °F (NUMBER)
Използван метод за почистване (напр. химически, водна струя) (TEXT)
Концентрация на почистващия разтвор (%) (NUMBER)
Състояние на бобината (след почистване) (TEXT)
Температура на намотката (след почистване) - °F (NUMBER)

Ниво и налягане на хладилен агент (STEP)
Вакуумно налягане (страна с ниско налягане) / (NUMBER)
Налягане на отвеждащата линия (висока страна) / (NUMBER)
Прегряване (градуси Фаренхайт) (NUMBER)
Преохлаждане (градуси Фаренхайт) / (NUMBER)
Тип на хладилен агент (SELECTION options: R-22, R-410A, R-134a, R-32, Друг)
Бележки за откриване на течове (ако има такива) (TEXT)
Необходим ли е заряд? (SELECTION options: Да, Не.)
Добавен хладилен агент (oz) / (NUMBER)

Инспекция на електрически компоненти (STEP)
Напрежение (V) (NUMBER)
Ампераж (А) (NUMBER)
Състояние на кондензатор (SELECTION options: Добър, Наду се, Протичане, Неуспешен)
Състояние на окабеляването (SELECTION options: Добър., Износен, Изложен / , Повреден)
Бележки относно електрически компоненти (TEXT)
Снимки на електрически компоненти (по желание) (UPLOAD)

Проверка на вентилатора и мотора (STEP)
Обороти на вентилатора (NUMBER)
Температура на лагера на двигателя (°F) / (NUMBER)
Състояние на лагерите (SELECTION options: Добре., справедлив, беден, Изисква подмяна)
Забележки относно състоянието на перката (TEXT)
Необходима ли е смазка? (SELECTION options: Да, Не)
Данни за смазване (ако има такива) (TEXT)
Консумация на ток (NUMBER)

Проверка и почистване на канализационна линия (STEP)
Опишете текущото състояние на канала. / (TEXT)
Открити ли са признаци за запушване? / (SELECTION options: Водорасли/Плюх, Отломки (листа, прах) / , Минерални находища, Без признаци за запушване)
Наклон на канала (инчове на фут) / (NUMBER)
Използван метод за почистване (TEXT)
Премахнато количество отломки (галони) (NUMBER)
Дата на последно почистване на дренажната линия (DATE)

Калибриране и функционалност на термостата (STEP)
Текуща настройка на термостата (NUMBER)
Действителна температура на помещението (измерена) (NUMBER)
Разлика в температурата (фактическа - зададена) (NUMBER)
Режим на термостата (Отопление/Охлаждане/Авто/Изключено) / (SELECTION options: Топлина, Яко, Авто, Изключено / )
Необходима ли корекция на калибрацията? (SELECTION options: Да, Не)
Детайли за калибриране (ако има такива) / (TEXT)
Дата на последна калибрация / (DATE)

Обща оценка и бележки / (STEP)
Температура на подавания въздух (°F) / (NUMBER)
Температура на въздуха за връщане (°F) (NUMBER)
Диференциална температура (°F) / (NUMBER)
Наблюдения за системен шум (TEXT)
Открити необичайни миризми? / (TEXT)
Обща системна производителност (SELECTION options: Отлично., Добре., справедлив / , беден)
Предприети коригиращи действия (TEXT)
Следваща планирана дата за поддръжка (DATE)