VORLAGE FÜR DIE WARTUNGSLISTE DER HLK-ANLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SICHERHEIT UND ERSTUNTERSUCHUNG ---

[ ] Prüfdatum

[ ] Prüfzeitpunkt

[ ] Geräteort

[ ] Sicherheitsmaßnahmen überprüft? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Wetterbedingungen

[ ] Inspektors Name

[ ] PSA-Nutzung bestätigt? (Ja., Nein.)

--- FILTERPRÜFUNG UND -AUSTAUSCH ---

[ ] Filterprüfdatum

[ ] MERV-Wert (falls bekannt)

[ ] Filterbedingung (Sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, Sehr schmutzig)

[ ] Filteraustausch erforderlich? (Ja., Nein)

[ ] Filtergröße (z.B. 16x25x1)

[ ] Filter Teilenummer (falls zutreffend)

[ ] Foto filtern (optional)

--- SPULENDURCHSPÜLUNG ---

[ ] Zustandsbeschreibung der Wicklung (vor der Reinigung)

[ ] Spulentyp (Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Andere)

[ ] Spulentemperatur (vor der Reinigung) - °F

[ ] Verwendete Reinigungsart (z. B. Chemisch, Wasserstrahlreinigung)

[ ] Reinigungslösungskonzentration (%)

[ ] Zustandsbeschreibung der Spule (nach Reinigung)

[ ] Spulentemperatur (nach Reinigung) – °F

--- KÄLTEMITTELSTAND & -DRUCK ---

[ ] Saugdruck (Niederdruckseite)

[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (Hochdruckseite)

[ ] Überhitzung (Grad Fahrenheit)

[ ] Unterkühlung (Grad F)

[ ] Kältemittelsorte (Kältemittel R-22, R-410A, R-134a, R-32, Andere)

[ ] Leckerkennungshinweise (falls zutreffend)

[ ] Aufladen erforderlich? (Ja., Nein.)

[ ] Kältemittelzugabe (oz)

--- ELEKTRISCHE BAUTEILPRÜFUNG ---

[ ] Spannung (V)

[ ] Stromstärke (A)

[ ] Kondensatorstatus (Gut, Wölbte, Undicht, Fehlgeschlagen)

[ ] Zustand der Verkabelung (Gut, Ausfranst, Freigelegt, beschädigt)

[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen

[ ] Fotos von elektrischen Bauteilen (optional)

--- GEBLÄSEMOTOR- UND LÜFTERPRÜFUNG ---

[ ] Gebläsemotordrehzahl

[ ] Motorenlager-Temperatur (°F)

[ ] Lagerzustand (Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden.

)

[ ] Lüfterflügel-Zustandsnotizen

[ ] Schmierung erforderlich? (Ja., Nein.)

[ ] Schmiermittelangaben (falls zutreffend)

[ ] Stromaufnahme

--- ROHRLEITUNGSINSPEKTION & REINIGUNG ---

[ ] Beschreiben Sie den aktuellen Zustand der Ablaufleitung.

[ ] Gibt es Anzeichen für eine Blockade? (Algen/Schleim, Trümmer (Laub, Staub), Mineralvorkommen, Keine Anzeichen für eine Blockade)

[ ] Gefälle der Ablaufleitung (Zoll pro Fuß)

[ ] Verwendete Reinigungsweise

[ ] Entfernte Trümermenge (Gallonen)

[ ] Datum der letzten Reinigung der Ablaufleitung

--- THERMOSTAT-KALIBRIERUNG UND FUNKTIONALITÄT ---

[ ] Aktuelle Thermostateinstellung

[ ] Tatsächliche Raumtemperatur (gemessen)

[ ] Temperaturdifferenz (tatsächlich – Soll)

[ ] Thermostat-Modus (Heizen/Kühlen/Auto/Aus) (Hitze, Cool., Auto, Aus.)

[ ] Kalibrierung erforderlich? (Ja., Nein.)

[ ] Kalibrierungs-Anpassungsdetails (falls zutreffend)

[ ] Letzte Kalibrierungsdatum

--- GESAMTLEISTUNG & ANMERKUNGEN ---

[ ] Zulufttemperatur (°F)

[ ] Rücklufttemperatur (°F)

[ ] Differenztemperatur (°F)

[ ] Systemgeräusche-Beobachtungen

[ ] Ungewöhnliche Gerüche festgestellt?

[ ] Gesamtsystemleistung (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Arm)

[ ] Ergriffene Maßnahmen

[ ] Nächster geplanter Wartungstermin

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)