## 6a391f0aa3c73f1a3e3e3046
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sicherheit und Erstuntersuchung (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Prüfzeitpunkt (DATE)
Geräteort / (LOCATION)
Sicherheitsmaßnahmen überprüft? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Wetterbedingungen (TEXT)
Inspektors Name (TEXT)
PSA-Nutzung bestätigt? (SELECTION options: Ja., Nein.)

Filterprüfung und -austausch (STEP)
Filterprüfdatum (DATE)
MERV-Wert (falls bekannt) (NUMBER)
Filterbedingung (SELECTION options: Sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, Sehr schmutzig)
Filteraustausch erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein)
Filtergröße (z.B. 16x25x1) (TEXT)
Filter Teilenummer (falls zutreffend) (TEXT)
Foto filtern (optional) / (UPLOAD)

Spulendurchspülung (STEP)
Zustandsbeschreibung der Wicklung (vor der Reinigung) / (TEXT)
Spulentyp (SELECTION options: Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Andere)
Spulentemperatur (vor der Reinigung) - °F (NUMBER)
Verwendete Reinigungsart (z. B. Chemisch, Wasserstrahlreinigung) (TEXT)
Reinigungslösungskonzentration (%) / (NUMBER)
Zustandsbeschreibung der Spule (nach Reinigung) (TEXT)
Spulentemperatur (nach Reinigung) – °F (NUMBER)

Kältemittelstand & -druck (STEP)
Saugdruck (Niederdruckseite) (NUMBER)
Flüssigkeitsleitungsdruck (Hochdruckseite) / (NUMBER)
Überhitzung (Grad Fahrenheit) (NUMBER)
Unterkühlung (Grad F) (NUMBER)
Kältemittelsorte (SELECTION options: Kältemittel R-22, R-410A, R-134a, R-32, Andere)
Leckerkennungshinweise (falls zutreffend) / (TEXT)
Aufladen erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Kältemittelzugabe (oz) (NUMBER)

Elektrische Bauteilprüfung (STEP)
Spannung (V) (NUMBER)
Stromstärke (A) (NUMBER)
Kondensatorstatus (SELECTION options: Gut, Wölbte, Undicht, Fehlgeschlagen)
Zustand der Verkabelung (SELECTION options: Gut, Ausfranst, Freigelegt, beschädigt)
Hinweise zu elektrischen Bauteilen (TEXT)
Fotos von elektrischen Bauteilen (optional) (UPLOAD)

Gebläsemotor- und Lüfterprüfung (STEP)
Gebläsemotordrehzahl (NUMBER)
Motorenlager-Temperatur (°F) (NUMBER)
Lagerzustand (SELECTION options: Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden. / )
Lüfterflügel-Zustandsnotizen (TEXT)
Schmierung erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Schmiermittelangaben (falls zutreffend) (TEXT)
Stromaufnahme (NUMBER)

Rohrleitungsinspektion & Reinigung (STEP)
Beschreiben Sie den aktuellen Zustand der Ablaufleitung. (TEXT)
Gibt es Anzeichen für eine Blockade? (SELECTION options: Algen/Schleim, Trümmer (Laub, Staub), Mineralvorkommen, Keine Anzeichen für eine Blockade)
Gefälle der Ablaufleitung (Zoll pro Fuß) / (NUMBER)
Verwendete Reinigungsweise (TEXT)
Entfernte Trümermenge (Gallonen) (NUMBER)
Datum der letzten Reinigung der Ablaufleitung (DATE)

Thermostat-Kalibrierung und Funktionalität (STEP)
Aktuelle Thermostateinstellung (NUMBER)
Tatsächliche Raumtemperatur (gemessen) (NUMBER)
Temperaturdifferenz (tatsächlich – Soll) (NUMBER)
Thermostat-Modus (Heizen/Kühlen/Auto/Aus) (SELECTION options: Hitze, Cool., Auto, Aus.)
Kalibrierung erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Kalibrierungs-Anpassungsdetails (falls zutreffend) (TEXT)
Letzte Kalibrierungsdatum (DATE)

Gesamtleistung & Anmerkungen (STEP)
Zulufttemperatur (°F) (NUMBER)
Rücklufttemperatur (°F) (NUMBER)
Differenztemperatur (°F) (NUMBER)
Systemgeräusche-Beobachtungen (TEXT)
Ungewöhnliche Gerüche festgestellt? (TEXT)
Gesamtsystemleistung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Arm)
Ergriffene Maßnahmen (TEXT)
Nächster geplanter Wartungstermin (DATE)