VORLAGE FÜR DIE WARTUNGSLISTE DER HLK-ANLAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SICHERHEIT UND ERSTUNTERSUCHUNG ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Geräteort

[ ] Sicherheitsmaßnahmen überprüft? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Wetterbedingungen
[ ] Inspektors Name
[ ] PSA-Nutzung bestätigt? (Ja., Nein.)

--- FILTERPRÜFUNG UND -AUSTAUSCH ---
[ ] Filterprüfdatum
[ ] MERV-Wert (falls bekannt)
[ ] Filterbedingung (Sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Filteraustausch erforderlich? (Ja., Nein)
[ ] Filtergröße (z.B. 16x25x1)
[ ] Filter Teilenummer (falls zutreffend)
[ ] Foto filtern (optional)

--- SPULENDURCHSPÜLUNG ---
[ ] Zustandsbeschreibung der Wicklung (vor der Reinigung)

[ ] Spulentyp (Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Andere)
[ ] Spulentemperatur (vor der Reinigung) - °F
[ ] Verwendete Reinigungsart (z. B. Chemisch, Wasserstrahlreinigung)
[ ] Reinigungslösungskonzentration (%)

[ ] Zustandsbeschreibung der Spule (nach Reinigung)
[ ] Spulentemperatur (nach Reinigung) – °F

--- KÄLTEMITTELSTAND & -DRUCK ---
[ ] Saugdruck (Niederdruckseite)
[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (Hochdruckseite)

[ ] Überhitzung (Grad Fahrenheit)
[ ] Unterkühlung (Grad F)
[ ] Kältemittelsorte (Kältemittel R-22, R-410A, R-134a, R-32, Andere)
[ ] Leckerkennungshinweise (falls zutreffend)

[ ] Aufladen erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Kältemittelzugabe (oz)

--- ELEKTRISCHE BAUTEILPRÜFUNG ---
[ ] Spannung (V)
[ ] Stromstärke (A)
[ ] Kondensatorstatus (Gut, Wölbte, Undicht, Fehlgeschlagen)
[ ] Zustand der Verkabelung (Gut, Ausfranst, Freigelegt, beschädigt)
[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen
[ ] Fotos von elektrischen Bauteilen (optional)

--- GEBLÄSEMOTOR- UND LÜFTERPRÜFUNG ---
[ ] Gebläsemotordrehzahl
[ ] Motorenlager-Temperatur (°F)
[ ] Lagerzustand (Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden.
)
[ ] Lüfterflügel-Zustandsnotizen
[ ] Schmierung erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Schmiermittelangaben (falls zutreffend)
[ ] Stromaufnahme

--- ROHRLEITUNGSINSPEKTION & REINIGUNG ---
[ ] Beschreiben Sie den aktuellen Zustand der Ablaufleitung.
[ ] Gibt es Anzeichen für eine Blockade? (Algen/Schleim, Trümmer (Laub, Staub), Mineralvorkommen, Keine Anzeichen für eine Blockade)
[ ] Gefälle der Ablaufleitung (Zoll pro Fuß)

[ ] Verwendete Reinigungsweise
[ ] Entfernte Trümermenge (Gallonen)
[ ] Datum der letzten Reinigung der Ablaufleitung

--- THERMOSTAT-KALIBRIERUNG UND FUNKTIONALITÄT ---
[ ] Aktuelle Thermostateinstellung
[ ] Tatsächliche Raumtemperatur (gemessen)
[ ] Temperaturdifferenz (tatsächlich – Soll)
[ ] Thermostat-Modus (Heizen/Kühlen/Auto/Aus) (Hitze, Cool., Auto, Aus.)
[ ] Kalibrierung erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Kalibrierungs-Anpassungsdetails (falls zutreffend)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum

--- GESAMTLEISTUNG & ANMERKUNGEN ---
[ ] Zulufttemperatur (°F)
[ ] Rücklufttemperatur (°F)
[ ] Differenztemperatur (°F)
[ ] Systemgeräusche-Beobachtungen
[ ] Ungewöhnliche Gerüche festgestellt?
[ ] Gesamtsystemleistung (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Arm)
[ ] Ergriffene Maßnahmen
[ ] Nächster geplanter Wartungstermin

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)