PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E INICIAL ---

[ ] Fecha de inspección

[ ] Hora de inspección

[ ] Ubicación del equipo

[ ] ¿Verificado el procedimiento de bloqueo y etiquetado? (Sí., No., N/A)

[ ] Condiciones meteorológicas

[ ] Nombre del Inspector

[ ] ¿Confirmado el uso de EPP? (Sí., No.)

--- INSPECCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTROS ---

[ ] Fecha de inspección del filtro

[ ] Clasificación MERV (si se conoce)

[ ] Condición de filtro

(Limpio, Ligeramente sucio, Sucio

, Muy sucio)

[ ] ¿Se requiere reemplazar el filtro? (Sí., No)

[ ] Tamaño del filtro (p. ej., 16x25x1)

[ ] Número de referencia del filtro (si aplica)

[ ] Filtrar foto (opcional)

--- LIMPIEZA DE BOBINAS ---

[ ] Descripción del estado de la bobina (antes de la limpieza)

[ ] Tipo de bobina (Aluminio, Cobre, Acero inoxidable, Otro)

[ ] Temperatura de la bobina (antes de la limpieza) - °F

[ ] Método de limpieza utilizado (p. ej., químico, hidrolavado)

[ ] Concentración de la solución limpiadora (%)

[ ] Descripción del estado de la bobina (después de la limpieza)

[ ] Temperatura de la bobina (Después de la limpieza) - °F

--- NIVEL Y PRESIÓN DEL REFRIGERANTE ---

[ ] Presión de Succión (Baja)

[ ] Presión de la línea de líquido (lado de alta presión)

[ ] Sobretemperatura (grados F)

[ ] Subenfriamiento (grados F)

[ ] Tipo de refrigerante (R-22, R-410A

, R-134a

, R-32, Otro)

[ ] Notas sobre detección de fugas (si aplica)

[ ] ¿Se necesita recargar?

(Sí., No.)

[ ] Refrigerante Agregado (oz)

--- INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ---

[ ] Voltaje (V)

[ ] Amperaje (A)

[ ] Estado del capacitor (Bien., Hinchado, Fugando, Fallido.

)

[ ] Estado del cableado

(Bien., Deshilachado, Expuesto, Dañado/a)

[ ] Notas sobre Componentes Eléctricos

[ ] Fotos de componentes eléctricos (opcional)

--- INSPECCIÓN DEL MOTOR Y VENTILADOR DE SOPLADO ---

[ ] Velocidad de RPM del motor de ventilador

[ ] Temperatura del Cojinete del Motor (°F)

[ ] Estado del cojinete (Bien., Justo, Pobre., Requiere reemplazo.

)

[ ] Notas sobre el estado de la pala del ventilador

[ ] ¿Se requiere lubricación? (Sí., No.)

[ ] Detalles de lubricación (si aplica)

[ ] Consumo de amperaje

--- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE ---

[ ] Describe el estado actual de la línea de desagüe.

[ ] ¿Se encontraron señales de obstrucción? (Algas/Moho, Escombros (hojas, polvo), Yacimientos minerales, Sin señales de bloqueo.)

[ ] Pendiente de la línea de desagüe (pulgadas por pie)

[ ] Método de limpieza utilizado

[ ] Cantidad de escombros retirados (galones)

[ ] Fecha de la última limpieza de la línea de desagüe

--- CALIBRACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL TERMOSTATO ---

[ ] Temperatura actual del termostato

[ ] Temperatura ambiente actual (medida)

[ ] Diferencia de Temperatura (Real - Ajustada)

[ ] Modo Termostato (Calentar/Enfriar/Automático/Apagado) (Calor, Guay

, Automóvil, Apagado

)

[ ] ¿Se necesita un ajuste de calibración? (Sí., No.)

[ ] Detalles de Ajuste de Calibración (si aplica)

[ ] Fecha de última calibración

--- DESEMPEÑO GENERAL Y NOTAS ---

[ ] Temperatura del aire de suministro (°F)

[ ] Temperatura del aire de retorno (°F)

[ ] Diferencia de Temperatura (°F)

[ ] Observaciones sobre ruido de sistema

[ ] ¿Olores inusuales detectados?

[ ] Rendimiento general del sistema

(Excelente, Bien., Justo, Pobre.

)

[ ] Acciones correctivas adoptadas

[ ] Próxima fecha de mantenimiento programado

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)