## 6a39322d3c56655ea55f57af
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sécurité et inspection initiale (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Moment de l'inspection (DATE)
Emplacement du matériel (LOCATION)
Procédure de blocage/étiquetage vérifiée ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Conditions météorologiques (TEXT)
Nom de l'inspecteur (TEXT)
Utilisation des EPI confirmée ? (SELECTION options: Oui., Non.)

Inspection et remplacement des filtres (STEP)
Date d'inspection du filtre (DATE)
Classe MERV (si connu) (NUMBER)
Condition de filtrage / (SELECTION options: Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
Changement de filtre nécessaire ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Taille du filtre (p. ex. 16x25x1) / (TEXT)
Numéro de référence du filtre (le cas échéant) (TEXT)
Filtrer la photo (facultatif) / (UPLOAD)

Nettoyage des bobines (STEP)
État de la bobine (avant nettoyage) (TEXT)
Type de bobinage (SELECTION options: Aluminium, Cuivre, Acier inoxydable, Autre)
Température du serpentin (avant nettoyage) - °F (NUMBER)
Méthode de nettoyage utilisée (p. ex. produits chimiques, hydrogommage) / (TEXT)
Concentration de la solution de nettoyage (%) / (NUMBER)
Description de l'état de la bobine (après nettoyage) (TEXT)
Température de la bobine (après nettoyage) - °F (NUMBER)

Niveau et pression du réfrigérant (STEP)
Pression d'aspiration (côté basse pression) / (NUMBER)
Pression de la conduite liquide (côté haute pression) / (NUMBER)
Surchauffe (degrés F) / (NUMBER)
Surfusion (degrés F) / (NUMBER)
Type de fluide frigorigène (SELECTION options: R-22, R-410A, R-134a, R-32, Autre)
Notes sur la détection des fuites (le cas échéant) (TEXT)
Recharge nécessaire ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Réfrigérant ajouté (oz) / (NUMBER)

Inspection des composants électriques (STEP)
Tension (V) / (NUMBER)
Ampérage (A) / (NUMBER)
État du condensateur (SELECTION options: Bon, bombé, Fuite, Échoué)
État du câblage (SELECTION options: Bon, Usé, Exposé, Endommagé(e))
Notes sur les composants électriques (TEXT)
Photos des composants électriques (facultatif) / (UPLOAD)

Inspection du moteur et du ventilateur de soufflerie (STEP)
Tours par minute du ventilateur (NUMBER)
Température du palier du moteur (°F) / (NUMBER)
État du roulement (SELECTION options: Bien., Juste, Pauvre, Nécessite un remplacement)
Observations sur l'état des pales de ventilateur (TEXT)
Lubrification nécessaire ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Détails de lubrification (si applicable) (TEXT)
Tirage de courant (NUMBER)

Inspection et nettoyage des canalisations d'évacuation (STEP)
Décrivez l'état actuel du tuyau d'évacuation. (TEXT)
Signes d'obstruction détectés ? (SELECTION options: Algues/Glissement algal, Débris (feuilles, poussière), Gisements minéraux, Pas de signes de blocage. / )
Pente de la canalisation (pouces par pied) / (NUMBER)
Méthode de nettoyage utilisée / (TEXT)
Quantité de débris enlevés (gallons) / (NUMBER)
Date du dernier nettoyage de la canalisation d'évacuation (DATE)

Étalonnage et fonctionnement du thermostat (STEP)
Réglage actuel du thermostat (NUMBER)
Température ambiante réelle (mesurée) (NUMBER)
Différence de température (Réel - Préréglage) / (NUMBER)
Mode Thermostat (Chauffage/Rafraîchissement/Auto/Arrêt) / (SELECTION options: Chaleur, Cool. / , Auto, Éteint / )
Ajustement de l'étalonnage nécessaire ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Détails du réglage de l'étalonnage (le cas échéant) (TEXT)
Date du dernier étalonnage (DATE)

Performance générale et observations (STEP)
Température de l'air soufflé (°F) / (NUMBER)
Température de l'air de retour (°F) (NUMBER)
Différence de température (°F) / (NUMBER)
Observations sur le bruit du système (TEXT)
Odeurs inhabituelles détectées ? (TEXT)
Performance globale du système (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Mesures correctives prises (TEXT)
Date de la prochaine maintenance prévue (DATE)