SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI SYSTEMÓW HVAC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BEZPIECZEŃSTWO I WSTĘPNA INSPEKCJA ---

[ ] Data inspekcji

[ ] Czas Kontroli

[ ] Lokalizacja sprzętu

[ ] Czy procedura blokowania i oznaczania została zweryfikowana?

(Tak., Nie., Brak danych.

)

[ ] Warunki pogodowe

[ ] Imię inspektora

[ ] Czy potwierdzono użycie ŚOI? (Tak., Nie.)

--- INSPEKCJA I WYMIANA FILTRÓW ---

[ ] Data kontroli filtra

[ ] Wskaźnik MERV (jeśli znany)

[ ] Warunek filtrowania (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)

[ ] Wymiana filtra wymagana? (Tak., Nie.)

[ ] Rozmiar filtra (np. 16x25x1)

[ ] Numer części filtru (jeśli dotyczy)

[ ] Filtruj zdjęcie (opcjonalnie)

--- CZYSZCZENIE CEWEK ---

[ ] Opis stanu cewki (przed czyszczeniem)

[ ] Rodzaj cewki (Aluminium, Miedź, Stal nierdzewna, Inny)

[ ] Temperatura cewki (przed czyszczeniem) - °F

[ ] Metoda czyszczenia (np. chemiczna, wodnym strumieniem)

[ ] Stężenie roztworu czyszczącego (%)

[ ] Opis stanu cewki (po czyszczeniu)

[ ] Temperatura cewki (po czyszczeniu) - °F

--- POZIOM I CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ---

[ ] Ciśnienie odsysania (strona niskiego ciśnienia)

[ ] Ciśnienie linii cieczy (strona wysokiego ciśnienia)

[ ] Nadmierna temperatura (stopnie Fahrenheita)

[ ] Nadmierne chłodzenie (stopnie F)

[ ] Typ czynnika chłodniczego (R-22, R-410A, R-134a, R-32, Inny)

[ ] Uwagi dotyczące wykrycia wycieków (jeśli dotyczy)

[ ] Konieczna ładowanie?

(Tak, Nie)

[ ] Dodany czynnik chłodniczy (oz)

--- KONTROLA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH ---

[ ] Napięcie (V)

[ ] Amperaż (A)

[ ] Stan kondensatora (Dobrze., Wypuchł., Nieszczelność, Niepowodzenie.

)

[ ] Stan okablowania (Dobrze., Podarte, Wystawiony, Uszkodzony)

[ ] Uwagi dotyczące elementów elektrycznych

[ ] Zdjęcia podzespołów elektrycznych (opcjonalne)

--- KONTROLA WENTYLATORA I SILNIKA WENTYLATORA ---

[ ] Obroty silnika wentylatora

[ ] Temperatura łożyska silnika (°F)

[ ] Stan łożyska (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany)

[ ] Uwagi dotyczące stanu łopaty wentylatora

[ ] Wymagana smarowanie? (Tak., Nie)

[ ] Szczegóły dotyczące smarowania (jeśli dotyczy)

[ ] Pobór prądu

--- INSPEKCJA I CZYSZCZENIE RUR SPUSTOWYCH ---

[ ] Opisz obecny stan rury spustowej.

[ ] Zauważono oznaki zatoru?

(Wodorosty/Śluz, Pozostałości (liście, kurz)

, Złoża mineralne, Brak oznak zatoru.

)

[ ] Nachylenie rury odpływowej (cale na stopę)

[ ] Metoda czyszczenia

[ ] Ilość usuniętych szczątków (galony)

[ ] Data ostatniego czyszczenia odpływu.

--- KALIBRACJA I FUNKCJONALNOŚĆ TERMOSTATU ---

[ ] Aktualne ustawienie termostatu

[ ] Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (mierzona)

[ ] Różnica temperatur (rzeczywista - zadana)

[ ] Tryb termostatu (Grzanie/Chłodzenie/Auto/Wyłączony)

(Ciepło, Świetny., Samochód, Wyłączony.

)

[ ] Czy wymagana jest kalibracja?

(Tak, Nie.)

[ ] Szczegóły korekty kalibracji (jeśli dotyczy)

[ ] Data ostatniej kalibracji

--- OGÓLNA OCENA I UWAGI ---

[ ] Temperatura powietrza dopływającego (°F)

[ ] Temperatura powietrza nawrotnego (°F)

[ ] Różnica temperatur (°F)

[ ] Obserwacje szumów systemowych

[ ] Wyczuwalne nietypowe zapachy?

[ ] Ogólna wydajność systemu (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Podjęte działania naprawcze

[ ] Następny planowany termin przeglądu

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)