## 6a393797c864b52dafc5a5d5
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Bezpieczeństwo i wstępna inspekcja (STEP)
Data inspekcji (DATE)
Czas Kontroli (DATE)
Lokalizacja sprzętu (LOCATION)
Czy procedura blokowania i oznaczania została zweryfikowana? / (SELECTION options: Tak., Nie., Brak danych. / )
Warunki pogodowe (TEXT)
Imię inspektora (TEXT)
Czy potwierdzono użycie ŚOI? (SELECTION options: Tak., Nie.)

Inspekcja i wymiana filtrów (STEP)
Data kontroli filtra (DATE)
Wskaźnik MERV (jeśli znany) / (NUMBER)
Warunek filtrowania (SELECTION options: Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)
Wymiana filtra wymagana? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Rozmiar filtra (np. 16x25x1) (TEXT)
Numer części filtru (jeśli dotyczy) (TEXT)
Filtruj zdjęcie (opcjonalnie) / (UPLOAD)

Czyszczenie cewek (STEP)
Opis stanu cewki (przed czyszczeniem) / (TEXT)
Rodzaj cewki (SELECTION options: Aluminium, Miedź, Stal nierdzewna, Inny)
Temperatura cewki (przed czyszczeniem) - °F / (NUMBER)
Metoda czyszczenia (np. chemiczna, wodnym strumieniem) (TEXT)
Stężenie roztworu czyszczącego (%) (NUMBER)
Opis stanu cewki (po czyszczeniu) / (TEXT)
Temperatura cewki (po czyszczeniu) - °F (NUMBER)

Poziom i ciśnienie czynnika chłodniczego (STEP)
Ciśnienie odsysania (strona niskiego ciśnienia) / (NUMBER)
Ciśnienie linii cieczy (strona wysokiego ciśnienia) (NUMBER)
Nadmierna temperatura (stopnie Fahrenheita) (NUMBER)
Nadmierne chłodzenie (stopnie F) (NUMBER)
Typ czynnika chłodniczego (SELECTION options: R-22, R-410A, R-134a, R-32, Inny)
Uwagi dotyczące wykrycia wycieków (jeśli dotyczy) (TEXT)
Konieczna ładowanie? / (SELECTION options: Tak, Nie)
Dodany czynnik chłodniczy (oz) / (NUMBER)

Kontrola elementów elektrycznych (STEP)
Napięcie (V) (NUMBER)
Amperaż (A) (NUMBER)
Stan kondensatora (SELECTION options: Dobrze., Wypuchł., Nieszczelność, Niepowodzenie. / )
Stan okablowania (SELECTION options: Dobrze., Podarte, Wystawiony, Uszkodzony)
Uwagi dotyczące elementów elektrycznych (TEXT)
Zdjęcia podzespołów elektrycznych (opcjonalne) / (UPLOAD)

Kontrola wentylatora i silnika wentylatora (STEP)
Obroty silnika wentylatora (NUMBER)
Temperatura łożyska silnika (°F) (NUMBER)
Stan łożyska (SELECTION options: Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany)
Uwagi dotyczące stanu łopaty wentylatora (TEXT)
Wymagana smarowanie? (SELECTION options: Tak., Nie)
Szczegóły dotyczące smarowania (jeśli dotyczy) / (TEXT)
Pobór prądu (NUMBER)

Inspekcja i czyszczenie rur spustowych (STEP)
Opisz obecny stan rury spustowej. (TEXT)
Zauważono oznaki zatoru? / (SELECTION options: Wodorosty/Śluz, Pozostałości (liście, kurz) / , Złoża mineralne, Brak oznak zatoru. / )
Nachylenie rury odpływowej (cale na stopę) / (NUMBER)
Metoda czyszczenia (TEXT)
Ilość usuniętych szczątków (galony) / (NUMBER)
Data ostatniego czyszczenia odpływu. (DATE)

Kalibracja i funkcjonalność termostatu (STEP)
Aktualne ustawienie termostatu (NUMBER)
Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (mierzona) (NUMBER)
Różnica temperatur (rzeczywista - zadana) (NUMBER)
Tryb termostatu (Grzanie/Chłodzenie/Auto/Wyłączony) / (SELECTION options: Ciepło, Świetny., Samochód, Wyłączony. / )
Czy wymagana jest kalibracja? / (SELECTION options: Tak, Nie.)
Szczegóły korekty kalibracji (jeśli dotyczy) (TEXT)
Data ostatniej kalibracji (DATE)

Ogólna ocena i uwagi (STEP)
Temperatura powietrza dopływającego (°F) (NUMBER)
Temperatura powietrza nawrotnego (°F) (NUMBER)
Różnica temperatur (°F) / (NUMBER)
Obserwacje szumów systemowych (TEXT)
Wyczuwalne nietypowe zapachy? (TEXT)
Ogólna wydajność systemu (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Podjęte działania naprawcze (TEXT)
Następny planowany termin przeglądu (DATE)