SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI SYSTEMÓW HVAC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BEZPIECZEŃSTWO I WSTĘPNA INSPEKCJA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas Kontroli
[ ] Lokalizacja sprzętu
[ ] Czy procedura blokowania i oznaczania została zweryfikowana?
 (Tak., Nie., Brak danych.
)
[ ] Warunki pogodowe
[ ] Imię inspektora
[ ] Czy potwierdzono użycie ŚOI? (Tak., Nie.)

--- INSPEKCJA I WYMIANA FILTRÓW ---
[ ] Data kontroli filtra
[ ] Wskaźnik MERV (jeśli znany)

[ ] Warunek filtrowania (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Wymiana filtra wymagana? (Tak., Nie.)
[ ] Rozmiar filtra (np. 16x25x1)
[ ] Numer części filtru (jeśli dotyczy)
[ ] Filtruj zdjęcie (opcjonalnie)

--- CZYSZCZENIE CEWEK ---
[ ] Opis stanu cewki (przed czyszczeniem)

[ ] Rodzaj cewki (Aluminium, Miedź, Stal nierdzewna, Inny)
[ ] Temperatura cewki (przed czyszczeniem) - °F

[ ] Metoda czyszczenia (np. chemiczna, wodnym strumieniem)
[ ] Stężenie roztworu czyszczącego (%)
[ ] Opis stanu cewki (po czyszczeniu)

[ ] Temperatura cewki (po czyszczeniu) - °F

--- POZIOM I CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ---
[ ] Ciśnienie odsysania (strona niskiego ciśnienia)

[ ] Ciśnienie linii cieczy (strona wysokiego ciśnienia)
[ ] Nadmierna temperatura (stopnie Fahrenheita)
[ ] Nadmierne chłodzenie (stopnie F)
[ ] Typ czynnika chłodniczego (R-22, R-410A, R-134a, R-32, Inny)
[ ] Uwagi dotyczące wykrycia wycieków (jeśli dotyczy)
[ ] Konieczna ładowanie?
 (Tak, Nie)
[ ] Dodany czynnik chłodniczy (oz)

--- KONTROLA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH ---
[ ] Napięcie (V)
[ ] Amperaż (A)
[ ] Stan kondensatora (Dobrze., Wypuchł., Nieszczelność, Niepowodzenie.
)
[ ] Stan okablowania (Dobrze., Podarte, Wystawiony, Uszkodzony)
[ ] Uwagi dotyczące elementów elektrycznych
[ ] Zdjęcia podzespołów elektrycznych (opcjonalne)

--- KONTROLA WENTYLATORA I SILNIKA WENTYLATORA ---
[ ] Obroty silnika wentylatora
[ ] Temperatura łożyska silnika (°F)
[ ] Stan łożyska (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany)
[ ] Uwagi dotyczące stanu łopaty wentylatora
[ ] Wymagana smarowanie? (Tak., Nie)
[ ] Szczegóły dotyczące smarowania (jeśli dotyczy)

[ ] Pobór prądu

--- INSPEKCJA I CZYSZCZENIE RUR SPUSTOWYCH ---
[ ] Opisz obecny stan rury spustowej.
[ ] Zauważono oznaki zatoru?
 (Wodorosty/Śluz, Pozostałości (liście, kurz)
, Złoża mineralne, Brak oznak zatoru.
)
[ ] Nachylenie rury odpływowej (cale na stopę)

[ ] Metoda czyszczenia
[ ] Ilość usuniętych szczątków (galony)

[ ] Data ostatniego czyszczenia odpływu.

--- KALIBRACJA I FUNKCJONALNOŚĆ TERMOSTATU ---
[ ] Aktualne ustawienie termostatu
[ ] Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (mierzona)
[ ] Różnica temperatur (rzeczywista - zadana)
[ ] Tryb termostatu (Grzanie/Chłodzenie/Auto/Wyłączony)
 (Ciepło, Świetny., Samochód, Wyłączony.
)
[ ] Czy wymagana jest kalibracja?
 (Tak, Nie.)
[ ] Szczegóły korekty kalibracji (jeśli dotyczy)
[ ] Data ostatniej kalibracji

--- OGÓLNA OCENA I UWAGI ---
[ ] Temperatura powietrza dopływającego (°F)
[ ] Temperatura powietrza nawrotnego (°F)
[ ] Różnica temperatur (°F)

[ ] Obserwacje szumów systemowych
[ ] Wyczuwalne nietypowe zapachy?
[ ] Ogólna wydajność systemu (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Podjęte działania naprawcze
[ ] Następny planowany termin przeglądu

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)