## 6a4e348ffa93f4314ed3fe2b
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Segurança e Inspeção Inicial (STEP)
Data da Inspeção (DATE)
Data da Inspeção (DATE)
Localização do equipamento (LOCATION)
O procedimento de bloqueio/etiquetagem foi verificado? (SELECTION options: Sim., Não, Não aplicável.)
Condições meteorológicas (TEXT)
Nome do Inspetor (TEXT)
O uso de EPI foi confirmado? (SELECTION options: Sim., Não)

Inspeção e substituição do filtro. (STEP)
Data da Inspeção do Filtro (DATE)
Classificação MERV (se disponível) (NUMBER)
Critério de filtro (SELECTION options: Limpo, Um pouco sujo., Sujo, Muito sujo.)
É necessário substituir o filtro? (SELECTION options: Sim, Não)
Dimensões do filtro (por exemplo, 16x25x1) (TEXT)
Número de referência do filtro (se aplicável) (TEXT)
Aplicar filtro à foto (opcional) (UPLOAD)

Limpeza de serpentinas (STEP)
Descrição do estado da serpentina (antes da limpeza) (TEXT)
Tipo de Bobina (SELECTION options: Alumínio, Cobre, Aço inoxidável, Outros)
Temperatura da serpentina (antes da limpeza) – °F (NUMBER)
Método de limpeza utilizado (por exemplo, químico, jateamento com água) (TEXT)
Concentração da solução de limpeza (%) (NUMBER)
Descrição do estado da serpentina (após a limpeza) (TEXT)
Temperatura da serpentina (após a limpeza) – °F (NUMBER)

Nível e pressão do refrigerante. (STEP)
Pressão de sucção (lado de baixa pressão) (NUMBER)
Pressão da linha de líquido (lado de alta pressão) (NUMBER)
Superaquecimento (graus Fahrenheit) (NUMBER)
Sub-resfriamento (graus Fahrenheit) (NUMBER)
Tipo de refrigerante (SELECTION options: R-22, R-410A, R-134a, R-32, Outros)
Observações sobre a deteção de fugas (se aplicável) (TEXT)
Precisa recarregar? (SELECTION options: Sim, Não)
Quantidade de refrigerante adicionada (oz) (NUMBER)

Inspeção de Componentes Elétricos (STEP)
Tensão (V) (NUMBER)
Amperagem (A) (NUMBER)
Estado do Condensador (SELECTION options: Bom., Inchado/Protuberante, Com fugas / A pingar, Falhou)
Estado da fiação (SELECTION options: Bom., Desfiado, Exposto(a), Danificado(a))
Notas sobre Componentes Elétricos (TEXT)
Fotos dos componentes elétricos (opcional) (UPLOAD)

Inspeção do Motor e Ventilador do Exaustor (STEP)
Rotações por minuto do motor do ventilador. (NUMBER)
Temperatura do Rolamento do Motor (°F) (NUMBER)
Condição do rolamento (SELECTION options: Bom., Justo; claro; feira., Pobre, Necessita de substituição.)
Observações sobre o estado das pás do ventilador (TEXT)
É necessário lubrificar? (SELECTION options: Sim., Não)
Detalhes sobre a lubrificação (se aplicável) (TEXT)
Consumo de corrente (em ampères) (NUMBER)

Inspeção e limpeza de tubos de escoamento (STEP)
Descreva o estado atual da tubulação de escoamento. (TEXT)
Foram encontrados sinais de obstrução? (SELECTION options: Algas/Lodo, Detritos (folhas, pó), Depósitos Minerais, Sem sinais de obstrução.)
Inclinação da tubulação de escoamento (em polegadas por pé) (NUMBER)
Método de limpeza utilizado (TEXT)
Quantidade de detritos removidos (em galões) (NUMBER)
Data da última limpeza da tubulação de escoamento. (DATE)

Calibração e funcionalidade do termostato (STEP)
Configuração atual do termostato (NUMBER)
Temperatura real do ambiente (medida) (NUMBER)
Diferença de temperatura (real - definida) (NUMBER)
Modo do Termostato (Aquecimento/Arrefecimento/Automático/Desligado) (SELECTION options: Calor, Legal., Automático, Desligado)
É necessário efetuar um ajuste de calibração? (SELECTION options: Sim., Não)
Detalhes do ajuste de calibração (se aplicável) (TEXT)
Última data de calibração (DATE)

Desempenho Geral e Observações (STEP)
Temperatura do ar de insuflação (°F) (NUMBER)
Temperatura do ar de retorno (°F) (NUMBER)
Diferença de temperatura (°F) (NUMBER)
Observações sobre o Ruído do Sistema (TEXT)
Detetou algum odor estranho? (TEXT)
Desempenho Geral do Sistema (SELECTION options: Excelente, Bom, Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
Medidas corretivas implementadas. (TEXT)
Próxima data prevista para manutenção. (DATE)