## 6a393c86c864b52dafc5c895
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Обща информация / (STEP)
Дата на проверка / (DATE)
Време за оглед (DATE)
Адрес на имота (LOCATION)
Инспектор Име (TEXT)
Инспектор Компания (TEXT)
Име на клиент (TEXT)
Околната температура (°F) (NUMBER)
Метеорологични условия (TEXT)

Идентифициране на системи / (STEP)
Сериен номер на системата (NUMBER)
Тип система (SELECTION options: Сплит система / , Опаковъчна единица / , Термопомпа, VRF/VRV, Друг)
Тип гориво (ако е приложимо) (SELECTION options: Електрически, Природен газ, Пропан / , Масло, Друг)
Производител (TEXT)
Капацитет на системата (BTU/h или тонове) / (NUMBER)
Дата на инсталация (ако е известно) / (DATE)

Визуална проверка - Външен блок (STEP)
Състояние на външното тяло (1-5, 1=Отлично, 5=Лошо) (NUMBER)
Описание на видими повреди (ръжда, вдлъбнатини, пукнатини) / (TEXT)
Състояние на шкафовете (SELECTION options: Чист, Леко замърсен, Умерено замърсен, Силно замърсен, Изкривен/Повреден / )
Прикачете снимка на външното тяло. (UPLOAD)
Състояние на перката (SELECTION options: Добре., Изкривен / , Напукан, Липсващи секции)
Забележки относно цялостното състояние и чистотата (TEXT)

Нива и налягане на хладилен агент (STEP)
Вакуумно налягане (PSIG) / (NUMBER)
Налягане на тръбата за течност (PSI) / (NUMBER)
Температура на всмукателната линия (°F) (NUMBER)
Температура на тръбопровода за течност (°F) / (NUMBER)
Тип на хладилен агент (SELECTION options: Хлорофлуорглени (ХФГ) с химичен номер R-22, R-410A, R-32, Друг)
Състояние на запълването с хладилен агент / (SELECTION options: Оптимален, Ниско, Високо, Неизвестно)
Бележки относно нивата и налягането на хладилен агент / (TEXT)

Електрически компоненти (STEP)
Напрежение (V) (NUMBER)
Ампераж (A) / (NUMBER)
Състояние на окабеляването / (SELECTION options: Добре, Износени/Повредени, Разхлабени връзки)
Открити са електрически проблеми. / (SELECTION options: Прегорял предпазител, Прекъсвач на веригата, Прегорели кабели, Няма проблеми. / )
Бележки за електрически компоненти / (TEXT)

Въздушен поток и въздуховоди (STEP)
Статично налягане (инчове воден стълб) / (NUMBER)
Температура на подавания въздух (F) / (NUMBER)
Състояние на въздуховода (SELECTION options: Отлично., Добре., справедлив / , беден)
Проблеми с въздуховодите (SELECTION options: Течове / , Провисване, Недобре уплътнено, Повреда на изолацията, Няма.)
Бележки за въздушния поток и въздуховодите (TEXT)
Възвръщаемият въздушен поток достатъчен ли е? / (SELECTION options: Да, Не.)

Проверка на вътрешното тяло (STEP)
Температура на подавания въздух (°F) (NUMBER)
Температура на връщане на въздуха (°F) / (NUMBER)
Ниво на влажност (%) / (NUMBER)
Състояние на вентилаторния мотор (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив, беден)
Състояние на бобината (SELECTION options: Чист, Леко замърсен, Мръсен, Силно замърсен)
Бележки за технологичен процес (TEXT)
Състояние на дренажната линия (SELECTION options: Ясен, Леко ограничено, Ограничен / , Запушен)
Снимка на вътрешното тяло (UPLOAD)

Смяна и поддръжка на филтри (STEP)
Дата на последната смяна на филтъра (DATE)
Тип филтър (SELECTION options: Стъклопласт, Нагънат, Електростатичен, Друг)
Размер на филтъра (x инча x инча x инча) (NUMBER)
Филтърно условие (SELECTION options: Отличен / , Добре, справедлив, беден)
Забележки относно филтърното условие (TEXT)
Необходима ли е смяна на филтър? (SELECTION options: Да, Не)

Предпазни устройства (STEP)
Функция на прекъсвач за високо налягане (SELECTION options: Работи правилно, Неработещ, Не е тествано)
Функция на прекъсвач за ниско налягане (SELECTION options: Работи правилно, Неработещ / , Не тествано)
Натиск за изключване на прекъсвач (PSI) / (NUMBER)
Прекъсвач на налягане - точка на включване (PSI) / (NUMBER)
Състояние на сензора за пламък (SELECTION options: Чист, Замърсен/Запушен, Повреден)
Състояние на датчик за замръзване (ако е приложимо) / (SELECTION options: Настоящ и Функционален / , Липсващ / , Не е тествано. / )

Показатели за ефективност / (STEP)
Температура на подавания въздух (SAT) (°F) / (NUMBER)
Температура на обратния въздух (ТОВ) (°F) (NUMBER)
Външна температура на въздуха (°F) (NUMBER)
Вакуумно налягане (PSI) / (NUMBER)
Налягане на тръбопровода (PSI) (NUMBER)
Ампераж - Вътрешно тяло (NUMBER)
Ампераж - Външен блок (NUMBER)
Ефективност на системата (Оценка) / (SELECTION options: Отлично., Добре., справедлив, беден)

Препоръки и ремонти (STEP)
Препоръки за детайлни ремонти (TEXT)
Приблизителна цена за ремонт (NUMBER)
Препоръчителна дата за завършване на ремонта (DATE)
Необходими части (Изберете всички приложими) / (SELECTION options: Филтър / , Колан, Хладилен агент / , контактор, Кондензатор / , Мотор за вентилатор / , Компресор)
Информация за контакт с изпълнител (ако има такава) / (TEXT)
Допълнителни бележки/коментари (TEXT)