ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА ОВК СИСТЕМА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за оглед
[ ] Адрес на имота
[ ] Инспектор Име
[ ] Инспектор Компания
[ ] Име на клиент
[ ] Околната температура (°F)
[ ] Метеорологични условия

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ
 ---
[ ] Сериен номер на системата
[ ] Тип система (Сплит система
, Опаковъчна единица
, Термопомпа, VRF/VRV, Друг)
[ ] Тип гориво (ако е приложимо) (Електрически, Природен газ, Пропан
, Масло, Друг)
[ ] Производител
[ ] Капацитет на системата (BTU/h или тонове)

[ ] Дата на инсталация (ако е известно)

--- ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА - ВЪНШЕН БЛОК ---
[ ] Състояние на външното тяло (1-5, 1=Отлично, 5=Лошо)
[ ] Описание на видими повреди (ръжда, вдлъбнатини, пукнатини)

[ ] Състояние на шкафовете (Чист, Леко замърсен, Умерено замърсен, Силно замърсен, Изкривен/Повреден
)
[ ] Прикачете снимка на външното тяло.
[ ] Състояние на перката (Добре., Изкривен
, Напукан, Липсващи секции)
[ ] Забележки относно цялостното състояние и чистотата

--- НИВА И НАЛЯГАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ---
[ ] Вакуумно налягане (PSIG)

[ ] Налягане на тръбата за течност (PSI)

[ ] Температура на всмукателната линия (°F)
[ ] Температура на тръбопровода за течност (°F)

[ ] Тип на хладилен агент (Хлорофлуорглени (ХФГ) с химичен номер R-22, R-410A, R-32, Друг)
[ ] Състояние на запълването с хладилен агент
 (Оптимален, Ниско, Високо, Неизвестно)
[ ] Бележки относно нивата и налягането на хладилен агент

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ ---
[ ] Напрежение (V)
[ ] Ампераж (A)

[ ] Състояние на окабеляването
 (Добре, Износени/Повредени, Разхлабени връзки)
[ ] Открити са електрически проблеми.
 (Прегорял предпазител, Прекъсвач на веригата, Прегорели кабели, Няма проблеми.
)
[ ] Бележки за електрически компоненти

--- ВЪЗДУШЕН ПОТОК И ВЪЗДУХОВОДИ ---
[ ] Статично налягане (инчове воден стълб)

[ ] Температура на подавания въздух (F)

[ ] Състояние на въздуховода (Отлично., Добре., справедлив
, беден)
[ ] Проблеми с въздуховодите (Течове
, Провисване, Недобре уплътнено, Повреда на изолацията, Няма.)
[ ] Бележки за въздушния поток и въздуховодите
[ ] Възвръщаемият въздушен поток достатъчен ли е?
 (Да, Не.)

--- ПРОВЕРКА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО ---
[ ] Температура на подавания въздух (°F)
[ ] Температура на връщане на въздуха (°F)

[ ] Ниво на влажност (%)

[ ] Състояние на вентилаторния мотор (Отличен, Добре., справедлив, беден)
[ ] Състояние на бобината (Чист, Леко замърсен, Мръсен, Силно замърсен)
[ ] Бележки за технологичен процес
[ ] Състояние на дренажната линия (Ясен, Леко ограничено, Ограничен
, Запушен)
[ ] Снимка на вътрешното тяло

--- СМЯНА И ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИ ---
[ ] Дата на последната смяна на филтъра
[ ] Тип филтър (Стъклопласт, Нагънат, Електростатичен, Друг)
[ ] Размер на филтъра (x инча x инча x инча)
[ ] Филтърно условие (Отличен
, Добре, справедлив, беден)
[ ] Забележки относно филтърното условие
[ ] Необходима ли е смяна на филтър? (Да, Не)

--- ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ---
[ ] Функция на прекъсвач за високо налягане (Работи правилно, Неработещ, Не е тествано)
[ ] Функция на прекъсвач за ниско налягане (Работи правилно, Неработещ
, Не тествано)
[ ] Натиск за изключване на прекъсвач (PSI)

[ ] Прекъсвач на налягане - точка на включване (PSI)

[ ] Състояние на сензора за пламък (Чист, Замърсен/Запушен, Повреден)
[ ] Състояние на датчик за замръзване (ако е приложимо)
 (Настоящ и Функционален
, Липсващ
, Не е тествано.
)

--- ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
 ---
[ ] Температура на подавания въздух (SAT) (°F)

[ ] Температура на обратния въздух (ТОВ) (°F)
[ ] Външна температура на въздуха (°F)
[ ] Вакуумно налягане (PSI)

[ ] Налягане на тръбопровода (PSI)
[ ] Ампераж - Вътрешно тяло
[ ] Ампераж - Външен блок
[ ] Ефективност на системата (Оценка)
 (Отлично., Добре., справедлив, беден)

--- ПРЕПОРЪКИ И РЕМОНТИ ---
[ ] Препоръки за детайлни ремонти
[ ] Приблизителна цена за ремонт
[ ] Препоръчителна дата за завършване на ремонта
[ ] Необходими части (Изберете всички приложими)
 (Филтър
, Колан, Хладилен агент
, контактор, Кондензатор
, Мотор за вентилатор
, Компресор)
[ ] Информация за контакт с изпълнител (ако има такава)

[ ] Допълнителни бележки/коментари

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)