CHECKLISTE FÜR DIE INSPEKTION VON HLK-ANLAGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---

[ ] Prüfdatum

[ ] Besichtigungstermin

[ ] Grundstücksadresse

[ ] Inspektors Name

[ ] Inspektorenfirma

[ ] Name des Kunden

[ ] Umgebungstemperatur (°F)

[ ] Wetterbedingungen

--- SYSTEMIDENTIFIKATION ---

[ ] Seriennummer

[ ] Systemtyp (Split-System, Verpackungseinheit, Wärmepumpe, VRF/VRV, Andere)

[ ] Kraftstoffart (falls zutreffend) (Elektrisch, Erdgas, Propan, Öl, Andere)

[ ] Hersteller

[ ] Systemkapazität (BTU/h oder Tonnen)

[ ] Installationsdatum (falls bekannt)

--- VISUELLE INSPEKTION – AUSSENEINHEIT ---

[ ] Zustand der Außeneinheit (1-5, 1=Sehr gut, 5=Schlecht)

[ ] Beschreibung sichtbarer Schäden (Rost, Dellen, Risse)

[ ] Zustand der Kabinettleisten (Sauber, Leicht verschmutzt, Leicht schmutzig, Stark verschmutzt, Gebogen/Beschädigt)

[ ] Foto der Außeneinheit anhängen

[ ] Zustand des Lüfterrades (Gut, Verzerrt, Gerissen, Fehlende Abschnitte)

[ ] Hinweise zum Gesamtbild und zur Sauberkeit

--- KÄLTEMITTELSTÄNDE & -DRÜCKE ---

[ ] Saugdruck (PSIG)

[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (PSIG)

[ ] Saugleitungstemperatur (°F)

[ ] Flüssigkeitsleitungstemperatur (°F)

[ ] Kältemitteltyp (R-22, R-410A, R-32, Andere)

[ ] Kältemittel-Füllstand (Optimal, Niedrig, Hoch, Unbekannt)

[ ] Hinweise zu Kältemittelständen und -drücken

--- ELEKTROBAUTEILE ---

[ ] Spannung (V)

[ ] Stromstärke (A)

[ ] Zustand der Verkabelung (Gut, Ausgeleiert/Beschädigt, Lose Verbindungen)

[ ] Elektrische Probleme festgestellt (Durchgebrannte Sicherung, Ausgelöster Schutzschalter, Verbrannte Verkabelung, Keine Probleme.)

[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen

--- LUFTSTROM UND LÜFTUNGSANLAGEN ---

[ ] Statischer Druck (in Zoll Wassersäule)

[ ] Zulufllufttemperatur (F)

[ ] Kanalausstattung (Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm)

[ ] Luftkanalprobleme (Undichtigkeiten, Hängend, Nicht ordnungsgemäß verschlossen, Isolationsschäden, Keine.)

[ ] Hinweise zur Luftstrom- und Lüftungsanlagen

[ ] Ist die Rückluftzufuhr ausreichend? (Ja., Nein)

--- INNENRAUMGERÄTE-INSPEKTION ---

[ ] Zulufteinblastemperatur (°F)

[ ] Rücklufttemperatur (°F)

[ ] Luftfeuchtigkeit (%)

[ ] Zustand des Gebläsemotors

(Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

[ ] Spulenzustand (Sauber, Etwas schmutzig, Schmutzig, Stark verschmutzt)

[ ] Hinweise zu Stofftransportverfahren

[ ] Zustand der Ablaufleitung (Klar, Leicht eingeschränkt, Eingeschränkt, verstopft)

[ ] Foto der Inneneinheit

--- FILTERWARTUNG & AUSTAUSCH ---

[ ] Datum des letzten Filterwechsels

[ ] Filtertyp (Glasfaser, Gefaltet, elektrostatisch, Andere)

[ ] Filtergröße (x Zoll x Zoll x Zoll)

[ ] Filterbedingung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

[ ] Hinweise zu Filterbedingungen

[ ] Filteraustausch erforderlich? (Ja., Nein.)

--- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN ---

[ ] Druckschalterfunktion (ordnungsgemäß funktionieren, fehlerhaft, Nicht getestet)

[ ] Druckschalterfunktion bei niedrigem Druck (ordnungsgemäß funktionieren, Fehlerhaft, Nicht geprüft)

[ ] Druckschalter-Abtastdruck (PSI)

[ ] Schalter für niedrigen Druck – Schaltpunkt (PSI)

[ ] Fühlerzustand der Flamme (sauber, Verschmutzt/verstopft, beschädigt)

[ ] Frostsensordaten (falls zutreffend) (Gegenwärtig und funktional, Fehlt, Nicht getestet)

--- LEISTUNGSMETRIKEN ---

[ ] Zulufteinfallstemperatur (SAT) (°F)

[ ] Rücklufttemperatur (°F)

[ ] Außentemperatur (°F)

[ ] Saugdruck (PSI)

[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (PSI)

[ ] Stromstärke – Inneneinheit

[ ] Stromstärke – Außeneinheit

[ ] Systemeffizienz (geschätzt) (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

--- EMPFEHLUNGEN & REPARATUREN ---

[ ] Detaillierte Reparaturhinweise

[ ] Geschätzte Reparaturkosten

[ ] Empfohlener Fertigstellungsdatum für die Reparatur

[ ] Erforderliche Teile (Alle zutreffenden auswählen) (Filter, Gürtel, Kältemittel, Schaltkontakt, Kondensator, Ventilator Motor, Kompressor)

[ ] Angaben zum Auftragnehmer (falls zutreffend)

[ ] Zusätzliche Hinweise/Kommentare

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)