## 6a391ee9a3c73f1a3e3e2fd5
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Allgemeine Informationen (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Besichtigungstermin (DATE)
Grundstücksadresse (LOCATION)
Inspektors Name (TEXT)
Inspektorenfirma (TEXT)
Name des Kunden (TEXT)
Umgebungstemperatur (°F) (NUMBER)
Wetterbedingungen (TEXT)

Systemidentifikation (STEP)
Seriennummer (NUMBER)
Systemtyp (SELECTION options: Split-System, Verpackungseinheit, Wärmepumpe, VRF/VRV, Andere)
Kraftstoffart (falls zutreffend) (SELECTION options: Elektrisch, Erdgas, Propan, Öl, Andere)
Hersteller (TEXT)
Systemkapazität (BTU/h oder Tonnen) (NUMBER)
Installationsdatum (falls bekannt) (DATE)

Visuelle Inspektion – Außeneinheit (STEP)
Zustand der Außeneinheit (1-5, 1=Sehr gut, 5=Schlecht) (NUMBER)
Beschreibung sichtbarer Schäden (Rost, Dellen, Risse) (TEXT)
Zustand der Kabinettleisten (SELECTION options: Sauber, Leicht verschmutzt, Leicht schmutzig, Stark verschmutzt, Gebogen/Beschädigt)
Foto der Außeneinheit anhängen (UPLOAD)
Zustand des Lüfterrades (SELECTION options: Gut, Verzerrt, Gerissen, Fehlende Abschnitte)
Hinweise zum Gesamtbild und zur Sauberkeit (TEXT)

Kältemittelstände & -drücke (STEP)
Saugdruck (PSIG) (NUMBER)
Flüssigkeitsleitungsdruck (PSIG) (NUMBER)
Saugleitungstemperatur (°F) (NUMBER)
Flüssigkeitsleitungstemperatur (°F) (NUMBER)
Kältemitteltyp (SELECTION options: R-22, R-410A, R-32, Andere)
Kältemittel-Füllstand (SELECTION options: Optimal, Niedrig, Hoch, Unbekannt)
Hinweise zu Kältemittelständen und -drücken (TEXT)

Elektrobauteile (STEP)
Spannung (V) (NUMBER)
Stromstärke (A) (NUMBER)
Zustand der Verkabelung (SELECTION options: Gut, Ausgeleiert/Beschädigt, Lose Verbindungen)
Elektrische Probleme festgestellt (SELECTION options: Durchgebrannte Sicherung, Ausgelöster Schutzschalter, Verbrannte Verkabelung, Keine Probleme.)
Hinweise zu elektrischen Bauteilen (TEXT)

Luftstrom und Lüftungsanlagen (STEP)
Statischer Druck (in Zoll Wassersäule) (NUMBER)
Zulufllufttemperatur (F) (NUMBER)
Kanalausstattung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm)
Luftkanalprobleme (SELECTION options: Undichtigkeiten, Hängend, Nicht ordnungsgemäß verschlossen, Isolationsschäden, Keine.)
Hinweise zur Luftstrom- und Lüftungsanlagen (TEXT)
Ist die Rückluftzufuhr ausreichend? (SELECTION options: Ja., Nein)

Innenraumgeräte-Inspektion (STEP)
Zulufteinblastemperatur (°F) (NUMBER)
Rücklufttemperatur (°F) (NUMBER)
Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Zustand des Gebläsemotors / (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Spulenzustand (SELECTION options: Sauber, Etwas schmutzig, Schmutzig, Stark verschmutzt)
Hinweise zu Stofftransportverfahren (TEXT)
Zustand der Ablaufleitung (SELECTION options: Klar, Leicht eingeschränkt, Eingeschränkt, verstopft)
Foto der Inneneinheit (UPLOAD)

Filterwartung & Austausch (STEP)
Datum des letzten Filterwechsels (DATE)
Filtertyp (SELECTION options: Glasfaser, Gefaltet, elektrostatisch, Andere)
Filtergröße (x Zoll x Zoll x Zoll) / (NUMBER)
Filterbedingung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Hinweise zu Filterbedingungen (TEXT)
Filteraustausch erforderlich? (SELECTION options: Ja., Nein.)

Sicherheitsvorrichtungen (STEP)
Druckschalterfunktion (SELECTION options: ordnungsgemäß funktionieren, fehlerhaft, Nicht getestet)
Druckschalterfunktion bei niedrigem Druck (SELECTION options: ordnungsgemäß funktionieren, Fehlerhaft, Nicht geprüft)
Druckschalter-Abtastdruck (PSI) / (NUMBER)
Schalter für niedrigen Druck – Schaltpunkt (PSI) (NUMBER)
Fühlerzustand der Flamme (SELECTION options: sauber, Verschmutzt/verstopft, beschädigt)
Frostsensordaten (falls zutreffend) (SELECTION options: Gegenwärtig und funktional, Fehlt, Nicht getestet)

Leistungsmetriken (STEP)
Zulufteinfallstemperatur (SAT) (°F) / (NUMBER)
Rücklufttemperatur (°F) (NUMBER)
Außentemperatur (°F) (NUMBER)
Saugdruck (PSI) / (NUMBER)
Flüssigkeitsleitungsdruck (PSI) (NUMBER)
Stromstärke – Inneneinheit (NUMBER)
Stromstärke – Außeneinheit (NUMBER)
Systemeffizienz (geschätzt) (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

Empfehlungen & Reparaturen (STEP)
Detaillierte Reparaturhinweise (TEXT)
Geschätzte Reparaturkosten (NUMBER)
Empfohlener Fertigstellungsdatum für die Reparatur (DATE)
Erforderliche Teile (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Filter, Gürtel, Kältemittel, Schaltkontakt, Kondensator, Ventilator Motor, Kompressor)
Angaben zum Auftragnehmer (falls zutreffend) (TEXT)
Zusätzliche Hinweise/Kommentare (TEXT)