SZABLON LISTY KONTROLNEJ PRZEGLĄDU SYSTEMU HVAC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---

[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji

[ ] Adres nieruchomości

[ ] Inspektor Name

[ ] Inspektor Company

[ ] Nazwa klienta

[ ] Temperatura otoczenia (°F)

[ ] Warunki pogodowe

--- IDENTYFIKACJA SYSTEMU ---

[ ] Numer Seryjny

[ ] Typ systemu (System podzielony, Jednostka Opakowaniowa, Pompa ciepła, VRF/VRV, Inny)

[ ] Typ paliwa (jeśli dotyczy) (Elektryczny, Gazu ziemnego, Propan, Olej, Inny)

[ ] Producent

[ ] Pojemność systemu (BTU/h lub tony)

[ ] Data instalacji (jeśli znana)

--- WIZUALNA INSPEKCJA – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ---

[ ] Stan jednostki zewnętrznej (1-5, 1=Doskonały, 5=Zły)

[ ] Opis widocznych uszkodzeń (rdza, wgniecenia, pęknięcia)

[ ] Stan płetw szafki (Czysty, Lekko zabrudzone, Umiarkowanie brudny, Bardzo brudny, Wygięty/Uszkodzony)

[ ] Dołącz zdjęcie jednostki zewnętrznej.

[ ] Stan łopaty wentylatora (Dobrze., Zniekształcony, Pęknięty, Brakujące sekcje)

[ ] Uwagi dotyczące ogólnego wyglądu i czystości

--- POZIOMY I CIŚNIENIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ---

[ ] Ciśnienie ssania (PSIG)

[ ] Ciśnienie linii cieczy (PSIG)

[ ] Temperatura linii ssącej (°F)

[ ] Temperatura rury cieczowej (°F)

[ ] Rodzaj czynnika chłodniczego (R-22, R-410A

, R-32, Inny)

[ ] Stan napełnienia czynnikiem chłodniczym (Optymalny, Niski, Wysoki, Nieznany)

[ ] Uwagi dotyczące poziomu i ciśnienia czynnika chłodniczego

--- KOMPONENTY ELEKTRYCZNE ---

[ ] Napięcie (V)

[ ] Natężenie prądu (A)

[ ] Stan okablowania (Dobrze., Poobijane/Uszkodzone/Podarte/Zużyte, Luźne połączenia)

[ ] Zidentyfikowano problemy elektryczne. (Wypalony bezpiecznik, Wylaczony bezpiecznik, Spalone okablowanie, Brak problemów.)

[ ] Uwagi dotyczące komponentów elektrycznych

--- PRZEPŁYW POWIETRZA I KANAŁY WENTYLACYJNE ---

[ ] Ciśnienie statyczne (cale wody)

[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (F)

[ ] Stan kanału wentylacyjnego (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Problemy z kanałami wentylacyjnymi (Wycieki, Opadać, Nieszczelne, Uszkodzenie izolacji, Żaden.)

[ ] Uwagi dotyczące przepływu powietrza i kanałów wentylacyjnych

[ ] Czy zapewniony jest odpowiedni przepływ powietrza? (Tak, Nie.)

--- INSPEKCJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ ---

[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (°F)

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (°F)

[ ] Poziom wilgotności (%)

[ ] Stan silnika wentylatora (Doskonale, Dobrze.

, Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Stan cewki (Czysty, Nieco brudny, Brudny, Bardzo brudny)

[ ] Uwagi dotyczące operacji jednostkowych

[ ] Stan rury spustowej (Czysty, Ograniczony w niewielkim stopniu, Ograniczony, Zatkany)

[ ] Zdjęcie jednostki wewnętrznej

--- CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA ---

[ ] Data ostatniej wymiany filtra

[ ] Typ filtra (Włókno szklane, Falisty, Elektrostatyczny, Inny)

[ ] Wymiary filtra (x cal x cal x cal)

[ ] Warunek filtra (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Uwagi dotyczące warunku filtra

[ ] Wymiana filtra wymagana? (Tak, Nie.)

--- URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ---

[ ] Funkcja włącznika ciśnieniowego (Działanie bez zarzutu, Uszkodzony, Nietestowane)

[ ] Funkcja włącznika ciśnienia zerowego (Działanie bez zarzutu, Uszkodzony, Nietestowane)

[ ] Przełącznik ciśnieniowy – ciśnienie odłączenia (PSI)

[ ] Przełącznik ciśnieniowy – ciśnienie włączania (PSI)

[ ] Stan czujnika płomienia (Czysty, Zabrudzone/Zatkane, Uszkodzony)

[ ] Status czujnika zamarzania (jeśli dotyczy)

(Obecny i funkcjonalny, Zaginiony.

, Nie testowane)

--- WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ---

[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (SAT) (°F)

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (TPP) (°F)

[ ] Temperatura powietrza na zewnątrz (°F)

[ ] Ciśnienie ssania (PSI)

[ ] Ciśnienie w linii cieczy (PSI)

[ ] Amperaż – Jednostka Wewnętrzna

[ ] Amperaż – Jednostka Zewnętrzna

[ ] Sprawność Systemu (szacunkowa)

(Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- ZALECENIA I NAPRAWY ---

[ ] Szczegółowe zalecenia dotyczące napraw

[ ] Szacunkowy koszt naprawy

[ ] Zalecany termin zakończenia naprawy

[ ] Wymagane części (Zaznacz wszystkie pasujące)

(Filtr, Pas, czynnik chłodniczy, Kontaktor, Kondensator, Wentylator, Kompresor)

[ ] Dane kontaktowe wykonawcy (jeśli dotyczy)

[ ] Dodatkowe uwagi/komentarze

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)