SZABLON LISTY KONTROLNEJ PRZEGLĄDU SYSTEMU HVAC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---
[ ] Data inspekcji

[ ] Czas inspekcji
[ ] Adres nieruchomości
[ ] Inspektor Name
[ ] Inspektor Company
[ ] Nazwa klienta

[ ] Temperatura otoczenia (°F)
[ ] Warunki pogodowe

--- IDENTYFIKACJA SYSTEMU ---
[ ] Numer Seryjny
[ ] Typ systemu (System podzielony, Jednostka Opakowaniowa, Pompa ciepła, VRF/VRV, Inny)
[ ] Typ paliwa (jeśli dotyczy) (Elektryczny, Gazu ziemnego, Propan, Olej, Inny)
[ ] Producent
[ ] Pojemność systemu (BTU/h lub tony)
[ ] Data instalacji (jeśli znana)

--- WIZUALNA INSPEKCJA – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ---
[ ] Stan jednostki zewnętrznej (1-5, 1=Doskonały, 5=Zły)
[ ] Opis widocznych uszkodzeń (rdza, wgniecenia, pęknięcia)
[ ] Stan płetw szafki (Czysty, Lekko zabrudzone, Umiarkowanie brudny, Bardzo brudny, Wygięty/Uszkodzony)
[ ] Dołącz zdjęcie jednostki zewnętrznej.
[ ] Stan łopaty wentylatora (Dobrze., Zniekształcony, Pęknięty, Brakujące sekcje)
[ ] Uwagi dotyczące ogólnego wyglądu i czystości

--- POZIOMY I CIŚNIENIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO ---
[ ] Ciśnienie ssania (PSIG)

[ ] Ciśnienie linii cieczy (PSIG)
[ ] Temperatura linii ssącej (°F)
[ ] Temperatura rury cieczowej (°F)
[ ] Rodzaj czynnika chłodniczego (R-22, R-410A
, R-32, Inny)
[ ] Stan napełnienia czynnikiem chłodniczym (Optymalny, Niski, Wysoki, Nieznany)
[ ] Uwagi dotyczące poziomu i ciśnienia czynnika chłodniczego

--- KOMPONENTY ELEKTRYCZNE ---
[ ] Napięcie (V)

[ ] Natężenie prądu (A)
[ ] Stan okablowania (Dobrze., Poobijane/Uszkodzone/Podarte/Zużyte, Luźne połączenia)
[ ] Zidentyfikowano problemy elektryczne. (Wypalony bezpiecznik, Wylaczony bezpiecznik, Spalone okablowanie, Brak problemów.)
[ ] Uwagi dotyczące komponentów elektrycznych

--- PRZEPŁYW POWIETRZA I KANAŁY WENTYLACYJNE ---
[ ] Ciśnienie statyczne (cale wody)
[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (F)

[ ] Stan kanału wentylacyjnego (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Problemy z kanałami wentylacyjnymi (Wycieki, Opadać, Nieszczelne, Uszkodzenie izolacji, Żaden.)
[ ] Uwagi dotyczące przepływu powietrza i kanałów wentylacyjnych
[ ] Czy zapewniony jest odpowiedni przepływ powietrza? (Tak, Nie.)

--- INSPEKCJA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ ---
[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (°F)

[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (°F)
[ ] Poziom wilgotności (%)
[ ] Stan silnika wentylatora (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan cewki (Czysty, Nieco brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Uwagi dotyczące operacji jednostkowych
[ ] Stan rury spustowej (Czysty, Ograniczony w niewielkim stopniu, Ograniczony, Zatkany)
[ ] Zdjęcie jednostki wewnętrznej

--- CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA ---
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Typ filtra (Włókno szklane, Falisty, Elektrostatyczny, Inny)
[ ] Wymiary filtra (x cal x cal x cal)
[ ] Warunek filtra (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące warunku filtra
[ ] Wymiana filtra wymagana? (Tak, Nie.)

--- URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ---
[ ] Funkcja włącznika ciśnieniowego (Działanie bez zarzutu, Uszkodzony, Nietestowane)
[ ] Funkcja włącznika ciśnienia zerowego (Działanie bez zarzutu, Uszkodzony, Nietestowane)
[ ] Przełącznik ciśnieniowy – ciśnienie odłączenia (PSI)
[ ] Przełącznik ciśnieniowy – ciśnienie włączania (PSI)

[ ] Stan czujnika płomienia (Czysty, Zabrudzone/Zatkane, Uszkodzony)
[ ] Status czujnika zamarzania (jeśli dotyczy)
 (Obecny i funkcjonalny, Zaginiony.
, Nie testowane)

--- WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ---
[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (SAT) (°F)
[ ] Temperatura Powrotnego Powietrza (TPP) (°F)
[ ] Temperatura powietrza na zewnątrz (°F)
[ ] Ciśnienie ssania (PSI)
[ ] Ciśnienie w linii cieczy (PSI)

[ ] Amperaż – Jednostka Wewnętrzna
[ ] Amperaż – Jednostka Zewnętrzna
[ ] Sprawność Systemu (szacunkowa)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- ZALECENIA I NAPRAWY ---
[ ] Szczegółowe zalecenia dotyczące napraw
[ ] Szacunkowy koszt naprawy
[ ] Zalecany termin zakończenia naprawy
[ ] Wymagane części (Zaznacz wszystkie pasujące)
 (Filtr, Pas, czynnik chłodniczy, Kontaktor, Kondensator, Wentylator, Kompresor)
[ ] Dane kontaktowe wykonawcy (jeśli dotyczy)
[ ] Dodatkowe uwagi/komentarze

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)