LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO (TÉRMICO Y ACÚSTICO)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN ---

[ ] ¿Revisar diseño y especificaciones de aislamiento aprobados? (Sí., No., N/A)

[ ] Describe las condiciones del sitio (clima, accesibilidad, estructuras existentes).

[ ] Temperatura ambiente (para consideraciones sobre manipulación de materiales)

[ ] Fecha programada para la instalación del aislamiento.

[ ] ¿Identifique cualquier peligro o preocupación de seguridad relacionada con la instalación?

[ ] ¿Identificar los permisos y aprobaciones necesarios?

(Permiso de construcción, Aprobación de Seguridad Contra Incendios, Permisos Ambientales, No requerido.)

[ ] Cargar planos/especificaciones del diseño de aislamiento

--- VERIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES ---

[ ] Número de lote de material

[ ] Tipo de material confirmado (p. ej., fibra de vidrio, lana mineral, espuma de rociado) (fibra de vidrio

, Lana mineral, Espuma de poliuretano, Celulosa, Otro)

[ ] Cantidad Recibida (Unidades)

[ ] Cantidad requerida (Unidades - por planos)

[ ] Condición del embalaje (Excelente, Bien., Justo, Dañado)

[ ] Notas sobre el embalaje/estado del material (si aplica)

[ ] Evidencia fotográfica del estado material (si aplica)

[ ] Ubicación de almacenamiento (Área de almacenamiento designada, Almacenamiento Temporal In Situ)

--- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ---

[ ] Describa el estado actual de la superficie.

[ ] ¿Se requiere limpieza superficial?

(Eliminación de polvo, Remoción de escombros, Tratamiento contra el moho/hongo, Eliminación de grasa/aceite, No se requiere nada.)

[ ] Contenido de Humedad Superficial (%)

[ ] ¿Se requiere reparación de la superficie? (Sí., No.)

[ ] Describa cualquier reparación superficial realizada.

[ ] Temperatura superficial (°C)

[ ] ¿Cumple con la planimetría requerida? (Sí., No)

--- INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO – TÉRMICO ---

[ ] Valor R Alcanzado (Medido)

[ ] Tipo de aislamiento instalado

(Paneles de fibra de vidrio, Espuma de poliuretano, Celulosa, Paneles de espuma rígida, Lana mineral, Otro (Especificar))

[ ] Espesor del aislamiento (pulgadas)

[ ] Áreas Aisladas (Marque todas las que correspondan) (Paredes exteriores, Paredes interiores, Ático/Techo, Pisos, Paredes del sótano, Espacio bajo el suelo)

[ ] Notas sobre desafíos/ajustes de instalación

[ ] Orientación del aislamiento (si aplica) (Vertical, Horizontal, Sin Orientación

)

[ ] Densidad del aislamiento (libras/pie cúbico)

--- INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO ---

[ ] Espesor del aislamiento (mm)

[ ] Tipo de Aislamiento (Acústico) (Lana mineral, Celulosa, Espuma de poliuretano, Paneles acústicos, Otro)

[ ] Requisitos específicos de desempeño acústico (p. ej., clasificaciones STC/ITC)

[ ] Áreas que requieren tratamiento acústico adicional (Marque todas las que correspondan)

(Paredes interiores, Techos, Pisos, Conductos de climatización, Sala de medios/Sala de cine en casa, Ninguno.)

[ ] Detalles de los métodos de desacoplamiento (si aplica)

[ ] Clips de aislamiento acústico utilizados (si aplica) (Sí., No., N/A

)

[ ] Fotos de aislamiento acústico instalado

--- INSTALACIÓN DE BARRERA DE VAPOR/AIRE (SI APLICA) ---

[ ] ¿Se requiere barrera de vapor?

(Sí., No)

[ ] ¿Se requiere barrera de aire? (Sí., No.)

[ ] Especificación de Material Barrera de Vapor/Aire

[ ] Índice de permeabilidad al vapor (si aplica)

[ ] Descripción del método de instalación

[ ] Distancia de superposición (pulgadas)

[ ] Métodos de Tratamiento de Costuras (Grabación, Sellador de Costuras, Soldadura, Ninguno.)

[ ] ¿Hubo algún problema observado durante la instalación?

--- SELLADO Y CALAFATEO ---

[ ] ¿Se verificó el tipo de calafateado contra la especificación? (Sí., No., N/A)

[ ] Descripción de áreas selladas con masilla (p. ej., alrededor de ventanas, puertas y conductos de paso).

[ ] Longitud estimada de masilla utilizada (en metros/pies)

[ ] ¿Penetraciones (tuberías, cables) Selladas Correctamente? (Sí., No., N/A

)

[ ] Áreas donde se aplicó sellador/calafateo (marque todas las que correspondan)

(Marcos de ventana, Marcos de puerta, Penetración de tuberías, Penetración de cables, Interfaz de Fundación, Junta de techo/techo, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))

[ ] Detalles sobre cualquier área que requiera técnicas especiales de sellado (si aplica).

[ ] ¿Se han sellado/puenteado correctamente las juntas de expansión? (Sí., No., N/A

)

--- CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN ---

[ ] Verificación del valor R

[ ] Verificación de la Clase de Transmisión del Sonido (STC) (si aplica)

[ ] Inspección Visual - Cobertura de Aislamiento (Cobertura total, Brechas menores presentes, Se observan carencias significativas., Problemas de Compactación)

[ ] Notas detalladas sobre inspección visual

[ ] Integridad de la barrera de vapor (si aplica) (Intacto y seguro., Pequeños desperfectos/daños, Daños importantes)

[ ] Evidencia fotográfica (opcional)

[ ] Cumplimiento de las Especificaciones del Proyecto (Totalmente conforme, Pequeñas desviaciones, Desviaciones importantes)

[ ] Nombre del Inspector

[ ] Fecha de inspección

--- LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN POSTERIORES A LA INSTALACIÓN ---

[ ] Notas sobre limpieza general del sitio

[ ] Volumen estimado de escombros (metros cúbicos)

[ ] Fecha de finalización de la limpieza

[ ] Nombre del personal de limpieza

[ ] Método de Eliminación de Residuos (Reciclaje, Vertedero, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))

[ ] Otros detalles sobre la eliminación de residuos (si aplica)

[ ] Fotos del estado posterior a la instalación

[ ] Número de referencia del registro del proyecto

[ ] Firma del Instalador de Aislamiento

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/insulation-installation-checklist-thermal-and-acoustic

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)