## 6a392b163c56655ea55f3f43
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Evaluación y Planificación Previa a la Instalación (STEP)
¿Revisar diseño y especificaciones de aislamiento aprobados? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Describe las condiciones del sitio (clima, accesibilidad, estructuras existentes). (TEXT)
Temperatura ambiente (para consideraciones sobre manipulación de materiales) / (NUMBER)
Fecha programada para la instalación del aislamiento. (DATE)
¿Identifique cualquier peligro o preocupación de seguridad relacionada con la instalación? (TEXT)
¿Identificar los permisos y aprobaciones necesarios? / (SELECTION options: Permiso de construcción, Aprobación de Seguridad Contra Incendios, Permisos Ambientales, No requerido.)
Cargar planos/especificaciones del diseño de aislamiento (UPLOAD)

Verificación y Manipulación de Materiales (STEP)
Número de lote de material (NUMBER)
Tipo de material confirmado (p. ej., fibra de vidrio, lana mineral, espuma de rociado) (SELECTION options: fibra de vidrio / , Lana mineral, Espuma de poliuretano, Celulosa, Otro)
Cantidad Recibida (Unidades) (NUMBER)
Cantidad requerida (Unidades - por planos) (NUMBER)
Condición del embalaje (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Dañado)
Notas sobre el embalaje/estado del material (si aplica) / (TEXT)
Evidencia fotográfica del estado material (si aplica) / (UPLOAD)
Ubicación de almacenamiento (SELECTION options: Área de almacenamiento designada, Almacenamiento Temporal In Situ)

Preparación de la superficie (STEP)
Describa el estado actual de la superficie. (TEXT)
¿Se requiere limpieza superficial? / (SELECTION options: Eliminación de polvo, Remoción de escombros, Tratamiento contra el moho/hongo, Eliminación de grasa/aceite, No se requiere nada.)
Contenido de Humedad Superficial (%) (NUMBER)
¿Se requiere reparación de la superficie? (SELECTION options: Sí., No.)
Describa cualquier reparación superficial realizada. (TEXT)
Temperatura superficial (°C) (NUMBER)
¿Cumple con la planimetría requerida? (SELECTION options: Sí., No)

Instalación de aislamiento – Térmico (STEP)
Valor R Alcanzado (Medido) (NUMBER)
Tipo de aislamiento instalado / (SELECTION options: Paneles de fibra de vidrio, Espuma de poliuretano, Celulosa, Paneles de espuma rígida, Lana mineral, Otro (Especificar))
Espesor del aislamiento (pulgadas) (NUMBER)
Áreas Aisladas (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Paredes exteriores, Paredes interiores, Ático/Techo, Pisos, Paredes del sótano, Espacio bajo el suelo)
Notas sobre desafíos/ajustes de instalación (TEXT)
Orientación del aislamiento (si aplica) (SELECTION options: Vertical, Horizontal, Sin Orientación / )
Densidad del aislamiento (libras/pie cúbico) (NUMBER)

Instalación de Aislamiento Acústico (STEP)
Espesor del aislamiento (mm) (NUMBER)
Tipo de Aislamiento (Acústico) (SELECTION options: Lana mineral, Celulosa, Espuma de poliuretano, Paneles acústicos, Otro)
Requisitos específicos de desempeño acústico (p. ej., clasificaciones STC/ITC) (TEXT)
Áreas que requieren tratamiento acústico adicional (Marque todas las que correspondan) / (SELECTION options: Paredes interiores, Techos, Pisos, Conductos de climatización, Sala de medios/Sala de cine en casa, Ninguno.)
Detalles de los métodos de desacoplamiento (si aplica) (TEXT)
Clips de aislamiento acústico utilizados (si aplica) (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Fotos de aislamiento acústico instalado (UPLOAD)

Instalación de barrera de vapor/aire (si aplica) (STEP)
¿Se requiere barrera de vapor? / (SELECTION options: Sí., No)
¿Se requiere barrera de aire? (SELECTION options: Sí., No.)
Especificación de Material Barrera de Vapor/Aire (TEXT)
Índice de permeabilidad al vapor (si aplica) (NUMBER)
Descripción del método de instalación (TEXT)
Distancia de superposición (pulgadas) (NUMBER)
Métodos de Tratamiento de Costuras (SELECTION options: Grabación, Sellador de Costuras, Soldadura, Ninguno.)
¿Hubo algún problema observado durante la instalación? (TEXT)

Sellado y calafateo (STEP)
¿Se verificó el tipo de calafateado contra la especificación? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Descripción de áreas selladas con masilla (p. ej., alrededor de ventanas, puertas y conductos de paso). (TEXT)
Longitud estimada de masilla utilizada (en metros/pies) (NUMBER)
¿Penetraciones (tuberías, cables) Selladas Correctamente? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Áreas donde se aplicó sellador/calafateo (marque todas las que correspondan) / (SELECTION options: Marcos de ventana, Marcos de puerta, Penetración de tuberías, Penetración de cables, Interfaz de Fundación, Junta de techo/techo, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
Detalles sobre cualquier área que requiera técnicas especiales de sellado (si aplica). (TEXT)
¿Se han sellado/puenteado correctamente las juntas de expansión? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )

Control de Calidad e Inspección (STEP)
Verificación del valor R (NUMBER)
Verificación de la Clase de Transmisión del Sonido (STC) (si aplica) (NUMBER)
Inspección Visual - Cobertura de Aislamiento (SELECTION options: Cobertura total, Brechas menores presentes, Se observan carencias significativas., Problemas de Compactación)
Notas detalladas sobre inspección visual (TEXT)
Integridad de la barrera de vapor (si aplica) (SELECTION options: Intacto y seguro., Pequeños desperfectos/daños, Daños importantes)
Evidencia fotográfica (opcional) (UPLOAD)
Cumplimiento de las Especificaciones del Proyecto (SELECTION options: Totalmente conforme, Pequeñas desviaciones, Desviaciones importantes)
Nombre del Inspector (TEXT)
Fecha de inspección (DATE)

Limpieza y documentación posteriores a la instalación (STEP)
Notas sobre limpieza general del sitio (TEXT)
Volumen estimado de escombros (metros cúbicos) (NUMBER)
Fecha de finalización de la limpieza (DATE)
Nombre del personal de limpieza (TEXT)
Método de Eliminación de Residuos (SELECTION options: Reciclaje, Vertedero, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
Otros detalles sobre la eliminación de residuos (si aplica) (TEXT)
Fotos del estado posterior a la instalación (UPLOAD)
Número de referencia del registro del proyecto (TEXT)
Firma del Instalador de Aislamiento (SIGNATURE)