BEWÄSSERUNGSPUMPENWARTUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNGSPRÜFUNG
 ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Läuft die Pumpe reibungslos? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Stromaufnahme (Elektrische Pumpen) – Messwertprotokoll
[ ] Motordrehzahl (falls zutreffend) – Messwert notieren
[ ] Ungewöhnliche Geräusche? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Hinweise zur Durchführung

--- REGELMÄSSIGE WARTUNG (WÖCHENTLICH/MONATLICH) ---
[ ] Motorstunden (Protokoll)
[ ] Ölstand prüfen (Motorpumpen) (OK, Öl drauf!
, Benötigt eine Wartung)
[ ] Überprüfung des Wasserstands im Pumpengehäuse (Tauchpumpen) (Voll, Niedrig, Muss überprüft werden.)
[ ] Manometerauslese (PSI/Bar)
[ ] Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen?
[ ] Dichtheitsprüfung (Pumpe, Rohre, Armaturen) (Kein., Gering, Priorität – Untersuchung)
[ ] Datum der letzten Filterreinigung

--- SAISONALE WARTUNG (JÄHRLICH/VOR/NACH SAISON) ---
[ ] Datum der letzten saisonalen Wartung
[ ] Anmerkungen/Feststellungen aus vorheriger Leistung
[ ] Betriebsstunden der Pumpe (YTD)

[ ] Spannung/Stromstärke (Elektrische Pumpen)
[ ] Ölstand (ölangetriebene Pumpen)
[ ] Verwendete Motorenoelart (Motorangetriebene Pumpen) (SAE 10W-30, SAE 15W-40, Synthetische Mischung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Fotos von Pumpkomponenten (optional)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt?

--- MOTORWARTUNG (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Motorstunden (Aktuellen Wert erfassen)

[ ] Ölstand (Zoll)
[ ] Öldruck (PSI)
[ ] Ölzustand (visuell) (sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Luftfilterzustand (Sauber, Etwas schmutzig, Schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Hinweise zur Motorleistung
[ ] Letztes Datum der Kühlmittelspülung

--- IMPELLER- UND GEHÄUSEINSPEKTION ---
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Beschädigungen an den Laufradschaufeln (Absplitterungen, Risse, Verbiegungen).
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Beschädigungen am Gehäuse (Risse, Korrosion, Abnutzung).
[ ] Impellerflügelstärke (Messen am dünnsten Punkt, in mm oder Zoll).
[ ] Gehäusewandstärke (Messen an einer repräsentativen Stelle, in mm oder Zoll).
[ ] Vorrhandensein von Trümmern/Abplatzungen? (Ja., Nein.)
[ ] Falls Schutt oder Ablagerungen vorhanden sind, beschreiben Sie deren Art und Lage.
[ ] Zustand des Laufrads? (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Gehäusezustand? (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

--- SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN ---
[ ] Geländer und Schutzabdeckungen intakt? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Notfallfunktion einwandfrei? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Schallpegel (dB) – Messwert erfassen
[ ] Stromanschlüsse gesichert? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Wurden Sicherheitsbedenken beobachtet?
[ ] Datum der letzten Sicherheitsprüfung

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/irrigation-pump-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)