## 6a392b623c56655ea55f404d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visión General del Sistema (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inicio de la inspección (DATE)
Temperatura ambiente (°F/°C) (NUMBER)
Condición general del sistema (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre.)
Resumen conciso del estado del sistema (TEXT)
Ubicación del sistema / (LOCATION)

Control y Programación / (STEP)
Fecha de último programa (DATE)
Hora de inicio (Zona 1) / (NUMBER)
Duración (Zona 1 - Minutos) (NUMBER)
¿Se aplicaron los ajustes de ciclo y remojo? (SELECTION options: Sí., No.)
Notas sobre modificaciones al programa (si las hay) (TEXT)
¿Está funcionando el sensor de lluvia? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Sensibilidad del sensor de lluvia (NUMBER)

Fuente de agua y presión (STEP)
Presión del agua (PSI) – en colector (NUMBER)
Caudal de agua (GPM) – observado (NUMBER)
Tipo de fuente de agua (SELECTION options: Agua municipal, Bueno, Agua reciclada, Otro (Especificar))
Comentarios sobre la fuente de agua/presión (TEXT)
Fecha de prueba del dispositivo antirretorno. / (SELECTION options: Durante el último año, Hace más de un año., N/A)

Cabezales y boquillas de aspersión (STEP)
Estado de los aspersores (por zona - registrar para cada una) / (SELECTION options: Bien - Sin problemas., Roto/Ausente, Desalineado, Obstruido., Fugando.)
Distancia de alcance de la boquilla (pies – muestra representativa) (NUMBER)
Patrón de aspersor (grados - muestra representativa) / (NUMBER)
Notas sobre el rendimiento de la boquilla (p. ej., distribución desigual, tamaño de las gotas). (TEXT)
Estado del elevador (SELECTION options: Bien. / , Agrietado/Rota, Fugas)
Evidencia de daños (p. ej., vandalismo, impacto de vehículos) / (SELECTION options: Ninguno., Daños menores, Daños importantes)

Riego por goteo (si aplica) (STEP)
Condición general de la línea de goteo (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reemplazo. / )
Número de emisores obstruidos (NUMBER)
Condición del filtro (si aplica) (SELECTION options: Limpio, Ligeramente sucio., Sucio – Necesita limpieza, Bloqueado – Necesita reemplazo. / )
Descripción de cualquier problema observado con los emisores. (TEXT)
Presión en el punto de goteo (PSI) (NUMBER)
¿Evidencia de intrusión de raíces? (SELECTION options: Sí, No)
Notas sobre el rendimiento del emisor (p. ej., observaciones sobre el caudal) (TEXT)

Válvulas y Accesorios / (STEP)
Operación de la Válvula 1 (Zona X) (SELECTION options: Funcionando correctamente, Atascado/Lento para abrir, No abrir., Fugas)
Operación Válvula 2 (Zona Y) (SELECTION options: Funcionando correctamente, Atascado/Lento para abrir, No se abre., Fugas)
Lectura del Manómetro (PSI) / (NUMBER)
Observaciones sobre el estado de las válvulas o accesorios (p. ej., corrosión, grietas) (TEXT)
¿Daños visibles en los accesorios? (SELECTION options: Sí., No)
Si es así, describa los daños en los accesorios. (TEXT)

Fugas y drenaje (STEP)
Lectura de presión de agua (PSI) / (NUMBER)
¿Se observan fugas visibles? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso / )
Descripción de la localización de la fuga (si se observan fugas) (TEXT)
Estimación de la pérdida de agua (galones – si se observan fugas) (NUMBER)
¿Problemas de drenaje? (SELECTION options: Agua estancada, Escorrentía excesiva, Sin problemas de drenaje, Indeciso/a)
Descripción del problema de drenaje (si se observan problemas) (TEXT)

Seguridad y Estética (STEP)
¿Hay algún cable expuesto o riesgo eléctrico? (SELECTION options: Sí - Documentado, No.)
¿Existen riesgos de tropiezo presentes (por ejemplo, aspersores sueltos, mangueras)? (SELECTION options: Sí - Documentado, No.)
Estimación de la cubierta vegetal excesiva (en pulgadas) (NUMBER)
Describa cualquier problema estético (por ejemplo, cabezas decoloradas, patrones de pulverización irregulares). (TEXT)
Ubicación de cualquier preocupación por la seguridad. (LOCATION)
Adjunte fotos de cualquier preocupación relacionada con la seguridad o la estética. (UPLOAD)

Documentación y Notas (STEP)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inicio de la inspección (DATE)
Inspector Nombre (TEXT)
Resumen de Hallazgos (TEXT)
Presión de agua (PSI) / (NUMBER)
Mantenimiento realizado / (TEXT)
Estado de Operación del Sistema (SELECTION options: operacional, Asuntos menores, Problemas importantes, Fuera de servicio)
Fotos/Documentación (opcional) (UPLOAD)