LISTE DE VÉRIFICATION DE L'ARROSAGE (MENSUELLE)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- APERÇU GÉNÉRAL DU SYSTÈME ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure de début d'inspection
[ ] Température ambiante (°F/°C)
[ ] État général du système
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Bref aperçu de l'état du système
[ ] Emplacement du système

--- CONTRÔLE ET PROGRAMMATION
 ---
[ ] Date de dernière programmation
[ ] Heure de début (Zone 1)

[ ] Durée (Zone 1 – minutes)

[ ] Cycle et rinçage en profondeur appliqués ? (Oui., Non.)
[ ] Remarques sur les modifications éventuelles du programme
[ ] Fonctionnement du capteur de pluie ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Réglage de la sensibilité du capteur de pluie

--- SOURCE D'EAU ET PRESSION ---
[ ] Pression de l'eau (PSI) – au collecteur
[ ] Débit d'eau (GPM) - observé
[ ] Type de source d'eau (Eau de ville, Bon, Eau recyclée, Autre (préciser)
)
[ ] Commentaires sur la source d'eau/la pression
[ ] Date de test de dispositif anti-retour (Au cours de l'année dernière, Il y a plus d'un an., N/A
)

--- TÊTES DE GICLEURS ET BUSES ---
[ ] État des gicleurs (par zone - enregistrer pour chaque) (Bon - Aucun problème.
, Brisé(e)/Manquant(e), Désaxé, Obstrué, Fuite)
[ ] Distance de jet (pieds - échantillon représentatif)

[ ] Motif du gicleur (degrés – échantillon représentatif)
[ ] Observations sur les performances des buses (p. ex. distribution inégale, taille des gouttelettes)
[ ] Condition de relèvement (Bon, Fêlé/Cassé
, Fuite)
[ ] Preuves de dommages (par exemple, vandalisme, impact de véhicule) (Rien., Dommages mineurs, Dommages importants)

--- IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE (SI APPLICABLE)
 ---
[ ] État général de la ligne d'irrigation (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À remplacer)
[ ] Nombre d'émetteurs bouchés
[ ] Condition de filtrage (si applicable)
 (Propre, Légèrement sale, Sale - Nécessite un nettoyage, Bloqué - Nécessite un remplacement)
[ ] Description des problèmes constatés concernant les émetteurs
[ ] Pression au niveau du goutteur (PSI)
[ ] Signes d'intrusion racinaire ? (Oui., Non.)
[ ] Observations sur les performances de l'émetteur (par exemple, observations du débit)

--- VANNES ET RACCORDS ---
[ ] Fonctionnement de la valve 1 (Zone X)
 (Fonctionnement correct, Collant/Difficile à ouvrir, Ne s'ouvre pas., Fuite)
[ ] Fonctionnement de la vanne 2 (Zone Y) (Fonctionnement correct, Collant/Difficile à ouvrir, Ne s'ouvre pas., Fuite)
[ ] Indicateur de pression (PSI)

[ ] Observations sur l'état des vannes ou des raccords (par exemple, corrosion, fissures)
[ ] Dommages visibles aux éléments de fixation ? (Oui., Non.)
[ ] Si oui, veuillez décrire les dommages constatés aux équipements.

--- FUITES ET ÉVACUATIONS ---
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Fuites visibles constatées ? (Oui., Non., Incertain(e))
[ ] Description du lieu de fuite (si des fuites sont observées)
[ ] Perte d'eau estimée (gallons - si des fuites sont constatées)
[ ] Problèmes de drainage ? (Eau stagnante, Ruissellement excessif, Pas de problèmes de drainage., Incertain.)
[ ] Problèmes de drainage (si des problèmes sont observés)

--- SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE ---
[ ] Y a-t-il des fils dénudés ou des dangers électriques ? (Oui - Documenté, Non.)
[ ] Y a-t-il des risques de trébuchement présents (par exemple, des gicleurs desserrés, des tuyaux) ? (Oui - Documenté, Non.)
[ ] Estimation de la végétation envahissante (en pouces)
[ ] Décrivez tout problème esthétique (par exemple, des têtes décolorées, des motifs de pulvérisation irréguliers).
[ ] Emplacement de toute préoccupation concernant la sécurité
[ ] Joindre des photos des problèmes de sécurité ou d'aspect esthétique.

--- DOCUMENTATION ET NOTES ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure de début d'inspection

[ ] Inspecteur Nom
[ ] Résumé des résultats
[ ] Pression d'eau (PSI)

[ ] Maintenance effectuée
[ ] Statut opérationnel du système (opérationnel
, Problèmes mineurs, Problèmes majeurs, Hors service)
[ ] Photos/Documents (facultatif)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/irrigation-system-inspection-checklist-monthly
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)