## 6a392b033c56655ea55f3f00
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Planificación y Diseño (STEP)
Descripción y alcance del proyecto (TEXT)
Área irrigada (pies cuadrados) / (NUMBER)
Tipo de suelo (SELECTION options: Sandy, limoso, Arcilla, fangoso, Otro)
Precipitación Media (pulgadas/año) (NUMBER)
Tipos de plantas (seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Césped ornamental, Arbustos, Árboles, Camas de flores, Huerto de verduras)
Fecha de finalización del diseño (DATE)
Cumplimiento de la normativa local (SELECTION options: Conforme, Requiere modificaciones.)
Notas/Consideraciones especiales (TEXT)

Preparación del terreno (STEP)
Notas detalladas de evaluación del sitio (TEXT)
Profundidad de excavación de zanjas (pulgadas) / (NUMBER)
Tipo de suelo identificado (SELECTION options: Sandy, Arcilla, Tierra vegetal, Otro)
Ubicación de aspersores/emisor (LOCATION)
Descripción de los requisitos de calificación (si los hay) (TEXT)
Mapa del sitio / Plano de distribución (UPLOAD)
¿Obstáculos identificados y registrados? (SELECTION options: Sí, No)

Fuente de agua y prevención de reflujo (STEP)
Tipo de fuente de agua (SELECTION options: Agua potable municipal, Agua de pozo, Estanque/Alberca/Embalse)
Tipo de dispositivo de prevención de reflujo (SELECTION options: Zona de Presión Reducida (ZPR), Válvula de Retención de Doble Comprobación (VRDC), Rompedor de vacío atmosférico, Rompedor de vacío a presión)
Presión del agua (PSI) / (NUMBER)
Caudal (GPM) (NUMBER)
Descripción de la ubicación del dispositivo de prevención de reflujo (TEXT)
Fecha de prueba de reflujo (DATE)
Informe de Prueba de Prevención de Retorno / (UPLOAD)
¿Se requiere permiso de reflujo? (SELECTION options: Sí., No)
Número de permiso (si aplica) (TEXT)

Instalación Principal (STEP)
Diámetro de tubería principal (pulgadas) (NUMBER)
Material de tubería principal (SELECTION options: PVC, Polietileno (PE), Otros (Especificar))
Notas sobre la instalación de tuberías (p. ej., lecho, profundidad) (TEXT)
Profundidad principal (pulgadas) / (NUMBER)
Ubicación GPS del punto de inicio de la vía principal. (LOCATION)
Material para camas tipo trinchera (SELECTION options: Arena, Grava, Suelo compactado, Ninguno.)
Método de unión de tuberías (TEXT)

Instalación de Válvulas de Zona (STEP)
Número de válvulas de zona instaladas (NUMBER)
Marca de válvula utilizada (SELECTION options: Rain Bird, Cazador, Toro, Otros)
Números de modelo de Valve (TEXT)
Tipo de válvula (p. ej., eléctrica, hidráulica) (SELECTION options: Eléctrico / , Hidráulico, Solenoide)
Notas sobre la instalación de válvulas (p. ej., desafíos específicos, modificaciones) (TEXT)
Profundidad de la caja de válvulas (pulgadas) (NUMBER)
Material de Cámara de Válvulas (SELECTION options: Plástico, Metal, Hormigón)

Instalación de Difusores/Riego por Aspersión (STEP)
Distancia entre aspersores (pies) (NUMBER)
Caudal del emisor (GPH) / (NUMBER)
Tipo de Chapulón (SELECTION options: Girador, Rociar, Impacto / , Bebedero)
Tipo de emisor (SELECTION options: Compensación de presión, Compensación sin presión)
Altura del rociador (pulgadas) (NUMBER)
Notas sobre la Colocación/Ajuste de la Cabeza (TEXT)
Tipo de suelo (SELECTION options: Sandy, Arcilla, Franco, Otro)
Foto de la instalación de un aspersor. (UPLOAD)

Instalación y configuración del cableado y el controlador (STEP)
Número de modelo del controlador (NUMBER)
Notas de Programación del Controlador (Programaciones de Zonas, Horarios de Inicio, etc.) (TEXT)
Método de Cableado Utilizado / (SELECTION options: Enterramiento directo / , Conducto, Otro)
Número de zonas programadas (NUMBER)
¿Sensor de lluvia conectado? (SELECTION options: Sí., No., No aplica. / )
Detalles de la Programación del Sensor de Lluvia (Retraso, Suspensión) / (TEXT)
Estado de la batería de respaldo del controlador (SELECTION options: Funcional, No instalado / , Necesita reemplazo. / )
¿Se observaron anomalías en el cableado o se tomaron medidas de solución de problemas? / (TEXT)

Pruebas y Ajustes del Sistema (STEP)
Presión Estática de Agua (PSI) / (NUMBER)
Caudal (GPM) por zona (NUMBER)
Resultados de la Prueba del Antirretorno (Aprobado/Reprobado) / (SELECTION options: Pasa., Fracasar / )
Comprobar si hay fugas (Sí/No) / (SELECTION options: Sí., No.)
Ubicación(es) de la fuga y acciones correctivas (si aplica) (TEXT)
Ajuste del radio del aspersor (pulgadas) – Zona 1 (NUMBER)
Ajuste del radio del aspersor (pulgadas) - Zona 2 (NUMBER)
Programación del controlador verificada (Sí/No) (SELECTION options: Sí., No)
Notas sobre Ajustes y Rendimiento (TEXT)

Relleno y restauración (STEP)
Cantidad de tierra compactada (yardas cúbicas) (NUMBER)
Descripción del método de relleno utilizado (TEXT)
Método de Compactación del Suelo (SELECTION options: Manual, Compactadora de placas, Aprieta-rocas)
Pasadas de Compactación (si aplica) (NUMBER)
Condición de la capa superior del suelo (después del relleno) (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Notas sobre Restauración y Modificaciones del Sitio (TEXT)
Documentación fotográfica de relleno y restauración (UPLOAD)

Inspección Final y Documentación (STEP)
Presión Estática de Agua (PSI) / (NUMBER)
Caudal (GPM) (NUMBER)
Tipo de dispositivo de prevención de reflujo (SELECTION options: Zona de Presión Reducida (ZPR), Ensamblaje de válvula de retención de doble verificación, Desgasificador atmosférico, Rompedor de vacío por presión)
¿Programación del controlador verificada? (SELECTION options: Sí, No.)
Fecha de inspección (DATE)
Notas / Observaciones (TEXT)
Fotos del sistema instalado (UPLOAD)
Firma del Inspector (SIGNATURE)