LISTA KONTROLNA INSTALACJI SYSTEMU NAWADNIANIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE ---
[ ] Opis projektu i zakres.
[ ] Podlewana powierzchnia (ft²)

[ ] Rodzaj gleby (Sandy, Przełuźcjalny, Glinka, Mułowate, Inny)
[ ] Średnie opady (cale/rok)
[ ] Rodzaje roślin (zaznacz wszystkie pasujące) (Trawa trawnikowa, Krzewy, Drzewa, Rabaty kwiatowe, Ogród warzywny)
[ ] Data zakończenia projektu
[ ] Zgodność z lokalnymi przepisami (zgodny, Wymaga modyfikacji.
)
[ ] Uwagi/Szczególne uwagi

--- PRZYGOTOWANIE TERENU ---
[ ] Szczegółowe notatki z oceny terenu
[ ] Głębokość wykopu (cale)

[ ] Zidentyfikowano rodzaj gleby. (Piaszczysty, Glinka, Gleba, Inny)
[ ] Oznaczone lokalizacje natrysków/emiterów
[ ] Opis wymagań dotyczących ocen (jeśli dotyczy)
[ ] Plan strony / Schemat układu
[ ] Zidentyfikowano i zanotowano przeszkody? (Tak, Nie.)

--- ŹRÓDŁO WODY I OCHRONA PRZED COFANIEM SIĘ WODY ---
[ ] Źródło wody (Woda miejska, Woda ze studni, Staw)
[ ] Rodzaj urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu (Strefa Obniżonego Ciśnienia (SOĆ)
, Zestaw zaworu zwrotnego z podwójnym sprawdzianem, Przegroda atmosferyczna, Rozwieracz ciśnienia próżniowy)
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Przepływ (GPM)

[ ] Opis lokalizacji urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu
[ ] Data testu na cofanie się przepływu
[ ] Raport z badania zapobiegania cofaniu się przepływu
[ ] Wymagane pozwolenie na cofnięcie przepływu? (Tak, Nie.)
[ ] Numer pozwolenia (jeśli dotyczy)

--- INSTALACJA GŁÓWNA ---
[ ] Średnica rury głównej (cale)

[ ] Materiał rurociągu głównego (PCW, Polietylen (PE), Inne (określ)
)
[ ] Uwagi dotyczące instalacji rurociągów (np. podsypka, głębokość)
[ ] Głębokość głównego kanału (cale)
[ ] Lokalizacja GPS punktu startu głównej linii
[ ] Materiały do wyściółki umocnień/okopów (Piasek, Żwir, Ubita gleba, Żaden.)
[ ] Metoda łączenia rur

--- MONTAŻ ZAWORU STREFOWEGO ---
[ ] Liczba zainstalowanych zaworów strefowych
[ ] Marka zaworów używana (Rain Bird, Łowca, Toro, Inny)
[ ] Numery modeli Valve
[ ] Typ zaworu (np. elektryczny, hydrauliczny)
 (Elektryczny, Hydrauliczny, Solenoid)
[ ] Uwagi dotyczące instalacji zaworu (np. specyficzne trudności, modyfikacje)

[ ] Głębokość studzienki zaworowej (cale)
[ ] Materiał skrzynki zaworowej (Plastik, Metal, Beton)

--- INSTALACJA GŁOWIC/ROZPYLACZY ---
[ ] Rozstaw głowic natryskowych (stopy)
[ ] Przepływ emitera (gal/min)

[ ] Rodzaj głowicy natryskowej (Rotator, Spray, Wpływ, Źródełko)
[ ] Typ emitera (Kompensujące ciśnienie, Kompensujący bez ciśnienia)
[ ] Wysokość głowic natryskowych (cale)
[ ] Uwagi dotyczące ustawienia/położenia głowy
[ ] Typ gleby (Piaszczysty, Glinka, Przeulgisty, Inny)
[ ] Zdjęcie instalacji dyszy natryskowej

--- PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA STEROWNIKA ---
[ ] Numer modelu kontrolera
[ ] Notatki dotyczące programowania sterownika (harmonogramy stref, godziny startu itp.)
[ ] Metoda okablowania używana (Prosty pogrzeb, Kanał, Inny)
[ ] Zaprogramowanych stref
[ ] Czy czujnik deszczu jest podłączony? (Tak., Nie, Nie dotyczy.
)
[ ] Szczegóły programowania czujnika deszczu (opóźnienie, zawieszenie)
[ ] Status zasilania baterii kontrolera (Funkcjonalny, Nie zainstalowano.
, Wymaga wymiany.
)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nieprawidłowości w okablowaniu lub podjęto jakiekolwiek działania mające na celu rozwiązywanie problemów?

--- TESTOWANIE I DOSTRAJANIE SYSTEMU ---
[ ] Statyczne Ciśnienie Wody (PSI)

[ ] Przepływ (GPM) na strefę
[ ] Wyniki testu zaworów zwrotnych (pozytywny/negatywny)
 (Przejdź.
, Zawód)
[ ] Sprawdź szczelność (tak/nie) (Tak, Nie)
[ ] Lokalizacja/Lokalizacje Nieszczelności oraz Działania Naprawcze (jeśli dotyczy)
[ ] Regulacja promienia głowicy natryskowej (cale) - Strefa 1
[ ] Regulacja promienia głowicy natryskowej (cale) – Strefa 2
[ ] Programowanie kontrolera zweryfikowane (Tak/Nie)
 (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące modyfikacji i wydajności

--- REKULTYWACJA I ODBUDOWA ---
[ ] Ilość obsypanego gruntu (szt.)

[ ] Opis metody wypełniania wykopu
[ ] Metoda zagęszczania gruntu (Instrukcja obsługi, Ubita
, Praska do kawy)
[ ] Przejścia zagęszczania (jeśli dotyczy)
[ ] Stan humusu (po zasypaniu) (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi dotyczące renowacji i zmian na terenie.
[ ] Dokumentacja fotograficzna zasypywania i rekultywacji

--- OSTATECZNA INSPEKCJA I DOKUMENTACJA ---
[ ] Statyczne Ciśnienie Wody (PSI)
[ ] Przepływ (gal./min)

[ ] Typ urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu (Strefa Obniżonego Ciśnienia (SOĆ)
, Zestaw zaworu zwrotnego z podwójnym sprawdzianem, Przerwa atmosferyczna, Zawór odciążający próżdą)
[ ] Zweryfikowano programowanie kontrolera? (Tak., Nie.)
[ ] Data przeglądu

[ ] Uwagi / Obserwacje

[ ] Zdjęcia zainstalowanego systemu
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/irrigation-system-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)