РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: СЪОТВЕТСТВИЕ С ГЛП/ГЛП И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЛИБРИРАНЕТО

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Иницииране на задача за инспекция: Създайте първоначалната инспекционна задача за конкретното лабораторно оборудване.
[ ] Извличане на серийно число на оборудването: Получете уникалния идентификатор и подробностите за актива, който изисква проверка (напр. спектрофотометър, pH метър).
[ ] Получете графика на асоциираното калибриране: Извлечете следващата дата на изтегляне и необходимия калибрационен стандарт от главния регистър на активите.
[ ] Назначете задача за калибриране на техничка: Автоматично делегирайте необходимата инспекционна задача на квалифицирания лабораторен техник.
[ ] Извънредни находки при проверка: Въвеждане на резултати от инспекция, наблюдения и показания в дефинираната езикова (данни) модел.
[ ] Изчислете датата на изтекване на калибрирането: Определете следващия интервал за обслужване въз основа на текущата дата и препоръките на производителя (напр. дата + 1 година).
[ ] Генериране на проект на доклад за калибриране: Автоматично генерирайте предварителна структура на доклада, използвайки събраните данни.
[ ] Уведомийте мениджъра за завършване на задачата: Изпратете автоматично имейл известие на Мениджъра на лабораторията при завършване на задачата, като приложите предварителни резултати.
[ ] Изпратете финализирания протокол за калибриране: Поставете крайния, подписан документ с резултатите от калибрирането и инспекцията за архивиране.
[ ] Изчислете общата оценка на състоянието на оборудването: Агрегирайте множество данни от проверки, за да генерирате комбиниран резултат за състоянието на оборудването.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-equipment-inspection-workflow-glp-glp-compliance-and-calibration-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)