FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO: CUMPLIMIENTO GLP/GLP Y GESTIÓN DE CALIBRACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Iniciar tarea de inspección: Crear la tarea de inspección inicial para el equipo de laboratorio específico.
[ ] Recuperar Número de Serie del Equipo: Obtenga el identificador único y los detalles del activo que necesita inspección (por ejemplo, espectrofotómetro, medidor de pH).
[ ] Obtener el calendario de calibración asociado: Recuperar la próxima fecha de vencimiento y el estándar de calibración requerido del registro maestro del activo.
[ ] Asignar tarea de calibración al técnico: Asignar automáticamente la tarea de inspección necesaria al técnico de laboratorio cualificado.
[ ] Hallazgos de la Inspección de Registros: Ingresar los resultados de la inspección, observaciones y lecturas en el modelo de datos designado.
[ ] Calcular la fecha de vencimiento de calibración: Determine el próximo intervalo de servicio basándose en la fecha actual y las recomendaciones del fabricante (p. ej., fecha + 1 año).
[ ] Generar borrador del informe de calibración: Generar automáticamente la estructura del informe preliminar utilizando los datos recopilados.
[ ] Notificar al gerente de la finalización de la tarea: Enviar una notificación por correo electrónico automática al Gerente de Laboratorio al completar la tarea, adjuntando los resultados preliminares.
[ ] Enviar el registro de calibración finalizado: Presentar el registro final, firmado y aprobado, de los resultados de calibración e inspección para archivo.
[ ] Calcular la puntuación general de salud del equipo: Agregue múltiples puntos de datos de inspección para generar una puntuación de salud compuesta para el equipo.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-equipment-inspection-workflow-glp-glp-compliance-and-calibration-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)