FLUX DE TRAVAIL D'INSPECTION DE MATÉRIEL DE LABORATOIRE : CONFORMITÉ BPL/BPF ET GESTION DE L'ÉTALONNAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Lancer la tâche d'inspection: Créer la tâche d'inspection initiale pour l'équipement de laboratoire spécifique.
[ ] Récupérer le numéro de série de l'équipement: Récupérer l'identifiant unique et les détails de l'équipement à inspecter (par exemple, spectrophotomètre, pH-mètre).
[ ] Obtenir le calendrier de calibration associé: Récupérer la prochaine date d'échéance et la norme d'étalonnage requise dans le dossier maître de l'équipement.
[ ] Attribuer la tâche d'étalonnage au technicien: Attribuer automatiquement la tâche d'inspection nécessaire au technicien de laboratoire qualifié.
[ ] Constatations de l'inspection des dossiers: Saisir les résultats d'inspection, les observations et les relevés dans le modèle de données désigné.
[ ] Calculer la date d'échéance d'étalonnage: Déterminer l'intervalle de service suivant en fonction de la date actuelle et des recommandations du fabricant (par exemple, date + 1 an).
[ ] Générer une ébauche de rapport d'étalonnage: Générer automatiquement la structure du rapport préliminaire à partir des données collectées.
[ ] Notifier le responsable de l'achèvement de la tâche: Envoyer une notification par email automatique au responsable de laboratoire dès l'achèvement de la tâche, en joignant les résultats préliminaires.
[ ] Soumettre le dossier de calibration finalisé: Soumettre le procès-verbal final, signé, des résultats d'étalonnage et d'inspection pour les archives.
[ ] Calculer le score global de santé des équipements: Agréger plusieurs points de données d'inspection pour générer un score de santé composite pour l'équipement.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-equipment-inspection-workflow-glp-glp-compliance-and-calibration-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)