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[ ] Registrar entrada de ejemplo.: Cree una nueva entrada en el modelo de datos «Ejemplos» con metadatos como el ID del ejemplo, el tipo y la prioridad.
[ ] Establezca el estado de la muestra en «Recibido».: Actualice el estado de la nueva entrada de muestra a «Recibido» una vez que llegue al laboratorio.
[ ] Asignar la preparación de la muestra.: Cree una tarea para que el técnico de laboratorio prepare la muestra (centrifugación, dilución, etc.).
[ ] Obtener fechas de caducidad de los reactivos.: Recupere los datos del modelo de datos «Reactivos» para asegurarse de que todos los productos químicos utilizados tengan fechas de caducidad válidas.
[ ] Calcular el factor de dilución.: Ejecute una fórmula para calcular la concentración final en función del volumen inicial y la relación de dilución.
[ ] Realizar análisis de laboratorio.: Cree una tarea para que el analista realice las pruebas o análisis reales en la muestra preparada.
[ ] Resultados del análisis de registros: Cree una nueva entrada en el modelo de datos «Resultados de las pruebas» que contenga los datos numéricos sin procesar obtenidos del análisis.
[ ] Calcular el resultado medio del lote.: Reúna todas las entradas de «Resultados de las pruebas» correspondientes al mismo ID de lote para obtener el valor promedio (MEDIA).
[ ] Determinar si la prueba fue exitosa o no.: Compare el resultado medio consolidado con la constante predefinida «Límite de especificación».
[ ] Actualizar el estado final del ejemplo.: Actualice el estado de la entrada «Ejemplos» a «Aprobado» o «No aprobado» según el resultado del cálculo.
[ ] Revisión del control de calidad: Cree una tarea para que el responsable del laboratorio revise los resultados si el estado es «Fallido».
[ ] Generar certificado de análisis (CdA): Genere un informe formal en formato PDF que consolide todos los datos de las pruebas, las marcas de tiempo y las firmas de los técnicos.
[ ] Notificar los resultados al cliente.: Envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del cliente, adjuntando el certificado de análisis (CoA) completo.
[ ] Alerta urgente: producto fuera de especificaciones.: Envíe un SMS al supervisor del laboratorio si se detecta que una muestra de alta prioridad tiene el estado «Fallido».
[ ] Eliminar los archivos de registro temporales.: Elimine las entradas intermedias de cálculo temporales y no rastreables para mantener la integridad de la base de datos.
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