## 6a411aa454e2388b2c491678
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Obtenir les détails de l'instrument (ENTRY_GET)	Récupérer les informations nécessaires sur l'instrument (par exemple, numéro de série, modèle, date d'étalonnage) du modèle de données maître des instruments.
2. Créer l'affectation de tâche d'inspection (TASK_CREATE)	Attribuer la tâche d'inspection physique au technicien ou à l'équipe responsable.
3. Constatations d'inspection enregistrées (ENTRY_CREATE)	Saisie des résultats d'inspection, incluant le statut Réussi/Échoué, les observations et les actions correctives.
4. Vérifier les enregistrements d'étalonnage (ENTRY_GET)	Récupérer les données de calibration historique de l'instrument pour déterminer l'éligibilité au service.
5. Calculer la date de service due (CALCULATION)	Calculer automatiquement la prochaine date d'étalonnage requise en fonction des journaux de service actuels.
6. Mettre à jour le statut de l'instrument (ENTRY_UPDATE)	Modifier le statut de l'instrument (par exemple, Opérationnel, Nécessite un entretien, Hors service) après inspection.
7. Générer une tâche d'action corrective (TASK_CREATE)	Déclencher automatiquement une tâche de suivi pour tout élément d'inspection échoué.
8. Générer le rapport d'inspection finale (REPORT_CREATE)	Compiler toutes les données d'inspection, les conclusions et les mesures prises dans un rapport complet et auditable.
9. Notifier les parties prenantes de l'achèvement de l'inspection (EMAIL)	Envoyer un rapport par courriel récapitulatif au responsable de laboratoire et au département qualité à l'achèvement.
10. Actions de maintenance préventive de journal (ENTRY_UPDATE)	Enregistrez toutes les tâches de maintenance mineures effectuées pendant le processus d'inspection.
End (END)	End of the Workflow/Process