FLUX DE TRAVAIL D'INSPECTION DES INSTRUMENTS DE LABORATOIRE : ELN ET GESTION DES TESTS RÉGLEMENTÉS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Obtenir les détails de l'instrument: Récupérer les informations nécessaires sur l'instrument (par exemple, numéro de série, modèle, date d'étalonnage) du modèle de données maître des instruments.
[ ] Créer l'affectation de tâche d'inspection: Attribuer la tâche d'inspection physique au technicien ou à l'équipe responsable.
[ ] Constatations d'inspection enregistrées: Saisie des résultats d'inspection, incluant le statut Réussi/Échoué, les observations et les actions correctives.
[ ] Vérifier les enregistrements d'étalonnage: Récupérer les données de calibration historique de l'instrument pour déterminer l'éligibilité au service.
[ ] Calculer la date de service due: Calculer automatiquement la prochaine date d'étalonnage requise en fonction des journaux de service actuels.
[ ] Mettre à jour le statut de l'instrument: Modifier le statut de l'instrument (par exemple, Opérationnel, Nécessite un entretien, Hors service) après inspection.
[ ] Générer une tâche d'action corrective: Déclencher automatiquement une tâche de suivi pour tout élément d'inspection échoué.
[ ] Générer le rapport d'inspection finale: Compiler toutes les données d'inspection, les conclusions et les mesures prises dans un rapport complet et auditable.
[ ] Notifier les parties prenantes de l'achèvement de l'inspection: Envoyer un rapport par courriel récapitulatif au responsable de laboratoire et au département qualité à l'achèvement.
[ ] Actions de maintenance préventive de journal: Enregistrez toutes les tâches de maintenance mineures effectuées pendant le processus d'inspection.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/laboratory-instrument-inspection-workflow-eln-regulated-testing-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)