## 6a391e8ea3c73f1a3e3e2e99
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Allgemeine Einrichtungen (STEP)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)
Geräuschpegel (dB) (NUMBER)
Bodenzustand (Gesamt) (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Unsicher)
Zustand von Wänden und Decken (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Benötigt Reparatur)
Hinweise zur allgemeinen Sauberkeit und Ordnung (TEXT)
Vorkommen von Schädlingen? (SELECTION options: Ja, Nein, Unsicher)
Fotos des allgemeinen Zustand der Anlage (Optional) (UPLOAD)

Belüftung & Luftqualität (STEP)
Luftwechsel pro Stunde (ACH) (NUMBER)
Zertifizierungsstatus des Abzuges? (SELECTION options: Im letzten Jahr zertifiziert, Zertifiziert zwischen vor 1-2 Jahren, Abgelaufen/Nicht zertifiziert)
Beschreiben Sie ungewöhnliche Gerüche oder Bedenken hinsichtlich der Belüftung. (TEXT)
Absaugung (LEV) Funktion (SELECTION options: Funktioniert einwandfrei, Kleines Problem – Erfordert Aufmerksamkeit, Störung – Sofortiges Handeln erforderlich)
Absaugkamin-Scheinflächengeschwindigkeit (m/s oder ft/min) (NUMBER)
Welche Lüftungskomponenten sind sichtbar? (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Belüfter liefern, Abluftventilatoren, Luftfilter, Kanalsystem, Gittern/Diffusoren, Nicht sichtbar)
Werden Lüftungsanlagen regelmäßig gewartet? (SELECTION options: Ja, ein dokumentierter Wartungsplan, Gelegentlich, Keine dokumentierte Wartung)

Beleuchtungs- und Elektrosicherheit (STEP)
Umgebungslichtstärke (Lux) (NUMBER)
Beleuchtungsbedingung (SELECTION options: Angemessen, Dim, Übermäßig, Unzureichend)
Beobachtete elektrische Gefahren (SELECTION options: Abgenutzte Verkabelung, Überlastete Stromkreise, Beschädigte Steckdosen/Schalter, Erđete Ausrüstung, Keines beobachtet)
GFCIs getestet? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht verfügbar)
Nennstrom des Leistungsschalters (Vergleich mit dem Verbrauch des Geräts) (NUMBER)
Kommentare/Hinweise zu Beleuchtung und elektrotechnischer Sicherheit (TEXT)

Notfallausrüstung und Barrierefreiheit (STEP)
Datum der letzten Überprüfung der Augenwaschstation (NUMBER)
Datum der letzten Kontrolle des Sicherheitsduschens (DATE)
Anzahl der funktionsfähigen Feuerlöscher (NUMBER)
Augendusche Wasserdruck (Ausreichend/Unzureichend) (SELECTION options: Ausreichend, Unzureichend)
Temperatur des Sicherheitsduschenwassers (Akzeptabel/Zu heiß/Zu kalt) (SELECTION options: Akzeptabel, Zu heiß, Zu kalt)
Prüfanhänger für Feuerlöscher vorhanden und gültig? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht verfügbar)
Kommentare/Beobachtungen zu Notfallausrüstung (TEXT)
Erste-Hilfe-Set befindet sich (LOCATION)

Lagerung von Gefahrstoffen (STEP)
Temperatur des flammbaren Lagerkühlschranks (NUMBER)
Chemische Schränke fest an der Wand befestigt? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Inkompatible Chemikalien getrennt? (SELECTION options: Säuren und Basen, Oxidationsmittel und brennbare Stoffe, Säuren und Metalle, Ja – Alle getrennt, Nein – Einige Trennungsprobleme)
Sekundäre Auffangwannen für Flüssigkeiten? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht verfügbar)
Kommentare zu Lagerpraktiken für Chemikalien (TEXT)
Datum der letzten chemischen Inventur (DATE)
Kompressionstickbehälter ordnungsgemäß gesichert? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)

Entsorgung gefährlicher Abfälle (STEP)
Anzahl der gefährlichen Abfallbehälter (NUMBER)
Mülltrennungspraktiken (SELECTION options: Kompatible Abfalltrennung, Inkompatible Abfalltrennung, Ordnungsgemäße Kennzeichnung, Müll wird NICHT gemischt)
Container-Etikettenstatus (SELECTION options: Etiketten sind vollständig und lesbar, Fehlende oder unvollständige Etiketten, Beschädigte oder verblasste Etiketten)
Datum der letzten Müllabholung (DATE)
Anmerkungen zu Abfallbewirtschaftungspraktiken (falls vorhanden) (TEXT)
Abfallmanifeste werden ordnungsgemäß geführt (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht verfügbar)
Foto des Abfalllagerbereichs hochladen (UPLOAD)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (STEP)
Sind geeignete PSA für das gesamte Laborpersonal leicht verfügbar? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Welche Arten von PSA sind in diesem Labor üblicherweise erforderlich? (SELECTION options: Schutzbrille/Augenschutzbrille, Laborkittel, Handschuhe (Typ unten angeben), Beatmungsgerät, Gesichtsschutzschild, Gehörschutz)
Wenn Handschuhe erforderlich sind, welche Art sind geeignet? (z. B. Nitril, Latex usw.) (TEXT)
Werden die Mitarbeiter ausreichend in die korrekte Auswahl und Nutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) eingewiesen? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht verfügbar)
Anzahl der verfügbaren Laborkittel. (NUMBER)
Gibt es Beobachtungen zum Zustand der PSA (z. B. beschädigte Laborkittel, nicht passende Handschuhe)? (TEXT)
Sind dafür gekennzeichnete Bereiche für die Lagerung von PSA klar gekennzeichnet? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)

Notfallverfahren & Beschilderung (STEP)
Werden Evakuierungskarten an gut sichtbaren Stellen ausgehängt? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Sind Notfallkontaktnummern gut sichtbar angebracht? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Datum der letzten Brandschutzübung (MM/TT/JJJJ) (NUMBER)
Beschreiben Sie kurz festgestellte Mängel in Bezug auf Notausgangsschilder. (TEXT)
Setzen Sie ein Häkchen bei allen zutreffenden Angaben zu Notfallverfahren. (SELECTION options: Der Evakuierungsplan ist gut zugänglich., Das Personal wird in Notfallverfahren geschult., Kommunikationsprotokolle sind klar, Sammelpunkte sind ausgewiesen und bekannt., Die Liste der Notfallkontakte ist aktuell.)
Sind Notausgänge gut gekennzeichnet und ungehindert? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Datum der letzten Überprüfung des Notfallverfahrens (DATE)

Tragwerksintegrität und Hauswirtschaft (STEP)
Bodenzustand (Bewertung 1-5, 1=Ausgezeichnet, 5=Schlecht) (NUMBER)
Bodenbeschädigung festgestellt (Bitte ankreuzen) (SELECTION options: Risse, Verschüttungen/Flecken, Lose Fliesen, Löcher, Keine)
Beschreiben Sie alle festgestellten Schäden an Wänden oder Decken. (TEXT)
Hinweis auf Schädlinge (Ratten, Insekten)? (SELECTION options: Ja, Nein, Unsicher)
Staubansammlung auf Oberflächen (Skala von 1-5, 1=keine, 5=übertrieben) (NUMBER)
Sind Gänge und Wege frei und ungehindert? (SELECTION options: Ja, Nein, Teilweise verdeckt)
Beschreiben Sie etwaige festgestellte Mängel in der Hauswirtschaft. (TEXT)

Laborspezifische Gefahren (STEP)
Beschreiben Sie alle einzigartigen experimentellen Verfahren, die im Labor durchgeführt wurden, und potenzielle damit verbundene Gefahren. (TEXT)
Werden spezialisierte Geräte (z. B. Autoklaven, Abzüge, Zentrifugen) eingesetzt? Alle zutreffenden auswählen. (SELECTION options: Autoklav, Abzugshaube, Zentrifuge, Spektralphotometer, Mikroskop, Sonstige (Bitte in LONG_TEXT spezifizieren))
Falls „Sonstige“ für Spezialausrüstung ausgewählt wurde, geben Sie bitte Details an. (TEXT)
Für Verfahren mit Radioaktivität das letzte Kalibrierungs-/Inspektionsdatum des Strahlüberwachungsausrüstung protokollieren. (NUMBER)
Haben für jedes biologische Agenz im Labor, das mit solchen arbeitet, eine Risikobewertung durchgeführt werden? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Datum der letzten Überprüfung der biologischen Gefahrenbewertung (falls zutreffend) (DATE)
Lage von spezifisch gefährlichen Materialien (z. B. konzentrierte Säuren, starke Oxidationsmittel) (LOCATION)
Laden Sie relevante Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für einzigartige Prozesse hoch. (UPLOAD)