## 6a39374ac864b52dafc5a120
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sprawdzenia przedoperacyjne (STEP)
Godzina rozpoczęcia prania (DATE)
Temperatura Wody Użytecznej (Ciepłej i Zimnej) / (NUMBER)
Sprawdź szczelność wokół maszyn. / (SELECTION options: Brak wycieków, Niewielka nieszczelność, Znaczące wyciek)
Sprawdź podłączenia mediów. / (SELECTION options: Zaopatrzenie w wodę, Dostawa gazu (jeśli dotyczy) / , Energia elektryczna, odwodnienie)
Sprawdź system wentylacji. (SELECTION options: Działanie w trybie normalnym, Zmniejszona wentylacja, Nie działa.)
Czy zauważono jakieś nietypowe okoliczności? (TEXT)

Instrukcja obsługi pralki (STEP)
Temperatura dopływu wody (°C) (NUMBER)
Ciśnienie wody (PSI) / (NUMBER)
Kierunek obrotu bębna (sprawdź poprawny kierunek) (SELECTION options: Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Przeciwnie do wskazówek zegara, N/A - Nie dotyczy)
Funkcja mieszania/wirowania (SELECTION options: Normalny, Uszkodzony, N/A - Nie dotyczy)
Czas cyklu (minuty – porównaj z oczekiwanym czasem) / (NUMBER)
Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje? (TEXT)
Stan odwodnienia (SELECTION options: Normalny, Wolno, Zablokowany. / )
Poziom cieczy (jeśli dotyczy – sprawdź wskaźnik/odczyt czujnika) (NUMBER)
Zanotuj wszelkie kody błędów wyświetlone na panelu urządzenia. (TEXT)

Praca suszarki (STEP)
Temperatura spalin suszarki (°F) (NUMBER)
Ciśnienie wylotu suszarki (cale słupa wody) / (NUMBER)
Stan filtra czyszczącego (SELECTION options: Czysty, Lekko brudny, Umiarkowanie brudny, Bardzo brudne - wymaga sprzątania.)
Uwagi dotyczące działania suszarki (np. nietypowe dźwięki, przegrzewanie). (TEXT)
Kierunek obrotu bębna (SELECTION options: Normalny, Odwrócony, Niesprawdzone / )
Data ostatniego czyszczenia kanału wentylacyjnego (DATE)
Czas cyklu suszenia (minuty) (NUMBER)

Zarządzanie chemikaliami (STEP)
Poziom detergentu (galony) (NUMBER)
Poziom wybielacza (galony) (NUMBER)
Poziom zmiękczacza (galony) / (NUMBER)
Dozownik/Wstępne Traktowanie (galony) / (NUMBER)
Stężenie detergentu (zgodnie z instrukcjami producenta) / (SELECTION options: Poprawne, Zbyt wysoko, Zbyt niskie. / )
Rozcieńczenie wybielacza (zgodnie z instrukcjami producenta) / (SELECTION options: Prawidłowy, Zbyt wysoko, Zbyt nisko.)
Uwagi dotyczące użycia substancji chemicznych/Obserwacje (TEXT)
Data ostatniej inwentaryzacji chemicznej (DATE)
Przesyłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS/SDS) (UPLOAD)

Monitorowanie mediów i urządzeń technicznych (STEP)
Odczyt licznika wody (początek) / (NUMBER)
Odczyt licznika wody (koniec) (NUMBER)
Zużycie wody (galony/litry) / (NUMBER)
Zużycie energii elektrycznej (kWh) / (NUMBER)
Zużycie gazu (termy/metry sześcienne) (NUMBER)
Poziom pH ścieków (NUMBER)
Temperatura ścieków (°C/°F) (NUMBER)
Obserwacja jakości wody (wizualna) (SELECTION options: Czysty, Lekko zachmurzone, Pochmurno, Zabarwiony)
Uwagi dotyczące wydajności/odchyleń w działaniu. / (TEXT)

Bezpieczeństwo i higiena (STEP)
Zastosowanie ŚOI – zaobserwowana zgodność? / (SELECTION options: Rękawice, Ochrona oczu, Maska/Rezerwuar, Ochrona stóp, W pełni zgodny, Częściowe Zgodność, Niezgodny)
Temperatura pralni (stopnie Celsjusza/Fahrenheita) / (NUMBER)
Zanotuj wszelkie zauważone wycieki lub rozlane płyny (detergenty, chemikalia, itp.). (TEXT)
Czy system wentylacji działa poprawnie? (SELECTION options: Tak, Nie., Brak danych. / )
Data ostatniego gruntownego sprzątania pomieszczenia pralniczego. (DATE)
Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zapachy. (np. zapach chemikaliów, pleśni, wilgoci) (TEXT)
Czy data ostatniego przeglądu gaśnicy jest aktualna? / (SELECTION options: Tak., Nie., N/A / )
Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę bezpieczeństwa (TEXT)
Podpis osoby wypełniającej listę kontrolną (SIGNATURE)

Konserwacja i naprawa urządzeń (STEP)
Ostatnia data przeglądu zapobiegawczego (PPM) - podkładki (DATE)
Ostatnia data przeglądu prewencyjnego (PPM) - suszarki (DATE)
Licznik cykli pralki (zapis bieżącej wartości) (NUMBER)
Suszarka - licznik cykli (zapis bieżącej wartości) / (NUMBER)
Opis wykonanych dzisiaj napraw (pralka/suszarka) / (TEXT)
Pralka – nietypowe dźwięki podczas cyklu prania? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Wykryto nietypowy zapach lub dym z suszarki? (SELECTION options: Tak. / , Nie.)
Przesyłaj zdjęcia wszelkich problemów z urządzeniami. (UPLOAD)
Szczegóły dotyczące wszelkich zaległych napraw wymagających uwagi (TEXT)

Gospodarka odpadami (STEP)
Ilość zrównoważonych okruchów (lbs) (NUMBER)
Ilość odpadów ogólnych (funty) (NUMBER)
Ilość niebezpiecznych odpadów (np. szmaty nasączone rozpuszczalnikiem) (funtów) (NUMBER)
Metody zagospodarowania odpadów (recykling, składowanie, spalanie) (SELECTION options: Recykling, Wysypisko, Spalanie, Inny)
Komentarze lub uwagi dotyczące praktyk związanych z gospodarką odpadami. (TEXT)
Data ostatniej utylizacji odpadów. (DATE)
Stan kontenera na odpady (dobry, zadowalający, zły) / (SELECTION options: Dobrze. / , Sprawiedliwy, Ubogi)