LISTA KONTROLNA OPERACJI PRALNICZYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SPRAWDZENIA PRZEDOPERACYJNE ---
[ ] Godzina rozpoczęcia prania
[ ] Temperatura Wody Użytecznej (Ciepłej i Zimnej)

[ ] Sprawdź szczelność wokół maszyn.
 (Brak wycieków, Niewielka nieszczelność, Znaczące wyciek)
[ ] Sprawdź podłączenia mediów.
 (Zaopatrzenie w wodę, Dostawa gazu (jeśli dotyczy)
, Energia elektryczna, odwodnienie)
[ ] Sprawdź system wentylacji. (Działanie w trybie normalnym, Zmniejszona wentylacja, Nie działa.)
[ ] Czy zauważono jakieś nietypowe okoliczności?

--- INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI ---
[ ] Temperatura dopływu wody (°C)
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Kierunek obrotu bębna (sprawdź poprawny kierunek) (Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Przeciwnie do wskazówek zegara, N/A - Nie dotyczy)
[ ] Funkcja mieszania/wirowania (Normalny, Uszkodzony, N/A - Nie dotyczy)
[ ] Czas cyklu (minuty – porównaj z oczekiwanym czasem)

[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?
[ ] Stan odwodnienia (Normalny, Wolno, Zablokowany.
)
[ ] Poziom cieczy (jeśli dotyczy – sprawdź wskaźnik/odczyt czujnika)
[ ] Zanotuj wszelkie kody błędów wyświetlone na panelu urządzenia.

--- PRACA SUSZARKI ---
[ ] Temperatura spalin suszarki (°F)
[ ] Ciśnienie wylotu suszarki (cale słupa wody)

[ ] Stan filtra czyszczącego (Czysty, Lekko brudny, Umiarkowanie brudny, Bardzo brudne - wymaga sprzątania.)
[ ] Uwagi dotyczące działania suszarki (np. nietypowe dźwięki, przegrzewanie).
[ ] Kierunek obrotu bębna (Normalny, Odwrócony, Niesprawdzone
)
[ ] Data ostatniego czyszczenia kanału wentylacyjnego
[ ] Czas cyklu suszenia (minuty)

--- ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI ---
[ ] Poziom detergentu (galony)
[ ] Poziom wybielacza (galony)
[ ] Poziom zmiękczacza (galony)

[ ] Dozownik/Wstępne Traktowanie (galony)

[ ] Stężenie detergentu (zgodnie z instrukcjami producenta)
 (Poprawne, Zbyt wysoko, Zbyt niskie.
)
[ ] Rozcieńczenie wybielacza (zgodnie z instrukcjami producenta)
 (Prawidłowy, Zbyt wysoko, Zbyt nisko.)
[ ] Uwagi dotyczące użycia substancji chemicznych/Obserwacje
[ ] Data ostatniej inwentaryzacji chemicznej
[ ] Przesyłanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS/SDS)

--- MONITOROWANIE MEDIÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ---
[ ] Odczyt licznika wody (początek)

[ ] Odczyt licznika wody (koniec)
[ ] Zużycie wody (galony/litry)

[ ] Zużycie energii elektrycznej (kWh)

[ ] Zużycie gazu (termy/metry sześcienne)
[ ] Poziom pH ścieków
[ ] Temperatura ścieków (°C/°F)
[ ] Obserwacja jakości wody (wizualna) (Czysty, Lekko zachmurzone, Pochmurno, Zabarwiony)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności/odchyleń w działaniu.

--- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ---
[ ] Zastosowanie ŚOI – zaobserwowana zgodność?
 (Rękawice, Ochrona oczu, Maska/Rezerwuar, Ochrona stóp, W pełni zgodny, Częściowe Zgodność, Niezgodny)
[ ] Temperatura pralni (stopnie Celsjusza/Fahrenheita)

[ ] Zanotuj wszelkie zauważone wycieki lub rozlane płyny (detergenty, chemikalia, itp.).
[ ] Czy system wentylacji działa poprawnie? (Tak, Nie., Brak danych.
)
[ ] Data ostatniego gruntownego sprzątania pomieszczenia pralniczego.
[ ] Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zapachy. (np. zapach chemikaliów, pleśni, wilgoci)
[ ] Czy data ostatniego przeglądu gaśnicy jest aktualna?
 (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę bezpieczeństwa
[ ] Podpis osoby wypełniającej listę kontrolną

--- KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ ---
[ ] Ostatnia data przeglądu zapobiegawczego (PPM) - podkładki
[ ] Ostatnia data przeglądu prewencyjnego (PPM) - suszarki
[ ] Licznik cykli pralki (zapis bieżącej wartości)
[ ] Suszarka - licznik cykli (zapis bieżącej wartości)

[ ] Opis wykonanych dzisiaj napraw (pralka/suszarka)

[ ] Pralka – nietypowe dźwięki podczas cyklu prania? (Tak, Nie.)
[ ] Wykryto nietypowy zapach lub dym z suszarki? (Tak.
, Nie.)
[ ] Przesyłaj zdjęcia wszelkich problemów z urządzeniami.
[ ] Szczegóły dotyczące wszelkich zaległych napraw wymagających uwagi

--- GOSPODARKA ODPADAMI ---
[ ] Ilość zrównoważonych okruchów (lbs)
[ ] Ilość odpadów ogólnych (funty)
[ ] Ilość niebezpiecznych odpadów (np. szmaty nasączone rozpuszczalnikiem) (funtów)
[ ] Metody zagospodarowania odpadów (recykling, składowanie, spalanie) (Recykling, Wysypisko, Spalanie, Inny)
[ ] Komentarze lub uwagi dotyczące praktyk związanych z gospodarką odpadami.
[ ] Data ostatniej utylizacji odpadów.
[ ] Stan kontenera na odpady (dobry, zadowalający, zły)
 (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/laundry-operations-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)