BELEUCHTUNGS-RETROFIT-BEWERTUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ERSTBEURTEILUNG UND INFORMATIONSBESCHAFFUNG ---
[ ] Projektziele und -ziele
[ ] Gebätegröße (Quadratfuß)
[ ] Gebäudetyp (Büro, Einzelhandel, Lagerhalle, Industrie, Bildungsmateriell, Gesundheitswesen, Andere)
[ ] Datum der letzten Beleuchtungssystembewertung (falls zutreffend)
[ ] Aktuelle Bedenken/Probleme mit der Beleuchtung (gemeldet von Bewohnern oder FM)
[ ] Aktuelles Beleuchtungskontrollsystem (falls vorhanden) (Keiner, Timer-basiert, Photozellen-basiert, Manuelle Schalter, Dimmbares System, Smart Building System)
[ ] Ansprechpartner für das Beleuchtungs-Retrofit-Projekt
[ ] Ungefähre Anzahl der Beleuchtungskörper

--- BESTANDSLICHTER-INVENTUR UND -ANALYSE ---
[ ] Geräte-ID/Standortnummer
[ ] Gerätetyp (Glühend, Leuchtstoffröhre (T12), Leuchtstoffröhre (T8), Kompakte Leuchtstofflampe (CFL), Metallhalogenid, Hochdrucknatrium (HPS), LED, Sonstige (Angabe))
[ ] Gerätebeschreibung (z. B. Modellnummer, Hersteller)
[ ] Leistung (pro Leuchte)
[ ] Anzahl der Einrichtungen im Gebiet
[ ] Lumen-Ausgang (geschätzt oder Herstellerdaten)
[ ] Kontrolltyp (falls zutreffend) (Keine, Belegungssensor, Tageslichtnutzung, Dimmung)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen (z. B. Zustand, Probleme)

--- ENERGIEVERBRAUCH- UND KOSTENANALYSE ---
[ ] Aktueller Gesamtleuchtenergieverbrauch (kWh/Jahr)
[ ] Durchschnittliche Betriebsstunden der Beleuchtung pro Jahr
[ ] Aktueller durchschnittlicher Strompreis ($/kWh)
[ ] Gesamtkosten für Beleuchtung pro Jahr ($)
[ ] Tarifstruktur (z. B. gestaffelt, nach Bedarf) (Gestuft, Nachfrage, Wohnung, Nutzungsabhängig, Sonstiges - Bitte in langer Textfeld angeben)
[ ] Hinweise zur Nebenkostenabrechnung oder Tarifstruktur (falls zutreffend)
[ ] Spannungsfaktor der vorhandenen Beleuchtung (falls bekannt)

--- BEURTEILUNG DES BELEUCHTUNGSNIVEAUS UND DER QUALITÄT ---
[ ] Beleuchtungsstärke (Lux) an Arbeitsplatz 1
[ ] Lux-Messung an Arbeitsplatz 2
[ ] Beleuchtungsmaß in Fuß-Candle (Lux) – Allgemeinbereich
[ ] Beleuchtungsuniformität – Gesamteinschätzung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Farbraumwiedergabeindex (CRI) – Akzeptanz (Ausgezeichnet (>80), Gut (70-80), Akzeptabel (50-70), Schlecht (<50) - Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Betrachtete Blendprobleme? (Direkte Blendung, Verhüllter Schein, Keine Blendung festgestellt, Sonstiges (Bitte in ausführlichem Text angeben))
[ ] Beschreiben Sie alle beobachteten Probleme mit der Lichtverteilung oder dem visuellen Komfort.
[ ] Gesamte Zufriedenheit der Belegschaft mit der bestehenden Beleuchtung (Skala 1-5, 5 am zufriedensten) (1, 2, 3, 4, 5)

--- NACHRÜSTOPTIONEN UND TECHNOLOGIEÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Berücksichtigung der LED-Technologie? (Ja, Nein, Nicht sicher)
[ ] Mögliche Beleuchtungssteuerungsstrategien? (Beleuchtungssensoren, Tageslichtnutzung, Dimmregelung, Zeitplanung, Netzwerkgesteuerte Beleuchtungssysteme)
[ ] Geschätzte LED-Lumen pro Watt (lm/W)
[ ] Präferenz für Farbtemperatur (CCT)? (Warmweiß (2700K-3000K), Neutralweiß (3500K-4000K), Kaltweiß (4000K-5000K), Benutzerdefiniert / Sonstiges)
[ ] Hinweise zu spezifischen Austauschmöglichkeiten von Leuchten (z. B. Hochlicht, Einbaustrahler)
[ ] Anlagen-Datenblätter beifügen (sofern verfügbar)

--- FINANZANALYSE UND ROI-BERECHNUNG ---
[ ] Geschätzte Projektkosten (Gesamt)
[ ] Aktueller jährlicher Beleuchtungsenergieverbrauch (kWh)
[ ] Aktueller Stromtarif ($/kWh)
[ ] Geschätzte jährliche Energieeinsparung (kWh)
[ ] Geschätzte jährliche Kosteneinsparungen ($)
[ ] Geschätzter Rückerstattungs-/Förderbetrag ($)
[ ] Einfache Amortisationsdauer (Jahre)
[ ] Return on Investment (ROI) (%)
[ ] Annahmen & Hinweise zur Berechnung des ROI

--- IMPLEMENTIERUNGSPLANUNG & LOGISTIK ---
[ ] Geplantes Startdatum der Modernisierung
[ ] Geplantes Fertigstellungsdatum der Modernisierung
[ ] Geschätzte Ausfallzeit (in Stunden) pro Bereich
[ ] Detaillierter Flächen-Sequenzierungsplan (in welcher Reihenfolge die Flächen nachgerüstet werden)
[ ] Sicherheitsvorkehrungen erforderlich (bitte ankreuzen) (Lockout-/Tagout-Verfahren, Sturzsicherung, Staubkontrolle, Lärmminderung, Verkehrskontrolle)
[ ] Entsorgungsmethode (Recycling, Mülldeponie, Entsorgung von Spezialbeleuchtungsmüll)
[ ] Notfallplan für unvorhergesehene Probleme
[ ] Detaillierte Nachrüstplanzeichnungen

--- POST-RETROFIT-ÜBERPRÜFUNG UND INBETRIEBNAHME ---
[ ] Gemessene Lichtstärken (Fußcandela)
[ ] Farb-/Farbtemperaturkonsistenz? (Konstant, Leichte Abweichung, Erhebliche Abweichung)
[ ] Funktionalität des Steuerungssystems überprüft? (Ja - Voll funktionsfähig, Ja – kleinere Anpassungen nötig, Nein – Probleme identifiziert)
[ ] Anmerkungen zu beobachteten Problemen oder Abweichungen von der erwarteten Leistung.
[ ] Datum der Inbetriebnahme
[ ] Energieverbrauch nach Nachrüstung (kWh)
[ ] Bewohner-Feedback eingegangen? (Ja, Nein)
[ ] Post-Retrofit-Fotos/Videos

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/lighting-retrofit-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)