EVALUACIÓN DE RETROFITACIÓN DE ILUMINACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EVALUACIÓN INICIAL Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ---
[ ] Objetivos y Metas del Proyecto
[ ] Tamaño del edificio (pies cuadrados)
[ ] Tipo de edificio (Oficina, Comercio minorista, Almacén, Industrial, Educativo, Atención médica, Otro/a)
[ ] Fecha de última evaluación del sistema de iluminación (si corresponde)
[ ] Preocupaciones/Problemas actuales del sistema de iluminación (informados por ocupantes o Mantenimiento de Instalaciones)
[ ] Sistema de Control de Iluminación Actual (si lo hay) (Ninguno, Basado en temporizador, Basado en fotocélula, Interruptores Manuales, Sistema regulable, Sistema de Edificación Inteligente)
[ ] Persona de contacto para el proyecto de modernización de iluminación
[ ] Número aproximado de luminarias

--- INVENTARIO Y ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN EXISTENTE ---
[ ] ID de Instalación/Número de Ubicación
[ ] Tipo de partido (Incandescente, Fluorescente (T12), Fluorescente (T8), Fluorescente Compacta (CFL), Haluro de metal, Sodio de Alta Presión (HPS), LED, Otros (Especificar))
[ ] Descripción del accesorio (ej. número de modelo, fabricante)
[ ] Vataje (por luminaria)
[ ] Número de instalaciones en el área
[ ] Salida de lúmenes (estimada o datos del fabricante)
[ ] Tipo de control (si corresponde) (Ninguno, Sensor de Ocupación, Recolección de luz diurna, Regulación de intensidad)
[ ] Notas/Observaciones (p. ej., estado, problemas)

--- ANÁLISIS DE CONSUMO Y COSTO ENERGÉTICO ---
[ ] Consumo Total Actual de Energía de Iluminación (kWh/año)
[ ] Horas promedio de funcionamiento con iluminación por año
[ ] Tarifa promedio actual de electricidad ($/kWh)
[ ] Costo total anual de iluminación ($)
[ ] Estructura de tarifas de servicios (ej. escalonada, por demanda) (Escalonado, Demanda, Piso, Por uso en el tiempo, Otro - Especifique en texto largo)
[ ] Notas sobre facturación de servicios públicos o estructura tarifaria (si corresponde)
[ ] Factor de potencia de la iluminación existente (si se conoce)

--- EVALUACIÓN DEL NIVEL Y CALIDAD DE ILUMINACIÓN ---
[ ] Medición de fotocandelas (Lux) en la estación de trabajo 1
[ ] Medición de fotocandelas (Lux) en la estación de trabajo 2
[ ] Medición en fotocandelas (Lux) - área común
[ ] Uniformidad de Iluminación - Evaluación General (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Índice de Reproducción Cromática (IRC) - Aceptabilidad (Excelente (>80), Bueno (70-80), Aceptable (50-70), Pobre (<50) - Requiere atención)
[ ] ¿Problemas de deslumbramiento observados? (Deslumbramiento directo, Resplandor velado, No se observa deslumbramiento, Otro (Especificar en Texto Largo))
[ ] Describa cualquier problema observado con la distribución de la luz o la comodidad visual.
[ ] Satisfacción general de los ocupantes con la iluminación existente (escala de 1 a 5, siendo 5 el más satisfecho) (1, 2, 3, 4, 5)

--- OPCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN TECNOLÓGICA ---
[ ] ¿Consideración de la tecnología LED? (Sí, No, No estoy seguro)
[ ] ¿Posibles estrategias de control de iluminación? (Sensores de Ocupación, Captación de luz natural, Controles de Atenuación, Programación de Tiempos, Sistemas de Control de Iluminación en Red)
[ ] Lúmenes LED estimados por vatio (lm/W)
[ ] ¿Temperatura de color preferida (TCC)? (Blanco cálido (2700K-3000K), Blanco Neutro (3500K-4000K), Blanco Frío (4000K-5000K), Personalizado / Otros)
[ ] Notas sobre oportunidades específicas de reemplazo de luminarias (p. ej., alta bay, plafón)
[ ] Adjuntar hojas de datos del accesorio (si están disponibles)

--- ANÁLISIS FINANCIERO Y CÁLCULO DE ROI ---
[ ] Costo Estimado del Proyecto (Total)
[ ] Consumo Anual Actual de Energía de Iluminación (kWh)
[ ] Tarifa eléctrica actual ($/kWh)
[ ] Ahorro Anual Estimado de Energía (kWh)
[ ] Ahorro Anual Estimado ($)
[ ] Monto estimado de rebaja/incentivo ($)
[ ] Período de Recuperación Simple (Años)
[ ] Retorno de la Inversión (ROI) (%)
[ ] Supuestos y notas para el cálculo del retorno de inversión

--- PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y LOGÍSTICA ---
[ ] Fecha de inicio planificada de la reforma
[ ] Fecha prevista de finalización de la reforma
[ ] Tiempo de inactividad estimado (en horas) por área
[ ] Plan de Secuenciación Detallado del Área (cómo se reacondicionarán las áreas en orden)
[ ] Precauciones de seguridad requeridas (marque todas las que apliquen) (Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado, Protección contra caídas, Control de Polvo, Mitigación de ruido, Control de Tráfico)
[ ] Método de eliminación de residuos (Reciclaje, Vertedero, Eliminación de Residuos de Iluminación Especializada)
[ ] Plan de contingencia para problemas imprevistos
[ ] Planos detallados de reforma

--- VERIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POST-OBRA ---
[ ] Niveles de Iluminación Medidos (Foot-Candles)
[ ] ¿Consistencia de la temperatura del color? (Constante, Variación ligera, Variación Significativa)
[ ] ¿Funcionalidad del Sistema de Control Verificada? (Sí - Totalmente funcional, Sí - Se requieren ajustes menores, No - Problemas Identificados)
[ ] Notas sobre problemas observados o desviaciones del rendimiento esperado.
[ ] Fecha de Finalización de la Puesta en Marcha
[ ] Consumo de Energía Post-reacondicionamiento (kWh)
[ ] ¿Comentarios del ocupante recibidos? (Sí, No)
[ ] Fotos/Videos Post-Renovación

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/lighting-retrofit-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)