ÉVALUATION DE LA RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ÉVALUATION INITIALE ET COLLECTE D'INFORMATIONS ---
[ ] Objectifs et buts du projet
[ ] Taille du bâtiment (pi)
[ ] Type de bâtiment (Bureau, Vente au détail, Entrepôt, Industriel, Éducationnel, Soins de santé, Autre)
[ ] Date de dernière évaluation du système d'éclairage (le cas échéant)
[ ] Problèmes/préoccupations actuelles concernant l'éclairage (signalés par les occupants ou la GMAO)
[ ] Système de contrôle d'éclairage actuel (le cas échéant) (Aucun, Basé sur un minuteur, À base de photodiode, Commutateurs manuels, Système gradable, Système de bâtiment intelligent)
[ ] Personne contact pour le projet de rénovation d'éclairage
[ ] Nombre approximatif de luminaires

--- INVENTAIRE ET ANALYSE DE L'ÉCLAIRAGE EXISTANT ---
[ ] ID de l'équipement/Numéro de l'emplacement
[ ] Type de fixation (Incandescent, Fluorescent (T12), Fluorescent (T8), Fluorescent compact (CFL), Halogénure de métal, Sodium haute pression (SHP), DEL, Autre (Préciser))
[ ] Description de l'équipement (par exemple, numéro de modèle, fabricant)
[ ] Puissance (par luminaire)
[ ] Nombre de dispositifs dans la zone
[ ] Luminosité en lumens (estimée ou données du fabricant)
[ ] Type de contrôle (le cas échéant) (Aucun, Détecteur de présence, Récolte de lumière naturelle, Atténuation)
[ ] Remarques/Observations (par ex. état, problèmes)

--- ANALYSE DE LA CONSOMMATION ET DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES ---
[ ] Consommation totale d'énergie pour l'éclairage actuelle (kWh/an)
[ ] Nombre moyen d'heures de fonctionnement de l'éclairage par an
[ ] Tarif moyen actuel de l'électricité ($/kWh)
[ ] Coût annuel total de l'éclairage ($)
[ ] Structure tarifaire (ex. : échelonnée, de demande) (Échelonné, Demande, Appartement, Tarif selon l'utilisation, Autres - Préciser dans le texte long)
[ ] Notes sur la facturation des services publics ou la structure tarifaire (le cas échéant)
[ ] Facteur de puissance de l'éclairage existant (si connu)

--- ÉVALUATION DU NIVEAU ET DE LA QUALITÉ DE L'ÉCLAIRAGE ---
[ ] Mesure en foot-candle (Lux) au poste de travail 1
[ ] Mesure en foot-candle (Lux) au poste de travail 2
[ ] Mesure en foot-candle (Lux) - zone commune
[ ] Uniformité de l'éclairage - Évaluation globale (Excellent, Bien, Équitable, Pauvre)
[ ] Indice de rendu des couleurs (IRC) - Acceptabilité (Excellent (>80), Bon (70-80), Acceptable (50-70), Faible (<50) - Nécessite attention)
[ ] Problèmes d'éblouissement observés ? (Éblouissement direct, Éblouissement voilé, Pas de reflets observés, Autre (Préciser dans le texte long))
[ ] Décrivez tout problème observé concernant la distribution lumineuse ou le confort visuel.
[ ] Satisfaction globale des occupants concernant l'éclairage existant (échelle de 1 à 5, 5 étant le plus satisfait) (1, 2, 3, 4, 5)

--- OPTIONS DE MODERNISATION ET REVUE TECHNOLOGIQUE ---
[ ] Considération de la technologie LED ? (Oui, Non, Pas sûr)
[ ] Stratégies potentielles de contrôle de l'éclairage ? (Détecteurs de présence, Récupération de lumière du jour, Contrôles de gradation, Planification du temps, Systèmes de contrôle d'éclairage en réseau)
[ ] Luminosité LED estimée par Watt (lm/W)
[ ] Préférence de température de couleur (TCC) ? (Blanc chaud (2700K-3000K), Blanc neutre (3500K-4000K), Blanc Froid (4000K-5000K), Personnalisé / Autre)
[ ] Notes sur les opportunités de remplacement de luminaires spécifiques (ex. : haut plafond, luminaire encastré)
[ ] Joindre les fiches techniques des accessoires (si disponibles)

--- ANALYSE FINANCIÈRE ET CALCUL DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI) ---
[ ] Coût estimé du projet (Total)
[ ] Consommation énergétique d'éclairage annuelle actuelle (kWh)
[ ] Tarif actuel de l'électricité ($/kWh)
[ ] Économies d'énergie annuelles estimées (kWh)
[ ] Économies annuelles estimées ($)
[ ] Montant de remboursement/incitatif estimé ($)
[ ] Période de récupération simple (années)
[ ] Retour sur investissement (RSI) (%)
[ ] Hypothèses et notes pour le calcul du retour sur investissement

--- PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET LOGISTIQUE ---
[ ] Date de début prévue de la rénovation
[ ] Date d'achèvement prévue de la rénovation
[ ] Temps d'arrêt estimé (en heures) par zone
[ ] Plan détaillé de séquençage des zones (dans l'ordre où les zones seront réaménagées)
[ ] Précautions de sécurité requises (cochez tout ce qui s'applique) (Procédures de consignation/étiquetage, Protection contre les chutes, Contrôle de la poussière, Atténuation du bruit, Signalisation du trafic)
[ ] Méthode d'élimination des déchets (Recyclage, Décharge, Élimination des déchets d'éclairage spécialisé)
[ ] Plan d'urgence en cas de problèmes imprévus
[ ] Plans de rénovation détaillés

--- VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE POST-RÉNOVATION ---
[ ] Niveaux d'éclairement mesurés (Foot-Candles)
[ ] Cohérence de la température de couleur ? (Constant, Légère variation, Variation significative)
[ ] Fonctionnalité du système de contrôle vérifiée ? (Oui - Entièrement fonctionnel, Oui - Ajustements mineurs nécessaires, Non - Aucun problème identifié)
[ ] Notes sur les problèmes observés ou les écarts par rapport aux performances attendues.
[ ] Date d'achèvement de la mise en service
[ ] Consommation énergétique après rénovation (kWh)
[ ] Commentaires des occupants reçus ? (Oui, Non)
[ ] Photos/Vidéos après rénovation

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/lighting-retrofit-assessment
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)