СПИСЪК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСПЕКЦИИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ---

[ ] Планирана дата на стартиране

[ ] Планирано време за стартиране

[ ] Околната температура (в градуси Целзий)

[ ] Скорост на вятъра (м/с)

[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъжд, Мъгла, Сняг

)

[ ] Бележки за преглед на списъка за подготовка преди стартиране

[ ] Подпис на оператора – Проверка преди стартиране

--- ИНСПЕКЦИИ НА РЕЗЕРВОАРИ И СЪДОВЕ ---

[ ] Дебелина на бронята (мм)

[ ] Налягане в резервоара (kPa)

[ ] Наблюдения за корозията

[ ] Бележки за пукнатини или дефекти при заваряване

[ ] Показания на нивомер (Функционален

, Неизправен, Изисква калибриране)

[ ] Снимки от инспекция на резервоари

[ ] Последна дата на вътрешен контрол

[ ] Тип материал на съда (Въглеродна стомана

, Неръждаема стомана

, Друг)

--- ЦЯЛОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ

---

[ ] Работно налягане на тръбопровода (PSI)

[ ] Дебелина на стената на тръбопровода (инчове)

[ ] Тип материал на тръбопровод (Въглеродна стомана

, Неръждаема стомана

, Друг)

[ ] Дата на последна вътрешна проверка

[ ] Начало на проверката

[ ] Скорост на корозия (mm/година)

[ ] Честота на почистване с пиг (месеци)

(На всеки 1-3 месеца, На всеки 3-6 месеца, На всеки 6-12 месеца, Повече от 12 месеца)

[ ] Географски координати на мястото на проверка

--- СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЯВАНЕ ---

[ ] Ниво на резервоар за пожарогасителна вода (галони)

[ ] Състояние на пожарната помпа

(Оперативен, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация

)

[ ] Дата на последна проверка на пожарогасител

[ ] Състояние на клапана на поливната система (Отворено, Затворен, Частично отворен)

[ ] Налягане на пожарен маркуч (PSI)

[ ] Състояние на таблото за пожарна аларма

(Нормален, Недостатък, Тестване)

[ ] Коментари/Наблюдения относно системите за пожарна защита

--- ДЕТЕКЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ГАЗОВЕ ---

[ ] Концентрация на метан (ppm)

[ ] Концентрация на сероводород (ppm)

[ ] Околната температура (°C)

[ ] Състояние на калибриране на детектора (Калибриран, Изисква калибриране.

, Външ от експлоатация

)

[ ] Последна дата на калибриране

[ ] Време за четене

[ ] Проверени местоположения на детектори (Нефтобаза, Товарна площадка, Зала за управление

, Точки за достъп до тръбопровода)

[ ] Забележки за повреда на детектора/аларма

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ ---

[ ] Напрежение (фаза A)

[ ] Напрежение (фаза B)

[ ] Напрежение (фаза С)

[ ] Състояние на заземяването (Отличен, Добре., справедлив

, беден)

[ ] Забелязани потенциални опасности (Открита електропроводажта, Повредена изолация

, Неустойчиви връзки, Липса на заземяване, Прегряване на оборудване, Не са наблюдавани.)

[ ] Забележки относно състоянието на електрическото оборудване

[ ] Дата на последна проверка за електрическа инсталация

[ ] Подпис на инспектора

--- СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

---

[ ] Височина на оградата (метри)

[ ] Статус на системата за видеонаблюдение

(Оперативен, Обезценено, Нефункциониращ)

[ ] Проверени контролни точки за достъп (Главна врата, Вход за обслужване, Товарна рампа

, Административна сграда)

[ ] Дата на последно тестване на система за откриване на прониквания

[ ] Начало на обхода за сигурност

[ ] Местоположение на помещението за сигурност

--- ОБУЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ---

[ ] Последна дата на обучение за опасни материали (През последните 6 месеца, През последните 12 месеца, Повече от 12 месеца, Не се изисква.

)

[ ] Дата на последната тренировка за реагиране при извънредни ситуации

[ ] Брой часове обучение за работа с втечнен природен газ

[ ] Подходящи сертификати (Обучение по безопасност и здраве при работа – ниво 10, Обучение по безопасност и здраве при работа – Ниво 30, Първа помощ/Сърдечно-белодробна реанимация

, Вход в ограничено пространство, HAZWOPER)

[ ] Подпис на стажант

[ ] Отбелязани пропуски в обучението (ако има такива)

--- СЪОБРАЗЯВАНЕ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

---

[ ] Дата на последно измерване на емисиите

[ ] Нива на емисии на метан (ppm)

[ ] Статус на плана за предотвратяване на разливи (актуален, Изисква преглед

, Остарял)

[ ] Обобщение на скорошни екологични одити

[ ] Доклади за мониторинг на околната среда

[ ] Спазване на плана за управление на отпадъците (Съобразен

, Лека отклонение, Съществено отклонение)

--- СЛЕДХИРУРГИЧНИ ПРОВЕРКИ ---

[ ] Време за приключване на изключването

[ ] Крайно налягане в резервоара (psia)

[ ] Всички системи проверени офлайн?

(Да, Не)

[ ] Дата на последно спиране

[ ] Необичайности/Наблюдения по време на спиране

[ ] Подпис на оператора (Потвърждение за спиране)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/lng-facility-safety-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)