СПИСЪК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСПЕКЦИИ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ ---
[ ] Планирана дата на стартиране
[ ] Планирано време за стартиране
[ ] Околната температура (в градуси Целзий)
[ ] Скорост на вятъра (м/с)
[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъжд, Мъгла, Сняг
)
[ ] Бележки за преглед на списъка за подготовка преди стартиране
[ ] Подпис на оператора – Проверка преди стартиране

--- ИНСПЕКЦИИ НА РЕЗЕРВОАРИ И СЪДОВЕ ---
[ ] Дебелина на бронята (мм)

[ ] Налягане в резервоара (kPa)

[ ] Наблюдения за корозията
[ ] Бележки за пукнатини или дефекти при заваряване
[ ] Показания на нивомер (Функционален
, Неизправен, Изисква калибриране)
[ ] Снимки от инспекция на резервоари
[ ] Последна дата на вътрешен контрол
[ ] Тип материал на съда (Въглеродна стомана
, Неръждаема стомана
, Друг)

--- ЦЯЛОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ
 ---
[ ] Работно налягане на тръбопровода (PSI)
[ ] Дебелина на стената на тръбопровода (инчове)

[ ] Тип материал на тръбопровод (Въглеродна стомана
, Неръждаема стомана
, Друг)
[ ] Дата на последна вътрешна проверка
[ ] Начало на проверката
[ ] Скорост на корозия (mm/година)
[ ] Честота на почистване с пиг (месеци)
 (На всеки 1-3 месеца, На всеки 3-6 месеца, На всеки 6-12 месеца, Повече от 12 месеца)
[ ] Географски координати на мястото на проверка

--- СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЯВАНЕ ---
[ ] Ниво на резервоар за пожарогасителна вода (галони)

[ ] Състояние на пожарната помпа
 (Оперативен, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация
)
[ ] Дата на последна проверка на пожарогасител
[ ] Състояние на клапана на поливната система (Отворено, Затворен, Частично отворен)
[ ] Налягане на пожарен маркуч (PSI)

[ ] Състояние на таблото за пожарна аларма
 (Нормален, Недостатък, Тестване)
[ ] Коментари/Наблюдения относно системите за пожарна защита

--- ДЕТЕКЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ГАЗОВЕ ---
[ ] Концентрация на метан (ppm)

[ ] Концентрация на сероводород (ppm)
[ ] Околната температура (°C)
[ ] Състояние на калибриране на детектора (Калибриран, Изисква калибриране.
, Външ от експлоатация
)
[ ] Последна дата на калибриране
[ ] Време за четене
[ ] Проверени местоположения на детектори (Нефтобаза, Товарна площадка, Зала за управление
, Точки за достъп до тръбопровода)
[ ] Забележки за повреда на детектора/аларма

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ ---
[ ] Напрежение (фаза A)

[ ] Напрежение (фаза B)
[ ] Напрежение (фаза С)

[ ] Състояние на заземяването (Отличен, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Забелязани потенциални опасности (Открита електропроводажта, Повредена изолация
, Неустойчиви връзки, Липса на заземяване, Прегряване на оборудване, Не са наблюдавани.)
[ ] Забележки относно състоянието на електрическото оборудване
[ ] Дата на последна проверка за електрическа инсталация

[ ] Подпис на инспектора

--- СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
 ---
[ ] Височина на оградата (метри)

[ ] Статус на системата за видеонаблюдение
 (Оперативен, Обезценено, Нефункциониращ)
[ ] Проверени контролни точки за достъп (Главна врата, Вход за обслужване, Товарна рампа
, Административна сграда)
[ ] Дата на последно тестване на система за откриване на прониквания
[ ] Начало на обхода за сигурност
[ ] Местоположение на помещението за сигурност

--- ОБУЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ---
[ ] Последна дата на обучение за опасни материали (През последните 6 месеца, През последните 12 месеца, Повече от 12 месеца, Не се изисква.
)
[ ] Дата на последната тренировка за реагиране при извънредни ситуации
[ ] Брой часове обучение за работа с втечнен природен газ
[ ] Подходящи сертификати (Обучение по безопасност и здраве при работа – ниво 10, Обучение по безопасност и здраве при работа – Ниво 30, Първа помощ/Сърдечно-белодробна реанимация
, Вход в ограничено пространство, HAZWOPER)
[ ] Подпис на стажант
[ ] Отбелязани пропуски в обучението (ако има такива)

--- СЪОБРАЗЯВАНЕ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
 ---
[ ] Дата на последно измерване на емисиите
[ ] Нива на емисии на метан (ppm)

[ ] Статус на плана за предотвратяване на разливи (актуален, Изисква преглед
, Остарял)
[ ] Обобщение на скорошни екологични одити
[ ] Доклади за мониторинг на околната среда
[ ] Спазване на плана за управление на отпадъците (Съобразен
, Лека отклонение, Съществено отклонение)

--- СЛЕДХИРУРГИЧНИ ПРОВЕРКИ ---
[ ] Време за приключване на изключването
[ ] Крайно налягане в резервоара (psia)

[ ] Всички системи проверени офлайн?
 (Да, Не)
[ ] Дата на последно спиране
[ ] Необичайности/Наблюдения по време на спиране
[ ] Подпис на оператора (Потвърждение за спиране)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/lng-facility-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)