## 6a3937c0c864b52dafc5a764
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sprawdzenia przedoperacyjne (STEP)
Planowana data rozpoczęcia (DATE)
Zaplanowany czas uruchomienia (DATE)
Temperatura otoczenia (stopnie Celsjusza) (NUMBER)
Prędkość wiatru (m/s) / (NUMBER)
Warunki pogodowe (SELECTION options: Czysty, Pochmurny, Deszcz, Mgła, Śnieg)
Notatki do weryfikacji listy kontrolnej przed startem (TEXT)
Podpis operatora – weryfikacja przed uruchomieniem (SIGNATURE)

Inspekcje zbiorników i pojemników (STEP)
Grubość pancerza (mm) (NUMBER)
Ciśnienie w zbiorniku (kPa) / (NUMBER)
Obserwacje dotyczące korozji (TEXT)
Uwagi dotyczące pęknięć lub wad spawalniczych (TEXT)
Stan wskaźnika poziomu (SELECTION options: Funkcjonalny, Uszkodzony, Wymaga kalibracji. / )
Zdjęcia inspekcji zbiornika. / (UPLOAD)
Data ostatniej wewnętrznej inspekcji (DATE)
Materiał pojemnika (SELECTION options: Stal węglowa, Stal nierdzewna, Inny)

Integralność rurociągów (STEP)
Ciśnienie robocze rurociągu (PSI) / (NUMBER)
Grubość ścianek rurociągu (cale) / (NUMBER)
Rodzaj materiału rurociągu (SELECTION options: Stal węglowa, Stal nierdzewna, Inny)
Data ostatniego wewnętrznego przeglądu (DATE)
Początek inspekcji (DATE)
Szybkość Korozji (mm/rok) / (NUMBER)
Częstotliwość czyszczenia (miesiące) / (SELECTION options: Co 1-3 miesiące, Co 3-6 miesięcy, Co 6-12 miesięcy, Powyżej 12 miesięcy)
Współrzędne GPS miejsca inspekcji (LOCATION)

Systemy przeciwpożarowe (STEP)
Poziom wody w zbiorniku gaśniczym (galony) / (NUMBER)
Stan pompy przeciwpożarowej (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga konserwacji. / , Wyłączone)
Data ostatniej kontroli gaśnicy (DATE)
Status zaworu systemu nawadniania (SELECTION options: Otwórz, Zamknięte, Częściowo otwarty)
Ciśnienie wężowe (PSI) / (NUMBER)
Stan panelu sygnalizatora pożarowego (SELECTION options: Normalny, Wina, Testowanie)
Komentarze/Uwagi dotyczące systemów przeciwpożarowych (TEXT)

Wykrywanie i monitorowanie gazów (STEP)
Stężenie metanu (ppm) (NUMBER)
Stężenie Siarkowodoru (ppm) (NUMBER)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Status kalibracji detektora (SELECTION options: Zkalibrowane, Wymaga kalibracji., Wyłączone)
Data ostatniej kalibracji (DATE)
Czas czytania (DATE)
Sprawdzone lokalizacje detektorów (SELECTION options: Magazyn paliw / , Rampa załadowcza, Pomieszczenie kontroli, Punkty dostępu do rurociągu)
Uwagi dotyczące awarii detektora/alarmu (TEXT)

Bezpieczeństwo elektryczne (STEP)
Napięcie (faza A) (NUMBER)
Odczyt Napięcia (Faza B) / (NUMBER)
Odczyt napięcia (faza C) (NUMBER)
Stan układu uziemiającego (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Zauważone potencjalne zagrożenia (SELECTION options: Odsłonięte przewody, Uszkodzona izolacja, Luźne powiązania, Brak zakotwiczenia, Przegrzewanie się urządzeń, Brak zaobserwowano. / )
Stan urządzeń elektrycznych – uwagi (TEXT)
Data ostatniej kontroli elektrycznej (DATE)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)

Systemy zabezpieczeń (STEP)
Wysokość ogrodzenia obwodowego (metry) (NUMBER)
Status systemu monitoringu CCTV (SELECTION options: Operacyjny, Zdegradowany, Niesprawny)
Sprawdzone punkty kontroli dostępu (SELECTION options: Brama główna / , Wejście serwisowe, Miejsce rozładunku, Budynek administracyjny)
Data ostatniego testu systemu wykrywania intruzów (DATE)
Godzina rozpoczęcia patrolowania (DATE)
Lokalizacja stanowiska monitoringu. (LOCATION)

Szkolenia i kompetencje pracowników (STEP)
Data ostatniego szkolenia z materiałów niebezpiecznych (SELECTION options: W ciągu ostatnich 6 miesięcy, W ciągu ostatnich 12 miesięcy, Ponad 12 miesięcy, Nie wymagane.)
Data ostatniego ćwiczenia reagowania na sytuacje kryzysowe (DATE)
Liczba godzin szkolenia z obsługi LNG (NUMBER)
Potwierdzone kwalifikacje (SELECTION options: Szkolenie BHP - Poziom 10, Szkolenie BHP 30, Pierwsza Pomoc/RCPR, Wejście do przestrzeni ograniczonej, HAZWOPER)
Podpis stażysty (SIGNATURE)
Uwagi dotyczące niedociągnięć w szkoleniu (jeśli występują). (TEXT)

Zgodność z przepisami ochrony środowiska (STEP)
Data ostatniego pomiaru emisji (DATE)
Poziomy emisji metanu (ppm) (NUMBER)
Status Planu Zapobiegania Rozlaniom (SELECTION options: Aktualny, Wymaga weryfikacji / , Przestarzały)
Podsumowanie ostatnich audytów środowiskowych (TEXT)
Raporty z monitoringu środowiska (UPLOAD)
Zgodność z Planem Gospodarki Odpadami (SELECTION options: Zgodny, Drobne odchylenie, Znacząca odchylenie)

Kontrole pooperacyjne (STEP)
Czas zakończenia wyłączenia (DATE)
Końcowe Ciśnienie w Zbiorniku (psi) / (NUMBER)
Czy wszystkie systemy zweryfikowane w trybie offline? / (SELECTION options: Tak., Nie.)
Data ostatniego wyłączenia (DATE)
Odchylenia/Obserwacje podczas wyłączania (TEXT)
Podpis operatora (potwierdzenie wyłączenia) (SIGNATURE)