## 6a4e3499fa93f4314ed3fe8b
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Verificações pré-operacionais (STEP)
Data prevista para o início das atividades (DATE)
Hora Agendada para o Início (DATE)
Temperatura ambiente (em graus Celsius) (NUMBER)
Velocidade do vento (m/s) (NUMBER)
Condições meteorológicas (SELECTION options: Claro, Nublado., Chuva, Névoa, Neve)
Notas da Revisão da Lista de Verificação Pré-Início de Operações (TEXT)
Assinatura do operador – Verificação pré-inicialização (SIGNATURE)

Inspeções de Tanques e Vasos de Pressão (STEP)
Espessura da parede do tanque (mm) (NUMBER)
Pressão no tanque (kPa) (NUMBER)
Observações sobre a corrosão (TEXT)
Notas sobre fissuras ou defeitos de soldadura (TEXT)
Estado do Indicador de Nível (SELECTION options: Funcional, Com mau funcionamento / Defeituoso, Necessita de calibração.)
Fotografias da Inspeção dos Tanques (UPLOAD)
Data da última inspeção interna. (DATE)
Tipo de material do recipiente (SELECTION options: Aço carbono, Aço inoxidável, Outros)

Integridade do Oleoduto (STEP)
Pressão de Operação do Oleoduto (PSI) (NUMBER)
Espessura da parede do oleoduto (em polegadas) (NUMBER)
Tipo de material da tubulação (SELECTION options: Aço carbono, Aço inoxidável, Outros)
Data da última inspeção interna (DATE)
Hora de início da inspeção (DATE)
Taxa de corrosão (mm/ano) (NUMBER)
Frequência da limpeza com dispositivo de limpeza (em meses) (SELECTION options: A cada 1 a 3 meses., A cada 3 a 6 meses., A cada 6 a 12 meses., Com duração superior a 12 meses.)
Coordenadas GPS do local de inspeção (LOCATION)

Sistemas de Proteção contra Incêndios (STEP)
Nível do Reservatório de Água para Combate a Incêndios (em galões) (NUMBER)
Estado da Bomba de Incêndio (SELECTION options: Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)
Última data de inspeção do extintor de incêndio. (DATE)
Estado da Válvula do Sistema de Aspersão (SELECTION options: Abrir, Fechado, Parcialmente aberto.)
Pressão da mangueira de combate a incêndios (PSI) (NUMBER)
Estado do Painel de Alarme de Incêndio (SELECTION options: Normal, Defeito, Testes)
Comentários/Observações Relativas aos Sistemas de Proteção contra Incêndio (TEXT)

Detecção e Monitoramento de Gases (STEP)
Concentração de metano (ppm) (NUMBER)
Concentração de Sulfeto de Hidrogênio (ppm) (NUMBER)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Estado do Calibramento do Detector (SELECTION options: Calibrado, Necessita de calibração., Fora de serviço.)
Última data de calibração (DATE)
Tempo de leitura (DATE)
Localização(ões) do detetor verificada(s) (SELECTION options: Parque de tanques, Zona de Carga e Descarga, Sala de Controle, Pontos de Acesso ao Oleoduto)
Anotações sobre o mau funcionamento/alarme do detetor (TEXT)

Segurança Elétrica (STEP)
Leitura da tensão (fase A) (NUMBER)
Leitura da tensão (fase B) (NUMBER)
Leitura da tensão (fase C) (NUMBER)
Condição do sistema de aterramento (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
Riscos Potenciais Identificados (SELECTION options: Fiação exposta, Isolamento danificado, Ligações Soltas, Falta de aterramento., Equipamentos com superaquecimento, Nenhum observado.)
Observações sobre o estado do equipamento elétrico (TEXT)
Data da última inspeção elétrica (DATE)
Assinatura do Inspetor (SIGNATURE)

Sistemas de Segurança (STEP)
Altura da cerca perimetral (metros) (NUMBER)
Estado do sistema de videovigilância (SELECTION options: Operacional, Degradado, Fora de operação / Inativo)
Pontos de controlo de acesso verificados. (SELECTION options: Portão Principal, Entrada de Serviço, Zona de Carga e Descarga, Edifício Administrativo)
Data do último teste do Sistema de Detecção de Intrusões (DATE)
Horário de início da ronda de segurança (DATE)
Localização da Sala de Controlo de Segurança (LOCATION)

Formação e Qualificação do Pessoal (STEP)
Data da última formação em manuseio de materiais perigosos. (SELECTION options: Nos últimos 6 meses, Nos últimos 12 meses, Mais de 12 meses., Não é necessário.)
Data da última simulação de resposta a emergências (DATE)
Número de horas de formação em manuseamento de GNL (NUMBER)
Certificações relevantes (SELECTION options: OSHA 10, OSHA 30, Primeiros Socorros/Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), Entrada em Espaços Confinados, HAZWOPER)
Assinatura do estagiário (SIGNATURE)
Deficiências identificadas na formação (se existirem) (TEXT)

Cumprimento das Normas Ambientais (STEP)
Data da última monitorização de emissões (DATE)
Níveis de emissão de metano (ppm) (NUMBER)
Estado do Plano de Prevenção de Derramamentos (SELECTION options: Atualizado., Necessita de revisão., Desatualizado)
Resumo das Auditorias Ambientais Mais Recentes (TEXT)
Relatórios de Monitoramento Ambiental (UPLOAD)
Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos (SELECTION options: Em conformidade., Desvio menor, Desvio Significativo)

Verificações Pós-Operatórias (STEP)
Tempo de Conclusão do Desligamento (DATE)
Pressão final no tanque (psia) (NUMBER)
Todos os sistemas foram verificados e estão offline? (SELECTION options: Sim, Não)
Data do último desligamento. (DATE)
Anomalias/Observações Durante o Encerramento (TEXT)
Assinatura do Operador (Confirmação do Desligamento) (SIGNATURE)