## 6a411aa954e2388b2c4916a6
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Récupérer les détails d'enregistrement de l'appareil (ENTRY_GET)	Récupérer l'identifiant du dispositif médical, le numéro de modèle et les dates de dernière inspection existants du modèle d'inventaire maître.
2. Créer un nouvel enregistrement d'inspection (ENTRY_CREATE)	Générer un nouvel enregistrement principal pour l'inspection, en le liant au modèle et à l'emplacement spécifiques de l'appareil.
3. Attribuer des tâches d'inspection aux techniciens (TASK_CREATE)	Créer automatiquement des tâches d'inspection (par exemple, contrôle visuel, test de fonctionnalité, révision de la documentation) pour le personnel assigné.
4. Planifier les actions de suivi (TASK_CREATE)	Créer des tâches de suivi pour les actions correctives et les prochaines inspections nécessaires en fonction des constatations actuelles.
5. Mettre à jour le statut et les conclusions de l'inspection (ENTRY_UPDATE)	Mettre à jour le dossier central avec les résultats de l'inspection, le statut (réussi/échoué) et les constatations détaillées.
6. Consulter les exigences réglementaires actuelles (ENTRY_GET)	Récupérer les dernières normes FDA/ISO applicables à la catégorie de dispositifs inspectée.
7. Calculer le score d'inspection et le niveau de risque (CALCULATION)	Calculer le score de conformité global en fonction des résultats de multiples tâches (par exemple, calculer le pourcentage de réussite).
8. Envoyer le résumé de l'inspection aux parties prenantes (EMAIL)	Rapport de synthèse automatique par courriel et approbations requises pour la direction et les équipes concernées.
9. Alerter le technicien d'un danger immédiat pour la sécurité (SMS)	Envoyer des alertes SMS critiques pour les violations de sécurité immédiates identifiées lors de l'inspection physique.
10. Générer un rapport d'audit complet (REPORT_CREATE)	Compiler le rapport final de validation contenant tous les résultats, preuves et plans d'action à soumettre.
End (END)	End of the Workflow/Process