## 6a411c9f54e2388b2c491ee0
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Pierwotne przydzielenie zadania inspekcyjnego (TASK_CREATE)	Tworzy początkowe zadanie inspekcyjne dla przypisanego członka zespołu na podstawie lokalizacji obiektu lub typu urządzenia.
2. Pobierz szczegóły sprzętu (ENTRY_GET)	Pobiera konkretne szczegóły (np. numer seryjny, model, data kalibracji) z modelu danych inwentaryzacji sprzętu.
3. Wyniki Inspekcji Dokumentacji (ENTRY_UPDATE)	Pozwala inspektorom dokumentować obserwacje, status zaliczenia/niezaliczenia oraz działania korygujące dla poszczególnych punktów listy kontrolnej inspekcji.
4. Wygeneruj wpis raportu z nieprawidłowościami (ENTRY_CREATE)	Tworzy formalny zapis nieprawidłowości stwierdzonych w procesie kontroli.
5. Oblicz wynik ryzyka (CALCULATION)	Wykonuje wzór do określenia ogólnego poziomu ryzyka na podstawie zagregowanych wyników (np. przypisując wagi do powagi).
6. Automatyczne generowanie zadań do śledzenia (TASK_CREATE)	Tworzy kolejne zadania dla niezbędnych działań uzupełniających na podstawie krytycznych ustaleń (np. „Wymagane natychmiastowe działania naprawcze”).
7. Wyślij podsumowanie inspekcji e-mailem (EMAIL)	Po zakończeniu wysyła raport podsumowujący e-mailem do Zapewnienia Jakości i Zarządu.
8. Wygeneruj Raport Końcowej Inspekcji (REPORT_CREATE)	Kompiluje wszystkie dane (wyniki, działania, status) do końcowego, zatwierdzonego, audytowalnego raportu w formacie PDF.
9. Ogólne wyniki inspekcji (ENTRY_AGGREGATE)	Agreguje wszystkie ustalenia w celu obliczenia ogólnych wskaźników pozytywnej/negatywnej oraz analizy trendów.
10. Zaplanuj spotkanie dotyczące działań korygujących (TASK_CREATE)	Automatycznie planuje zadanie spotkania przeglądowego dla zainteresowanych stron w celu omówienia niezbędnych kroków naprawczych.
End (END)	End of the Workflow/Process